| BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /2025/TT-BKHCN | Hà Nội, ngày tháng năm 2025 |

THÔNG TƯ

quy định về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm

phương tiện đo, chuẩn đo lường

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15;

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đo lường số 04/2011/QH13;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 70/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 105/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường;

Căn cứ Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành;

Căn cứ Nghị định số 55/2025/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Cắn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia

Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này quy định về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

2. Hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường bức xạ, hạt nhân và hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường phục vụ trực tiếp cho hoạt động đo lường đặc thù thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật khác.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường (sau đây viết tắt là tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm).

2. Tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường được chỉ định (sau đây viết tắt là tổ chức được chỉ định).

3. Các cơ quan nhà nước về đo lường, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

CHƯƠNG II

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CHỈ ĐỊNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN, THỬ NGHIỆM

Điều 3. Hồ sơ đăng ký chỉ định

1. Việc chỉ định tổ chức thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường thuộc thẩm quyền của Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia (sau đây viết tắt là Ủy ban).

2. Tổ chức đề nghị chỉ định lập một (01) bộ hồ sơ đăng ký chỉ định và gửi về Ủy ban thông qua một trong các cách thức quy định tại Điều 15 Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia. Bộ hồ sơ gồm:

a) Đơn đăng ký chỉ định thực hiện hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm (theo Mẫu số 1 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này).

b) Báo cáo về cơ sở vật chất kỹ thuật, nhân lực (theo Mẫu số 02. Báo cáo về cơ sở vật chất và nhân lực tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 105/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 2 Nghị định số 154/2018/NĐ-CP.).

c) Danh mục các quy trình, thủ tục của hệ thống quản lý đã thiết lập và duy trì phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025 đối với hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đăng ký chỉ định.

Điều 4. Xử lý hồ sơ đăng ký chỉ định

1. Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đúng quy định, Ủy ban thông báo bằng văn bản cho tổ chức đề nghị chỉ định những nội dung cần hoàn thiện và trả lại hồ sơ cho Bộ phận một cửa.

Sau thời hạn ba (03) tháng kể từ ngày Ủy ban gửi thông báo, nếu tổ chức đề nghị không hoàn thiện hồ sơ theo quy định, Ủy ban kết thúc việc xử lý và thực hiện đóng hồ sơ.

2. Trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban ra quyết định thành lập đoàn đánh giá tại cơ sở và tiến hành đánh giá theo quy định tại Điều 5 Thông tư này.

3. Trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ kết quả đánh giá tại cơ sở, nếu kết quả đạt yêu cầu quy định, Ủy ban ra quyết định chỉ định tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm (gọi tắt là quyết định chỉ định) theo Mẫu số 7 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này; trường hợp kết quả đánh giá tại cơ sở không đạt yêu cầu, Ủy ban thông báo nêu rõ lý do bằng văn bản cho tổ chức đề nghị chỉ định và Sở Khoa học và Công nghệ nơi tổ chức đề nghị đăng ký địa chỉ trụ sở chính.

Điều 5. Đánh giá tại cơ sở

1. Đánh giá tại cơ sở được tổ chức theo hình thức đoàn đánh giá và thực hiện đánh giá theo nguyên tắc chuyên gia.

2. Đoàn đánh giá do Chủ tịch Ủy ban quyết định thành lập để đánh giá tại cơ sở, báo cáo kết quả và tư vấn cho Chủ tịch Ủy ban về sự phù hợp của tổ chức đề nghị với các điều kiện hoạt động của tổ chức được chỉ định.

3. Thành phần đoàn đánh giá và trách nhiệm của thành viên đoàn đánh giá

a) Đoàn đánh giá gồm trưởng đoàn và thành viên khác. Số lượng thành viên tuỳ thuộc vào lĩnh vực đăng ký chỉ định và không ít hơn hai (02) người; Trưởng đoàn và thành viên khác phải có giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ chuyên gia đánh giá hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm do Ủy ban tổ chức thực hiện;

b) Trưởng đoàn phải có ít nhất ba (03) năm kinh nghiệm quản lý hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm. Trưởng đoàn có trách nhiệm: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đoàn đánh giá; trực tiếp đánh giá về hệ thống quản lý; phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên; triệu tập và chủ trì các buổi họp của đoàn đánh giá; thông qua hồ sơ kết quả đánh giá trước khi trình Ủy ban;

c) Thành viên khác phải có chuyên môn phù hợp và có ít nhất ba (03) năm kinh nghiệm hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm trong lĩnh vực đo lường tương ứng. Thành viên khác có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm về nội dung, kết quả thực hiện nhiệm vụ.

4. Nội dung đánh giá: Đánh giá sự phù hợp của tổ chức đề nghị với quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức được chỉ định quy định tại Điều 4 Nghị định số 105/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại các khoản 6, 7, 8, 9 và khoản 10 Điều 2 Nghị định số 154/2018/NĐ-CP.

5. Phương pháp đánh giá

a) Phỏng vấn trực tiếp người phụ trách, nhân viên của tổ chức đề nghị về những thông tin có liên quan;

b) Xem xét hồ sơ lưu trữ, các tài liệu có liên quan;

c) Quan sát thực tế điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật và nhân lực của tổ chức đề nghị chỉ định;

d) Đánh giá sự thành thạo của nhân viên kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm thông qua quan sát thao tác và xử lý kết quả kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm do nhân viên đó thực hiện.

6. Trình tự đánh giá

a) Trưởng đoàn tổ chức họp đoàn đánh giá, thông qua chương trình đánh giá (theo Mẫu số 3 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này), thống nhất kế hoạch thực hiện việc đánh giá theo tiến độ, nội dung đánh giá quy định trong quyết định thành lập đoàn đánh giá và thông báo cho các bên liên quan;

b) Theo nhiệm vụ được phân công, các thành viên tiến hành đánh giá và lập phiếu đánh giá về kỹ thuật đo lường (theo Mẫu số 4 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này), đánh giá và lập phiếu đánh giá về hệ thống quản lý (theo Mẫu số 5 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này);

c) Lập biên bản tổng hợp kết quả đánh giá (theo Mẫu số 6 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này);

d) Trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày ký ban hành quyết định thành lập đoàn đánh giá, trưởng đoàn đánh giá phải nộp hồ sơ kết quả đánh giá về Ủy ban. Hồ sơ đánh giá tại cơ sở gồm: Chương trình đánh giá, phiếu đánh giá về kỹ thuật đo lường, phiếu đánh giá về hệ thống quản lý, biên bản tổng hợp kết quả đánh giá theo quy định tại điểm a, b và c khoản 6 Điều này.

đ) Trường hợp tổ chức đề nghị có những điểm không phù hợp nhưng có thể khắc phục được thì đoàn đánh giá liệt kê các điểm không phù hợp, đề xuất thời hạn khắc phục và thông báo kết quả đánh giá cho tổ chức đề nghị. Tổ chức đề nghị tiến hành khắc phục các điểm không phù hợp và gửi báo cáo cho đoàn đánh giá. Đoàn đánh giá tiến hành thẩm định báo cáo khắc phục, trường hợp cần thiết đoàn đánh giá tiến hành đánh giá lại tại cơ sở. Trong trường hợp này, thời hạn khắc phục và thời gian đánh giá lại được cộng thêm vào thời hạn đánh giá.

7. Chi phí và các điều kiện khác phục vụ việc đánh giá tại cơ sở của đoàn đánh giá do tổ chức đề nghị bảo đảm.

Điều 7. Lưu giữ hồ sơ đăng ký chỉ định

1. Hồ sơ đăng ký chỉ định được lưu giữ gồm: Bộ hồ sơ đăng ký chỉ định quy định tại Điều 4, hồ sơ đánh giá tại cơ sở quy định tại Điều 6 và quyết định chỉ định quy định tại Mẫu số 7 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Một (01) bộ hồ sơ chỉ định được lưu giữ tại Ủy ban.

3. Tổ chức được chỉ định chịu trách nhiệm lập và lưu giữ một (01) bộ hồ sơ chỉ định tại địa chỉ trụ sở chính của tổ chức.

4. Thời hạn lưu giữ: mười (10) năm.

Điều 6. Điều chỉnh nội dung của quyết định chỉ định, chỉ định lại

1. Việc điều chỉnh nội dung của quyết định chỉ định thuộc thẩm quyền của Ủy ban.

2. Tổ chức được chỉ định lập một (01) bộ hồ sơ đề nghị điều chỉnh và gửi về Ủy ban thông qua một trong các cách thức quy định tại Điều 15 Nghị định số 118/2025/NĐ-CP. Bộ hồ sơ gồm:

- Đề nghị điều chỉnh (theo Mẫu số 2 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này);

- Báo cáo về cơ sở vật chất kỹ thuật, nhân lực tương ứng với nội dung đề nghị điều chỉnh theo Mẫu số 02. Báo cáo về cơ sở vật chất và nhân lực tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 105/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 2 Nghị định số 154/2018/NĐ-CP (đối với các trường hợp: tổ chức hợp nhất, sát nhập, chia, tách, chuyển đổi mô hình; thay đổi địa điểm hoạt động hoặc bổ sung, mở rộng lĩnh vực, phạm vi hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đã được chỉ định).

- Bản sao có đóng dấu sao y của tổ chức được chỉ định, bản điện tử hoặc bản sao điện tử các tài liệu có liên quan đến nội dung đề nghị điều chỉnh (không áp dụng với trường hợp bổ sung, mở rộng lĩnh vực, phạm vi hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đã được chỉ định).

3. Trường hợp tổ chức đề nghị chỉ định lại, trước khi hết thời hạn hiệu lực của quyết định chỉ định đã cấp, tổ chức đề nghị lập một (01) bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 3 Thông này và gửi về Ủy ban thông qua một trong các cách thức quy định tại Điều 15 Nghị định số 118/2025/NĐ-CP.

4. Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Ủy ban thông báo bằng văn bản cho tổ chức đề nghị những nội dung cần hoàn thiện.

Sau thời hạn ba (03) tháng kể từ ngày Ủy ban gửi thông báo, nếu tổ chức đề nghị không hoàn thiện hồ sơ theo quy định, Ủy ban kết thúc việc xử lý và thực hiện đóng hồ sơ.

5. Tùy từng trường hợp cụ thể, Ủy ban xem xét, quyết định kiểm tra trên hồ sơ hoặc đánh giá tại cơ sở.

a) Trường hợp kiểm tra trên hồ sơ, trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Ủy ban ra quyết định chỉ định theo Mẫu số 7 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này cho tổ chức được chỉ định;

b) Trường hợp đánh giá tại cơ sở, việc xử lý hồ sơ, đánh giá tại cơ sở và ra quyết định chỉ định được thực hiện theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 4, Điều 5 Thông tư này.

6. Việc lưu giữ hồ sơ điều chỉnh nội dung của quyết định chỉ định, chỉ định lại được áp dụng theo quy định tại Điều 5 của Thông tư này.

Điều 7. Hủy bỏ hiệu lực của quyết định chỉ định

1. Việc hủy bỏ hiệu lực của quyết định chỉ định thuộc thẩm quyền của Ủy ban.

2. Hủy bỏ hiệu lực của quyết định chỉ định được áp dụng đối với các trường hợp sau đây:

a) Tổ chức được chỉ định có văn bản đề nghị hủy bỏ quyết định chỉ định.

b) Tổ chức được chỉ định bị phá sản, giải thể.

c) Vi phạm những hành vi bị cấm theo Điều 7 Luật Đo lường số 04/2011/QH13; không hoàn thành việc khắc phục hậu quả theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CHỨNG NHẬN CHUẨN ĐO LƯỜNG DÙNG TRỰC TIẾP ĐỂ KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN ĐO NHÓM 2

Điều 8. Yêu cầu đối với chuẩn đo lường để được chứng nhận

1. Chuẩn công tác của tổ chức đề nghị chứng nhận chuẩn đo lường đáp ứng các yêu cầu sau đây được chứng nhận là chuẩn đo lường dùng trực tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2:

a) Đã được hiệu chuẩn tại tổ chức hiệu chuẩn có lĩnh vực hoạt động phù hợp được chỉ định; giấy chứng nhận hiệu chuẩn phải còn thời hạn có giá trị;

b) Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đo lường quy định tại văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam hiện hành.

2. Chất chuẩn dùng trực tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2 của tổ chức kiểm định được chỉ định đáp ứng các yêu cầu sau đây được chứng nhận là chuẩn đo lường dùng trực tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2 (sau đây gọi tắt là chuẩn đo lường):

a) Đã phải được thử nghiệm hoặc so sánh tại tổ chức thử nghiệm tại Việt Nam có lĩnh vực hoạt động phù hợp được chỉ định hoặc tại tổ chức thử nghiệm ở nước ngoài có lĩnh vực hoạt động phù hợp được công nhận hoặc chỉ định; giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm hoặc so sánh (Certificate of analysis) phải còn thời hạn giá trị;

b) Độ đồng nhất, độ ổn định và giá trị thuộc tính của chất chuẩn bảo đảm phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường quy định tại văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam hiện hành.

Điều 9. Duy trì, bảo quản, sử dụng chuẩn đo lường

1. Việc duy trì, bảo quản, sử dụng chuẩn đo lường phải được thực hiện theo đúng quy định do người đứng đầu tổ chức kiểm định được chỉ định ban hành và các quy định tại văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam hiện hành.

2. Quy định về việc duy trì, bảo quản, sử dụng chuẩn đo lường phải bao gồm các nội dung chính sau đây:

a) Đối với việc duy trì, bảo quản

- Diện tích nơi duy trì, bảo quản;

- Điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác;

- Việc định kỳ kiểm soát các điều kiện duy trì, bảo quản;

- Yêu cầu về duy trì, bảo quản, sử dụng phương tiện, trang thiết bị để thực hiện duy trì, bảo quản chuẩn đo lường;

- Phân công và trách nhiệm của người làm nhiệm vụ duy trì, bảo quản.

b) Đối với việc sử dụng

- Phân công và quy định trách nhiệm của người được giao thực hiện hiệu chuẩn hoặc so sánh chuẩn đo lường theo quy định;

- Ghi chép nhật ký sử dụng.

Điều 10. Hồ sơ đề nghị chứng nhận chuẩn đo lường

1. Việc cấp quyết định chứng nhận chuẩn đo lường thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Tổ chức đề nghị chứng nhận chuẩn đo lường lập một (01) bộ hồ sơ đề nghị chứng nhận chuẩn đo lường (chứng nhận lần đầu và chứng nhận lại) và gửi về cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nơi tổ chức đề nghị đăng ký địa chỉ trụ sở chính) giao tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính thông qua một trong các cách thức quy định tại Điều 15 Nghị định số 118/2025/NĐ-CP. Bộ hồ sơ gồm:

a) Đề nghị chứng nhận chuẩn đo lường (theo Mẫu số 8 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này).

b) Bản sao có xác nhận sao y bản chính của tổ chức đề nghị hoặc bản sao điện tử giấy chứng nhận hiệu chuẩn còn thời hạn có giá trị của chuẩn công tác hoặc giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm hoặc so sánh (Certificate of analysis) còn thời hạn có giá trị của chất chuẩn.

c) Ảnh chụp của chuẩn đo lường bao gồm một (01) ảnh tổng thể và 01 ảnh nhãn mác. Ảnh màu cỡ (15 × 20) cm hoặc tệp ảnh đảm bảo in ảnh màu cỡ tương đương, phải bảo đảm sắc nét, rõ ràng thông tin của chuẩn đo lường (đối với trường hợp chuẩn đo lường lần đầu được đề nghị chứng nhận).”

Điều 11. Xử lý hồ sơ đề nghị chứng nhận chuẩn đo lường

1. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan chuyên môn được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao xử lý hồ sơ có trách nhiệm trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp quyết định chứng nhận chuẩn đo lường theo Mẫu số 9 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan chuyên môn được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao xử lý hồ sơ có trách nhiệm trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ký thông báo bằng văn bản cho tổ chức đề nghị những nội dung cần hoàn thiện và trả lại hồ sơ cho Bộ phận một cửa.

Sau thời hạn ba (03) tháng kể từ ngày gửi thông báo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nếu tổ chức đề nghị không hoàn thiện hồ sơ theo quy định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kết thúc việc xử lý và thực hiện đóng hồ sơ.

Điều 12. Lưu giữ hồ sơ chứng nhận chuẩn đo lường

1. Hồ sơ chứng nhận chuẩn đo lường được lưu giữ gồm: Bộ hồ sơ đề nghị chứng nhận chuẩn đo lường quy định tại Điều 10 Thông tư này và quyết định chứng nhận chuẩn đo lường quy định theo Mẫu số 9 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này .

2. Một (01) bộ hồ sơ chứng nhận chuẩn đo lường được lưu giữ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp quyết định chứng nhận chuẩn đo lường cho tổ chức đề nghị chứng nhận chuẩn đo lường.

3. Tổ chức đề nghị chứng nhận chuẩn đo lường chịu trách nhiệm lập và lưu giữ một (01) bộ hồ sơ chứng nhận chuẩn đo lường tại địa chỉ trụ sở chính của tổ chức.

4. Thời hạn lưu giữ hồ sơ chứng nhận chuẩn đo lường: mười (10) năm.

Điều 13. Điều chỉnh nội dung của quyết định chứng nhận chuẩn đo lường

1. Việc điều chỉnh nội dung của quyết định chứng nhận chuẩn đo lường thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Trường hợp đề nghị thay đổi về tên, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức đề nghị điều chỉnh chứng nhận chuẩn hoặc giảm một phần số lượng chuẩn đo lường được chứng nhận

a) Tổ chức đề nghị điều chỉnh chứng nhận chuẩn lập một (01) bộ hồ sơ điều chỉnh và gửi về cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nơi tổ chức đề nghị đăng ký địa chỉ trụ sở chính) giao tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính thông qua một trong các cách thức quy định tại Điều 15 Nghị định số 118/2025/NĐ-CP. Bộ hồ sơ gồm:

- Đề nghị điều chỉnh (theo Mẫu số 10 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này);

- Bản sao có đóng dấu sao y của tổ chức đề nghị, bản điện tử hoặc bản sao điện tử các tài liệu có liên quan đến nội dung đề nghị điều chỉnh (đối với trường hợp thay đổi về tên, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức).

b) Trường hợp hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan chuyên môn được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao xử lý hồ sơ có trách nhiệm trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp quyết định chứng nhận chuẩn đo lường theo Mẫu số 9 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này .

c) Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan chuyên môn được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao xử lý hồ sơ có trách nhiệm trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ký thông báo bằng văn bản cho tổ chức đề nghị những nội dung cần hoàn thiện và trả lại hồ sơ cho Bộ phận một cửa.

Sau thời hạn ba (03) tháng kể từ ngày gửi thông báo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nếu tổ chức đề nghị không hoàn thiện hồ sơ theo quy định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kết thúc việc xử lý và thực hiện đóng hồ sơ.

3. Trường hợp đề nghị điều chỉnh thông tin (tên gọi, đặc tính kỹ thuật đo lường chính...) của chuẩn đo lường đã được chứng nhận

a) Tổ chức đề nghị lập một (01) bộ hồ sơ đề nghị điều chỉnh và gửi về cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nơi tổ chức đề nghị đăng ký địa chỉ trụ sở chính) giao tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính thông qua một trong các cách thức quy định tại Điều 15 Nghị định số 118/2025/NĐ-CP. Bộ hồ sơ gồm:

- Đề nghị điều chỉnh (theo Mẫu số 10 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này);

- Bản sao có xác nhận sao y bản chính của tổ chức đề nghị, bản điện tử hoặc bản sao điện tử giấy chứng nhận hiệu chuẩn còn thời hạn có giá trị của chuẩn công tác hoặc giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm hoặc so sánh (Certificate of analysis) còn thời hạn có giá trị của chất chuẩn.

- Ảnh chụp của chuẩn đo lường bao gồm một (01) ảnh tổng thể và 01 ảnh nhãn mác. Ảnh màu cỡ (15 × 20) cm hoặc tệp ảnh đảm bảo in ảnh màu cỡ tương đương, phải bảo đảm sắc nét, rõ ràng thông tin của chuẩn đo lường.

b) Trường hợp hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan chuyên môn được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao xử lý hồ sơ có trách nhiệm trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp quyết định chứng nhận chuẩn đo lường tại Mẫu số 9 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này .

c) Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan chuyên môn được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao xử lý hồ sơ có trách nhiệm trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ký thông báo bằng văn bản gửi tổ chức đề nghị những nội dung cần hoàn thiện và trả lại hồ sơ cho Bộ phận một cửa.

Sau thời hạn ba (03) tháng kể từ ngày gửi thông báo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nếu tổ chức đề nghị không hoàn thiện hồ sơ theo quy định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kết thúc việc xử lý và thực hiện đóng hồ sơ.

4. Việc lưu giữ hồ sơ điều chỉnh nội dung của quyết định chứng nhận chuẩn  được áp dụng theo quy định tại Điều 12 của Thông tư này.

Điều 14. Hủy bỏ hiệu lực của quyết định chứng nhận chuẩn đo lường

1. Hủy bỏ hiệu lực của quyết định chứng nhận chuẩn đo lường được áp dụng đối với các trường hợp sau đây:

a) Quyết định chỉ định của tổ chức kiểm định được chỉ định bị hủy bỏ hiệu lực;

b) Tổ chức kiểm định được chỉ định có văn bản đề nghị không tiếp tục sử dụng quyết định chứng nhận chuẩn đo lường đã được chứng nhận để thực hiện hoạt động kiểm định.

2. Xử lý hồ sơ hủy bỏ hiệu lực của quyết định chứng nhận chuẩn đo lường

a) Việc hủy bỏ hiệu lực của quyết định chứng nhận chuẩn đo lường thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

b) Tổ chức đề nghị hủy bỏ hiệu lực quyết định chứng nhận chuẩn đo lường lập 01 bộ hồ sơ đề nghị (bộ hồ sơ gồm công văn đề nghị hủy bỏ) và gửi về cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nơi tổ chức đề nghị đăng ký địa chỉ trụ sở chính) giao tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính thông qua một trong các cách thức quy định tại Điều 15 Nghị định số 118/2025/NĐ-CP.

c) Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hoặc quyết định hủy bỏ hiệu lực của quyết định chỉ định của tổ chức kiểm định được chỉ định, cơ quan chuyên môn được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao xử lý hồ sơ có trách nhiệm trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp quyết định hủy bỏ hiệu lực của quyết định chứng nhận chuẩn đo lường theo Mẫu số 11 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

CHƯƠNG IV

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CHỨNG NHẬN, CẤP THẺ KIỂM ĐỊNH VIÊN

Điều 15. Yêu cầu đối với nhân viên kiểm định để được chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đo lường

Nhân viên kiểm định của tổ chức đề nghị chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đáp ứng các yêu cầu sau đây được chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đo lường:

1. Tốt nghiệp trung cấp hoặc tương đương trở lên.

2. Hoàn thành khóa giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ kiểm định viên do Ủy ban tổ chức thực hiện tương ứng với lĩnh vực kiềm định đề nghị chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viện.

Điều 16. Hồ sơ đề nghị chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đo lường

1. Việc cấp quyết định chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đo lường (sau đây viết tắt là kiểm định viên) thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Tổ chức đề nghị lập một (01) bộ hồ sơ đề nghị chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên (chứng nhận lần đầu và chứng nhận lại) và gửi về cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nơi tổ chức đề nghị đăng ký địa chỉ trụ sở chính) giao tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính thông qua một trong các cách thức quy định tại Điều 15 Nghị định số 118/2025/NĐ-CP. Bộ hồ sơ gồm:

a) Đề nghị chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên (theo Mẫu số 12 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này);

b) Bản sao có xác nhận sao y bản chính của tổ chức đề nghị, bản điện tử hoặc bản sao điện tử giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ kiểm định viên;

c) Bản sao có xác nhận sao y bản chính của tổ chức đề nghị, hoặc bản sao điện tử bằng tốt nghiệp của nhân viên kiểm định (đối với trường hợp lần đầu tiên cá nhân được đề nghị chứng nhận, cấp thẻ);

d) Hai (02) ảnh màu cỡ (2 x 3) cm hoặc tệp ảnh đảm bảo in ảnh màu cỡ tương đương, ảnh rõ nét và chụp nền trắng (đối với trường hợp lần đầu tiên cá nhân được đề nghị chứng nhận, cấp thẻ).

Điều 17. Xử lý hồ sơ chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên

1. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan chuyên môn được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao xử lý hồ sơ có trách nhiệm trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp quyết định chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên theo quy định tại Điều 14, Điều 15 Thông tư này.

2. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan chuyên môn được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao xử lý hồ sơ có trách nhiệm trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ký thông báo bằng văn bản cho tổ chức đề nghị những nội dung cần hoàn thiện và trả lại hồ sơ cho Bộ phận một cửa.

Sau thời hạn ba (03) tháng kể từ ngày gửi thông báo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nếu tổ chức đề nghị không hoàn thiện hồ sơ theo quy định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kết thúc việc xử lý và thực hiện đóng hồ sơ.

Điều 18. Quyết định chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên

1. Quyết định chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên có nội dung và hình thức theo Mẫu số 13 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Số hiệu kiểm định viên

a) Mỗi kiểm định viên chỉ được cấp một (01) số hiệu tương ứng với tổ chức đề nghị chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên;

b) Số hiệu kiểm định viên có cấu trúc như sau

AAAA-BB

Trong đó:

- AAAA: số thứ tự lũy tiến của số hiệu kiểm định viên.

- BB: mã số đơn vị hành chính cấp tỉnh theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 19/2025/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về Bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam.

Điều 19. Thẻ kiểm định viên đo lường

1. Thẻ kiểm định viên đo lường (sau đây viết tắt là thẻ kiểm định viên) được cấp cho từng kiểm định viên.

2. Mỗi kiểm định viên chỉ được cấp một (01) thẻ kiểm định viên. Thẻ kiểm định viên được cấp lại trong trường hợp bị mất, bị rách, nát, hư hỏng không thể tiếp tục sử dụng.

2. Thẻ kiểm định viên không còn giá trị hiệu lực khi quyết định chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên hết hiệu lực hoặc bị hủy bỏ hiệu lực.

3. Nội dung và hình thức của thẻ kiểm định viên theo quy định tại Mẫu số 14 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 20. Lưu giữ hồ sơ chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên

1. Hồ sơ chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên được lưu giữ gồm: bộ hồ sơ chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên quy định tại Điều 18 Thông tư Thông tư này và quyết định chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đo lường quy định tại Điều 19 Thông tư này.

2. Một (01) bộ hồ sơ chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên được lưu giữ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp quyết định chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên cho tổ chức đề nghị chứng nhận chuẩn đo lường.

3. Tổ chức đề nghị chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên chịu trách nhiệm lập và lưu giữ một (01) bộ hồ sơ chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên tại địa chỉ trụ sở chính của tổ chức.

4. Thời hạn lưu giữ hồ sơ chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên: mười (10) năm.

Điều 21. Điều chỉnh nội dung của quyết định chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên

1. Việc điều chỉnh nội dung của quyết định chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Trường hợp thay đổi về tên, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức đề nghị điều chỉnh chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên hoặc điều chỉnh giảm lĩnh vực, số lượng kiểm định viên

a) Tổ chức đề nghị lập một (01) bộ hồ sơ điều chỉnh và gửi về cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nơi tổ chức đề nghị đăng ký địa chỉ trụ sở chính) giao tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính nơi tổ chức đề nghị đăng ký trụ sở chính thông qua một trong các cách thức quy định tại Điều 15 Nghị định số 118/2025/NĐ-CP. Bộ hồ sơ gồm:

- Đề nghị điều chỉnh (theo Mẫu số 10 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này);

- Bản sao có đóng dấu sao y của tổ chức đề nghị, bản điện tử hoặc bản sao điện tử các tài liệu có liên quan đến nội dung đề nghị điều chỉnh (đối với trường hợp thay đổi về tên, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức).

b) Trường hợp hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan chuyên môn được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao xử lý hồ sơ có trách nhiệm trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp quyết định chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đo lường theo quy định tại Điều 18 Thông tư này.

c) Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan chuyên môn được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao xử lý hồ sơ có trách nhiệm trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ký thông báo bằng văn bản cho tổ chức đề nghị những nội dung cần hoàn thiện và trả lại hồ sơ cho Bộ phận một cửa.

Sau thời hạn ba (03) tháng kể từ ngày gửi thông báo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nếu tổ chức đề nghị không hoàn thiện hồ sơ theo quy định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kết thúc việc xử lý và thực hiện đóng hồ sơ.

3. Trường hợp đề nghị bổ sung lĩnh vực kiểm định cho kiểm định viên đã được chứng nhận, cấp thẻ;

a) Tổ chức đề nghị lập một (01) bộ hồ sơ đề nghị điều chỉnh và gửi về cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nơi tổ chức đề nghị đăng ký địa chỉ trụ sở chính) giao tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính thông qua một trong các cách thức quy định tại Điều 15 Nghị định số 118/2025/NĐ-CP. Bộ hồ sơ gồm:

- Đề nghị điều chỉnh (theo Mẫu số 10 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này);

- Bản sao có xác nhận sao y bản chính của tổ chức đề nghị hoặc bản sao điện tử giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ kiểm định viên đo lường do đơn vị có năng lực trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (nay là Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia) tổ chức thực hiện tương ứng với lĩnh vực đề nghị bổ sung;

b) Trường hợp hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan chuyên môn được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao xử lý hồ sơ có trách nhiệm trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp quyết định chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đo lường theo quy định tại Điều 18 Thông tư này.

c) Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ,cơ quan chuyên môn được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao xử lý hồ sơ có trách nhiệm trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ký thông báo bằng văn bản cho tổ chức đề nghị những nội dung cần hoàn thiện và trả lại hồ sơ cho Bộ phận một cửa.

Sau thời hạn ba (03) tháng kể từ ngày gửi thông báo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nếu tổ chức đề nghị không hoàn thiện hồ sơ theo quy định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kết thúc việc xử lý và thực hiện đóng hồ sơ.

4. Đối với trường hợp cấp lại thẻ:

a) Tổ chức đề nghị lập một (01) bộ hồ sơ đề nghị điều chỉnh và gửi về cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nơi tổ chức đề nghị đăng ký địa chỉ trụ sở chính) giao tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính thông qua một trong các cách thức quy định tại Điều 15 Nghị định số 118/2025/NĐ-CP. Bộ hồ sơ gồm:

- Đề nghị điều chỉnh (theo Mẫu số 10 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này);

- Hai (02) ảnh màu cỡ (2 x 3) cm hoặc tệp ảnh đảm bảo in ảnh màu cỡ tương đương, ảnh rõ nét và chụp nền trắng.

b) Trường hợp hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan chuyên môn được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao xử lý hồ sơ có trách nhiệm trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp  quyết định chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đo lường theo quy định tại Điều 18 và Điều 19 Thông tư này.

c) Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan chuyên môn được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao xử lý hồ sơ có trách nhiệm trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ký thông báo bằng văn bản cho tổ chức đề nghị những nội dung cần hoàn thiện và trả lại hồ sơ cho Bộ phận một cửa.

Sau thời hạn ba (03) tháng kể từ ngày gửi thông báo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nếu tổ chức đề nghị không không hoàn thiện hồ sơ theo quy định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kết thúc việc xử lý và thực hiện đóng hồ sơ.

5. Việc lưu giữ hồ sơ điều chỉnh nội dung của quyết định chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên được áp dụng theo quy định tại Điều 7 của Thông tư này.

Điều 22. Hủy bỏ hiệu lực của quyết định chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên

1. Hủy bỏ hiệu lực của quyết định chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên được áp dụng đối với các trường hợp sau đây:

a) Quyết định chỉ định của tổ chức kiểm định được chỉ định bị hủy bỏ hiệu lực;

b) Tổ chức kiểm định được chỉ định có văn bản đề nghị hủy bỏ hiệu lực quyết định chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên.

2. Xử lý hồ sơ hủy bỏ hiệu lực của quyết định chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên

a) Việc hủy bỏ hiệu lực của quyết định chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

b) Tổ chức đề nghị hủy bỏ hiệu lực quyết định chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên lập 01 bộ hồ sơ đề nghị hủy bỏ (bộ hồ sơ gồm công văn đề nghị hủy bỏ) và gửi về cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nơi tổ chức đề nghị đăng ký địa chỉ trụ sở chính) giao tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính thông qua một trong các cách thức quy định tại Điều 15 Nghị định số 118/2025/NĐ-CP.

c) Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hoặc quyết định hủy bỏ hiệu lực của quyết định chỉ định của tổ chức kiểm định được chỉ định, cơ quan chuyên môn được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao xử lý hồ sơ có trách nhiệm trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp quyết định hủy bỏ hiệu lực của quyết định chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên (theo Mẫu số 15 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này);

CHƯƠNG V

CHỨNG CHỈ KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN, THỬ NGHIỆM

Điều 23. Dấu kiểm định

1. Dấu kiểm định được đóng, kẹp, in, ghi khắc, sơn trực tiếp trên phương tiện đo đạt yêu cầu quy định của quy trình kiểm định tương ứng và ở vị trí thích hợp.

2. Dấu kiểm định gồm 2 kiểu quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.

a) Dấu kiểm định trên phương tiện đo nhóm 2 có nội dung và hình thức theo Mẫu số 16 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Dấu kiểm định trên phương tiện đo nhóm 1 do tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm tự quy định nội dung, hình thức, in ấn, chế tạo, quản lý và sử dụng nhưng phải thể hiện số đăng ký (ĐK ...) được cấp.”.

3. Dấu kiểm định kiểu 1 được sử dụng trong các trường hợp sau:

a) Sử dụng độc lập cho loại phương tiện đo không có quy định về thời hạn phải kiểm định lại theo chu kỳ;

b) Sử dụng đồng thời với tem kiểm định và/hoặc giấy chứng nhận kiểm định đối với loại phương tiện đo có quy định về thời hạn phải kiểm định lại theo chu kỳ.

4. Dấu kiểm định kiểu 2 được sử dụng độc lập để thực hiện đồng thời hai chức năng niêm phong và thông báo hết thời hạn kiểm định đối với phương tiện đo có quy định về thời hạn phải kiểm định lại theo chu kỳ mà không cần phải sử dụng kèm theo với tem kiểm định và/hoặc giấy chứng nhận kiểm định.

Điều 24. Tem kiểm định, tem hiệu chuẩn

1. Tem kiểm định

a) Tem kiểm định được dán trực tiếp trên phương tiện đo đạt yêu cầu quy định của quy trình kiểm định tương ứng và ở vị trí thích hợp;

b) Tem kiểm định được sử dụng kết hợp với dấu kiểm định và/hoặc giấy chứng nhận kiểm định để thông báo thời hạn có giá trị của việc kiểm định phương tiện đo có quy định về thời hạn phải kiểm định lại theo chu kỳ;

c) Trường hợp phương tiện đo không đủ chỗ hoặc không thể dán tem kiểm định thì được phép sử dụng giấy chứng nhận kiểm định để thông báo thời hạn của việc kiểm định phương tiện đo đó.

d) Tem kiểm định sử dụng cho phương tiện đo nhóm 2 có nội dung và hình thức tương ứng theo Mẫu số 17 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

e) Tem kiểm định sử dụng cho phương tiện đo nhóm 1 do tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm tự quy định nội dung, hình thức, in ấn, chế tạo, quản lý và sử dụng nhưng phải đáp ứng điểm a, b và điểm c khoản 1 Điều này và phải thể hiện số đăng ký (ĐK ...) được cấp và số seri của tem;

2. Tem hiệu chuẩn

a) Tem hiệu chuẩn được dán trực tiếp trên phương tiện đo, chuẩn đo lường hoặc ở vị trí thích hợp;

b) Tem hiệu chuẩn được sử dụng kết hợp với giấy chứng nhận hiệu chuẩn để thông báo thời hạn có giá trị của việc hiệu chuẩn đối với phương tiện đo, chuẩn đo lường;

c) Trường hợp phương tiện đo, chuẩn đo lường không đủ chỗ hoặc không thể dán tem hiệu chuẩn thì được phép sử dụng giấy chứng nhận hiệu chuẩn để thông báo thời hạn có giá trị của việc hiệu chuẩn đối với phương tiện đo, chuẩn đo lường đó.

d) Tem hiệu chuẩn sử dụng cho chuẩn đo lường dùng trực tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2 có nội dung và hình thức tương ứng theo Mẫu số 18 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

e) Tem hiệu chuẩn sử dụng cho phương tiện đo nhóm 1 và chuẩn đo lường không dùng trực tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2 do tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm tự quy định nội dung, hình thức, in ấn, chế tạo, quản lý và sử dụng nhưng phải đáp ứng điểm a, b và điểm c khoản 2 Điều này và thể hiện số đăng ký (ĐK ...) được cấp và số seri của tem;

Điều 25. Giấy chứng nhận kiểm định, giấy chứng nhận hiệu chuẩn, giấy chứng nhận thử nghiệm

1. Giấy chứng nhận kiểm định được cấp cho từng phương tiện đo đạt yêu cầu quy định tại phương pháp thực hiện tương ứng theo quy định của tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm hoặc theo văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam hiện hành.

2. Giấy chứng nhận hiệu chuẩn được cấp cho từng phương tiện đo hoặc từng chuẩn đo lường để cung cấp giá trị đo (cùng với độ không đảm bảo đo của giá trị đo) của chuẩn đo lường, phương tiện đo hoặc cung cấp mối quan hệ giữa giá trị đo của chuẩn đo lường, phương tiện đo với giá trị đo của đại lượng đo.

3. Giấy chứng nhận thử nghiệm (hoặc giấy chứng nhận kết quả đo, thử nghiệm) được cấp cho từng mẫu phương tiện đo, chuẩn đo lường để cung cấp đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo, chuẩn đo lường đó.

4. Giấy chứng nhận kiểm định, thử nghiệm phương tiện đo nhóm 2, giấy chứng nhận hiệu chuẩn, thử nghiệm chuẩn đo lường dùng trực tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2 phải đảm bảo nội dung quy định tại khoản 2, 3 và khoản 4 Điều 25, Điều 26 Thông tư này và hình thức tương ứng theo Mẫu số 19, Mẫu số 20, Mẫu số 21 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

5. Giấy chứng nhận kiểm định, giấy chứng nhận hiệu chuẩn, giấy chứng nhận thử nghiệm đối với phương tiện đo nhóm 1 và chuẩn đo lường không dùng trực tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2 do tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm tự quy định nội dung, hình thức, in ấn, chế tạo, quản lý và sử dụng nhưng phải đáp ứng quy định tại khoản 1, 2 và khoản 3 Điều 25, Điều 26 Thông tư này và thể hiện số đăng ký (ĐK ...) được cấp của tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm;

6. Giấy chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm được thể hiện dưới dạng điện tử hoặc được số hóa từ bản giấy phải đáp ứng các quy định tương ứng tại Điều 25 và Điều 26 Thông tư này và phải đảm bảo giá trị pháp lý theo quy định về chứng thư điện tử của pháp luật về giao dịch điện tử.

Điều 26. Trình bày nội dung trên giấy chứng nhận kiểm định, giấy chứng nhận hiệu chuẩn, giấy chứng nhận thử nghiệm

1. Nội dung ghi phải rõ ràng, sạch, không viết tắt, không tẩy xoá. Tên và kí hiệu đơn vị đo, giá trị đại lượng, giá trị sai số... phải trình bày đúng quy định của Chỉnh phủ về đơn vị đo pháp định.

2. Số của phương tiện đo, chuẩn đo lường: Ghi theo số sản xuất của phương tiện đo, chuẩn đo lường. Trường hợp phương tiện đo, chuẩn đo lường không có số sản xuất, nhân viên kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phải đánh số quản lý lên phương tiện đo, chuẩn đo lường và coi đó là số của phương tiện đo, chuẩn đo lường.

3. Năm sản xuất, nơi sản xuất của phương tiện đo, chuẩn đo lường (nếu có): Ghi rõ năm sản xuất, tên nhà máy hoặc hãng sản xuất và nước sản xuất của phương tiện đo, chuẩn đo lường.

4. Phần đặc tính kỹ thuật đo lường: Ghi tóm tắt các đặc tính đo lường chính của phương tiện đo, chuẩn đo lường như phạm vi đo, cấp chính xác ... Trường hợp phương tiện đo, chuẩn đo lường không ghi cấp chính xác thì ghi sai số cho phép hoặc giá trị độ chia nhỏ nhất hoặc độ không đảm bảo đo. Trường hợp phương tiện đo, chuẩn đo lường có nhiều phạm vi đo thì ghi các đặc tính này theo từng phạm vi đo của phương tiện đo, chuẩn đo lường.

5. Phương pháp thực hiện (còn được gọi là quy trình thực hiện): Ghi số hiệu và tên văn bản hoặc quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm được áp dụng để thực hiện việc kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm.

6. Phần kết quả được ghi như sau:

a) Đối với giấy chứng nhận kiểm định phương tiện đo: Ghi “Đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường”;

b) Đối với giấy chứng nhận hiệu chuẩn, giấy chứng nhận thử nghiệm: Ghi “ Xem kết quả tại trang.......”.

7. Tem kiểm định: Phải ghi đầy đủ số seri và số của tem kiểm định. Trong trường hợp không phải sử dụng tem, mục này để trống.

8. Thời hạn giá trị của giấy chứng nhận: ghi rõ ngày tháng năm theo chu kỳ kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ về phương tiện đo nhóm 2, văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam áp dụng cho chuẩn đo lường trực tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2 hoặc được xác định theo quy định của tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm.

Cách tính thời hạn giá trị của giấy chứng nhận áp dụng theo Điều 148 Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13. Ví dụ: Chu kỳ kiểm định đối với cột đo xăng dầu là 12 tháng. Nếu cột đo xăng dầu được kiểm định và cấp giấy chứng nhận ngày 15 tháng 10 năm 2023, thì trên giấy chứng nhận kiểm định, mục “Thời hạn đến” ghi: ngày 14 tháng 10 năm 2024…; hoặc cấp ngày 01 tháng 3 năm 2024 thì ghi “Thời hạn đến hết ngày 28 tháng 02 năm 2025”.

9. Phần ký giấy chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm:

a) Có đủ chữ ký, họ và tên của nhân viên kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm hoặc của Trưởng phòng thí nghiệm. Trường hợp cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện đo nhóm 2, nhân viên kiểm định phải là người đã được chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên;”

b) Có đủ chữ ký, họ và tên, dấu chức danh của Thủ trưởng hoặc người được uỷ quyền và đóng dấu hành chính của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm.

Chương VI

TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN, THỬ NGHIỆM

Điều 27. Trách nhiệm của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm được chỉ định

1. Duy trì các điều kiện hoạt động theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 105/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại các khoản 6, 7, 8, 9 và khoản 10 Điều 2 Nghị định số 154/2018/NĐ-CP và lưu giữ đầy đủ hồ sơ, tài liệu, kết quả kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm về việc tổ chức thực hiện và duy trì các điều kiện hoạt động nêu trên.

2. Xây dựng và niêm yết công khai về giá kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm theo quy định; chấp hành quy định về giá dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm và việc thanh tra, kiểm tra nhà nước về đo lường của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

3. Chỉ thực hiện kiểm định hiệu chuẩn thử nghiệm đối với phương tiện đo nhóm 2, chuẩn đo lường dùng trực tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2 theo phạm vi, lĩnh vực hoạt động được chỉ định và trong thời hạn hiệu lực của quyết định chỉ định, quyết định chứng nhận chuẩn đo lường (nếu có), quyết định chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên (nếu có) đã cấp.

4. Ban hành và thực hiện quy định về duy trì, bảo quản, sử dụng chuẩn đo lường, phương tiện đo để kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm; biện pháp ngăn ngừa, phòng chống sự tác động làm thay đổi các đặc tính kỹ thuật đo lường chính của phương tiện đo, chuẩn đo lường trong quá trình sử dụng đáp ứng yêu cầu quy định của Thông tư này.

5. Ban hành quy định về nội dung, hình thức, in ấn, chế tạo, quản lý và sử dụng tem, dấu, giấy chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường (bao gồm giấy chứng nhận điện tử hoặc giấy chứng nhận được số hóa) đáp ứng yêu cầu quy định của Thông tư này.

6. Yêu cầu kiểm định viên xuất trình và mang thẻ kiểm định viên khi thực hiện kiểm định phương tiện đo.

7. Thu hồi thẻ, báo cáo và nộp thẻ của kiểm định viên không còn được giao tham gia hoạt động kiểm định về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức được chỉ định đăng ký địa chỉ trụ sở chính.

8. Duy trì và bồi dưỡng kỹ năng kiểm định của kiểm định viên đáp ứng yêu cầu của văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam liên quan, hoàn thành việc bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cập nhật cho nhân viên kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm trong vòng một (01) năm kể từ khi có sự thay đổi, cập nhật tại văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam liên quan đến lĩnh vực kiểm định,  hiệu chuẩn, thử nghiệm.

9. Định kỳ hằng năm trước ngày 31 tháng 12 hoặc khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, lập và gửi báo cáo hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm theo Mẫu số 4 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 105/2016/NĐ-CP về Ủy ban, Sở Khoa học và Công nghệ hoặc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nơi tổ chức được chỉ định đăng ký địa chỉ trụ sở chính.

10. Thực hiện quy định tại Thông tư này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 28. Trách nhiệm của nhân viên kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm

1. Nhân viên kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm của tổ chức được chỉ định có trách nhiệm sau đây:

a) Thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm trong lĩnh vực hoạt động được chỉ định của người đứng đầu tổ chức chỉ định và phù hợp với lĩnh vực đã được bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ;

b) Tuân thủ đúng trình tự, thủ tục quy định tại văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam hiện hành và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đã thực hiện;

c) Thực hiện các biện pháp theo quy định để ngăn ngừa, phòng chống sự tác động làm thay đổi đặc tính kỹ thuật của phương tiện đo, chuẩn đo lường trong quá trình sử dụng;

d) Khi phát hiện hành vi có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật về đo lường phải có trách nhiệm báo ngay với người đứng đầu tổ chức để phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

đ) Tuân thủ quy định tại Thông tư này và các quy định khác về đo lường.

2. Kiểm định viên trong tổ chức kiểm định được chỉ định ngoài các trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều này còn có các trách nhiệm sau đây:

a) Kiểm định phương tiện đo trong phạm vi lĩnh vực kiểm định đã được chứng nhận, cấp thẻ;

b) Mang thẻ kiểm định viên khi thực hiện kiểm định phương tiện đo;

c) Không được dùng thẻ kiểm định viên vào các mục đích khác;

d) Nộp lại thẻ kiểm định viên cho tổ chức kiểm định được chỉ định khi không còn được giao tham gia thực hiện kiểm định.

Điều 29. Trách nhiệm của Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia

1. Chỉ định tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm theo quy định tại Chương II của Thông tư này.

2. Ban hành văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam, phê duyệt chương trình, giáo trình bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường cho nhân viên kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm và chuyên giá đánh giá về đo lường

3. Hướng dẫn, quản lý và tổ chức thực hiện bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường cho nhân viên kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, chuyên gia đánh giá về đo lường.

4. Kiểm tra nhà nước về đo lường đối với hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm trong phạm vi trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều 13 của Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường.

5. Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

6. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đã phân cấp của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định.

7. Cập nhật dữ liệu về đo lường trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng do Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng, quản lý và vận hành.

Điều 30. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện các quy định của Thông tư này.

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, đảm bảo các nguồn lực, điều kiện cần thiết để tổ chức thực hiện và triển khai thực hiện các quy định tại Thông tư này trong phạm vi địa phương.

3. Cập nhật dữ liệu về đo lường trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng do Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng, quản lý và vận hành đối với các thông tin về chuẩn đo lường và kiểm định viên trong phạm vi địa phương.

4. Chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra nhà nước về đo lường, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về đo lường đối với tổ chức được chỉ định trong phạm vi địa phương theo quy định của pháp luật liên quan.

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 31. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày      tháng       năm 20      và thay thế Thông tư số 24/2013/TT-BKHCN ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

2. Các quy định sau được bãi bỏ kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực:

a) Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 13/2023/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, liên tịch ban hành.

b) Điều 18 Thông tư số 07/2024/TT-BKHCN ngày 08 tháng 10 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều tại các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ liên quan đến Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia.

c) Điều 4, 5, 6, 7, 8 và Điều 9 Thông tư số 07/2025/TT-BKHCN ngày 20 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về phân cấp, phân định thẩm quyền khi tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và Phần A Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 07/2025/TT-BKHCN.

3. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật trích dẫn tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật khác kể từ ngày Thông tư này được ký ban hành thì áp dụng quy định tại văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Điều 32. Điều khoản chuyển tiếp

1. Đối với đơn, hồ sơ đã được cơ quan, người có thẩm quyền tiếp nhận trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực nhưng chưa giải quyết xong, thì cơ quan, người có thẩm quyền đó tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật tại thời điểm tiếp nhận đơn, hồ sơ đó.

2. Văn bản, giấy tờ đã được cơ quan, người có thẩm quyền ban hành, cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành mà chưa hết hiệu lực thì tiếp tục được áp dụng, sử dụng theo quy định của pháp luật cho đến khi hết thời hạn hoặc được điều chỉnh, thay thế, hủy bỏ hoặc cấp lại bởi cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại Thông tư này.

3. Trường hợp có sự thay đổi về cơ quan, người có thẩm quyền thực hiện thủ tục hành chính khi Thông tư này có hiệu lực thì cơ quan, người có thẩm quyền có trách nhiệm: kế thừa toàn bộ hồ sơ, tài liệu, các bước thực hiện và kết quả giải quyết của cơ quan, người có thẩm quyền đã thực hiện trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành; không được yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp lại hồ sơ đã nộp; không thực hiện lại các bước trong thủ tục hành chính đã thực hiện trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Điều 33. Tổ chức thực hiện

1. Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia, cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

2. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh bằng văn bản về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia) để được hướng dẫn hoặc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

| Nơi nhận: - Văn phòng Tổng bí thư; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Quốc hội; - Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c); - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Sở KH&CN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Cục kiểm tra VB&QLXLVPHC (Bộ Tư pháp); - Cục KSTTHC - Văn phòng Chính phủ; - Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính phủ; - Bộ KH&CN: Bộ trưởng và các Thứ trưởng, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Cổng Thông tin điện tử Bộ; - Lưu: VT, TĐC. | BỘ TRƯỞNG Nguyễn Mạnh Hùng |
| --- | --- |

PHỤ LỤC

CÁC MẪU BIỂU

(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2025/TT-BKHCN ngày      tháng      năm 2025

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

| Mẫu số 1 | Đăng ký chỉ định thực hiện hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm |
| --- | --- |
| Mẫu số 2 | Đề nghị điều chỉnh nội dung của quyết định chỉ định |
| Mẫu số 3 | Chương trình đánh giá |
| Mẫu số 4 | Phiếu đánh giá về kỹ thuật đo lường |
| Mẫu số 5 | Phiếu đánh giá về hệ thống quản lý |
| Mẫu số 6 | Biên bản tổng hợp kết quả đánh giá |
| Mâu số 7 | Quyết định chỉ định |
| Mẫu số 8 | Đề nghị chứng nhận chuẩn đo lường |
| Mẫu số 9 | Quyết định chứng nhận chuẩn đo lường |
| Mẫu số 10 | Đề nghị điều chỉnh |
| Mẫu số 11 | Quyết định về việc hủy bỏ hiệu lực của quyết định chứng nhận chuẩn đo lường |
| Mẫu số 12 | Đề nghị chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên |
| Mẫu số 13 | Quyết định chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên |
| Mẫu số 14 | Thẻ kiểm định viên đo lường |
| Mẫu số 15 | Quyết định về việc hủy bỏ hiệu lực của quyết định chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên |
| Mẫu số 16 | Dấu kiểm định |
| Mẫu số 17 | Tem kiểm định |
| Mẫu số 18 | Tem hiệu chuẩn |
| Mẫu số 19 | Giấy chứng nhận kiểm định |
| Mẫu số 20 | Giấy chứng nhận hiệu chuẩn |
| Mẫu số 21 | Giấy chứng nhận thử nghiệm |

Mẫu số 1

/2025/TT-BKHCN

| CƠ QUAN CHỦ QUẢN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ Số:................ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ..., ngày … tháng …. năm 20… |
| --- | --- |

ĐĂNG KÝ CHỈ ĐỊNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG

KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN, THỬ NGHIỆM

Kính gửi: Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia

1. Tổ chức đề nghị:............. (tên tổ chức).....................................................

- Địa chỉ trụ sở chính: ...................................................................................

- Điện thoại: .......................Fax: ....................... Email:................................

2. Giấy chứng nhận đăng ký số: …………………… Ngày cấp: ...............................

3. Đề nghị chỉ định thực hiện hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đối với lĩnh vực hoạt động sau đây:

3.1. Hoạt động kiểm định:

| TT | Tên phương tiện đo | Phạm vi đo | Cấp/độ chính xác/Sai số cho phép lớn nhất | Quy trình kiểm định (ĐLVN) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

3.2. Hoạt động hiệu chuẩn:

| TT | Chuẩn đo lường | Phạm vi đo | Cấp/độ chính xác/Độ không đảm bảo đo | Quy trình hiệu chuẩn (ĐLVN) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

3.3. Hoạt động thử nghiệm:

| TT | Tên phương tiện đo/chuẩn đo lường | Phạm vi đo | Cấp/độ chính xác/Độ không đảm bảo đo/Sai số lớn nhất cho phép | Quy trình thử nghiệm (ĐLVN) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

3. Địa điểm thực hiện hoạt động: .........................................................

- Điện thoại: .......................Fax: ....................... Email:...............................

Kính đề nghị Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia xem xét, chỉ định.

(Tên tổ chức đề nghị) xin cam kết thông tin trong đơn đề nghị là đúng sự thật và cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu thông tin đăng ký không đúng sự thật./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VT;... (đơn vị soạn thảo). | NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ (Họ tên, chữ ký, đóng dấu) |
| --- | --- |

Mẫu số 2

/2025/TT-BKHCN

| CƠ QUAN CHỦ QUẢN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ Số:................ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ..., ngày … tháng …. năm 20… |
| --- | --- |

ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG CỦA

QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG

KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN, THỬ NGHIỆM

Kính gửi: Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia

1. Tổ chức đề nghị:............. (tên tổ chức).....................................................

- Địa chỉ trụ sở chính: ...................................................................................

- Điện thoại: .......................Fax: ....................... Email:................................

2. Giấy chứng nhận đăng ký số: …………...... Ngày cấp: ..............................

3. Đề nghị Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia điều chỉnh nội dung của Quyết định số ........... ngày.......... tháng........ năm...........về việc chỉ định tổ chức thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường đối với nội dung sau đây:

3.1. Điều chỉnh tên/địa chỉ

- Tên/địa chỉ....(theo Quyết định chỉ định)....

- Điều chỉnh thành…. (Tên/địa chỉ mới)….

- Lý do, giải trình việc điều chỉnh, tài liệu kèm theo....

3.2 Điều chỉnh lĩnh vực hoạt động

a) Hoạt động kiểm định:

| TT | Tên phương tiện đo | Phạm vi đo | Cấp/độ chính xác/Sai số cho phép lớn nhất | Quy trình kiểm định (ĐLVN) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

b) Hoạt động hiệu chuẩn:

| TT | Chuẩn đo lường | Phạm vi đo | Độ không đảm bảo đo | Quy trình hiệu chuẩn (ĐLVN) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

c) Hoạt động thử nghiệm:

| TT | Tên phương tiện đo/chuẩn đo lường | Phạm vi đo | Cấp/độ chính xác/Độ không đảm bảo đo/Sai số lớn nhất cho phép | Quy trình thử nghiệm (ĐLVN) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Kính đề nghị Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia xem xét, điều chỉnh nội dung của quyết định chỉ định đã cấp.

(Tên tổ chức đề nghị) xin cam kết thông tin trong đơn đề nghị là đúng sự thật và cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu thông tin không đúng sự thật./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VT;... (đơn vị soạn thảo). | NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ (Họ tên, chữ ký, đóng dấu) |
| --- | --- |

Mẫu số 3

/2025/TT-BKHCN

| ỦY BAN TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA ĐOÀN ĐÁNH GIÁ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ..., ngày … tháng …. năm 20… |
| --- | --- |

### CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ

Kính gửi:

- Tên tổ chức đề nghị;

- Các thành viên đoàn đánh giá.

1. Quyết định thành lập số: .......

2. Tổ chức đề nghị: ...............................(tên tổ chức)............................................

- Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................

- Điện thoại: .......................Fax: ....................... Email:..................................

- Địa điểm thực hiện hoạt động: .....................................................................

- Điện thoại: .......................Fax: ....................... Email:..................................

3. Nội dung, phân công và tiến độ thực hiện:

| TT | Nội dung đánh giá | Thành viên chịu trách nhiệm đánh giá | Tiến độ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Thời gian bắt đầu | Thời gian nộp phiếu đánh giá |
| ... | . |  |  |  |

4. Thời gian họp đoàn đánh giá để triển khai thực hiện chương trình: ...

5. Thời gian họp đoàn đánh giá để thông qua báo cáo tổng hợp: ...

# TRƯỞNG ĐOÀN

Mẫu số 4

/2025/TT-BKHCN

| ỦY BAN TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA ĐOÀN ĐÁNH GIÁ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ..., ngày … tháng …. năm 20… |
| --- | --- |

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG

Tên tổ chức đề nghị:.................................................... Địa điểm đánh giá..............................................................................

Phương tiện đo, chuẩn đo lường:…; Phạm vi đo:…; Cấp/độ chính xác/Độ không đảm bảo đo/Sai số lớn nhất cho phép.......

Tên, ký hiệu văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam (ĐLVN) công bố áp dụng:……………………………………………

1. Chuẩn và phương tiện kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm

| TT | Tên chuẩn và phương tiện kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm | Theo ĐLVN |  | Theo thực tế |  | Nơi kiểm định/hiệu chuẩn/thử nghiệm | Ngày hết hạn kiểm định/hiệu chuẩn | Đánh giá | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Phạm vi đo | Cấp/Độ chính xác/ Độ không đảm bảo đo /Sai số | Phạm vi đo | Cấp/Độ chính xác/ Độ không đảm bảo đo /Sai số |  |  |  |  |

2. Nhân viên kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm

| TT | Họ và tên | Năm sinh | Trình độ học vấn | Giấy chứng nhận nghiệp vụ /số hiệu kiểm định viên | Đánh giá | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. Điều kiện kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm: Mặt bằng: ………; Môi trường: …………; Điều kiện khác:…………

4. Kết luận:(1)

THÀNH VIÊN ĐÁNH GIÁ

(ký, ghi rõ họ tên)

(1): Ghi rõ đủ (hoặc không đủ) điều kiện kỹ thuật để tiến hành kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm.

Mẫu số 5

/2025/TT-BKHCN

| ỦY BAN TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA ĐOÀN ĐÁNH GIÁ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ..., ngày … tháng …. năm 20… |
| --- | --- |

### PHIẾU ĐÁNH GIÁ VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ

I. Tên tổ chức đề nghị:

II. Họ và tên thành viên:

III. Quyết định thành lập số:

IV. Kết quả đánh giá:

| TT | Nội dung đánh giá | Đánh giá của thành viên (đạt/không đạt) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sự phù hợp về số lượng các hồ sơ của hệ thống quản lý được thiết lập và duy trì phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025 đối với lĩnh vực hoạt động (các quy trình(): - Kiểm soát tài liệu; - Xem xét hợp đồng; - Hợp đồng phụ; - Mua sắm trang thiết bị, vật tư; - Giải quyết khiếu nại; - Xử lý công việc không phù hợp; - Đảm bảo an sức khỏe và an toàn; - Kiểm soát hồ sơ; - Đánh giá chất lượng nội bộ; - Xem xét của lãnh đạo; - Đào tạo; - Kiểm soát môi trường; - Lựa chọn và thực hiện phương pháp kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm; - Ước tính độ không đảm bảo đo; - Quản lý thiết bị; - Quản lý vật tư, hóa chất và chất chuẩn; - Quản lý mẫu kiểm định, hiệu chuẩn thử nghiệm; - Đảm bảo chất lượng kết quả kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm; - Bảo mật kết quả kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm...) Nhận xét (2): |  |
| 2 | Sự phù hợp về nội dung các hồ sơ của hệ thống quản lý được thiết lập và duy trì phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025 đối với lĩnh vực hoạt động Nhận xét (2): |  |
| 3 | Việc thực hiện các quy định trong hồ sơ của hệ thống quản lý được thiết lập và duy trì phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025 đối với lĩnh vực hoạt động Nhận xét (2): |  |

### Kết luận: (Ghi rõ đạt yêu cầu/không đạt yêu cầu)

THÀNH VIÊN ĐÁNH GIÁ

(ký, ghi rõ họ tên)

# Mẫu số 6

/2025/TT-BKHCN

| ỦY BAN TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA ĐOÀN ĐÁNH GIÁ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2025 |
| --- | --- |

### BIÊN BẢN TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

Kính gửi: Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia

1. Tổ chức đề nghị: ...... (tên tổ chức)......................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính: .............................................................................................

- Điện thoại: .......................Fax: ....................... Email:..........................................

2. Địa điểm thực hiện hoạt động: .........................................................................

- Điện thoại: .......................Fax: ....................... Email:..........................................

3. Thời gian đánh giá: .............................................

4. Kết quả:

a) Lĩnh vực hoạt động được đánh giá đạt yêu cầu

| TT | Tên phương tiện đo/chuẩn đo lường | Phạm vi đo | Cấp/độ chính xác/Độ không đảm bảo đo/Sai số lớn nhất cho phép | Tên hoạt động () | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

b) Lĩnh vực hoạt động được đánh giá không đạt yêu cầu:

| TT | Tên phương tiện đo/chuẩn đo lường | Phạm vi đo | Cấp/độ chính xác/Độ không đảm bảo đo/Sai số lớn nhất cho phép | Tên hoạt động(1) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

5. Đề xuất, kiến nghị..............

| Người đứng đầu tổ chức đề nghị (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) | Trưởng đoàn (ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

Mẫu số 7

/2025/TT-BKHCN

| BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ỦY BAN TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /QĐ-TĐC | Hà Nội, ngày tháng năm 2025 |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chỉ định tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm

phương tiện đo, chuẩn đo lường

CHỦ TỊCH

# UỶ BAN TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA

Căn cứ Luật Đo lường ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ...(quy định pháp luật...);

Căn cứ… (trường hợp có quy định về chức năng, nhiệm vụ);

Căn cứ… (trường hợp có tên văn bản ủy quyền);

Theo đề nghị của  .... .

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định …(Tên tổ chức/đơn vị)... (địa chỉ trụ sở chính: ...., ĐT: ......) thực hiện hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường đối với lĩnh vực hoạt động ghi trong Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Địa điểm thực hiện hoạt động: ………

Điều 3. Trong hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường được chỉ định tại Điều 1, …(Tên tổ chức/đơn vị)... được cấp ký hiệu …...

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực năm (05) kể từ ngày ký..

Điều 5.…, (Lãnh đạo tổ chức)... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 5; - ........; - Lưu: VT, ... | CHỦ TỊCH ỦY BAN |
| --- | --- |

Phụ lục
LĨNH VỰC KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN, THỬ NGHIỆM PHƯƠNG TIỆN ĐO, CHUẨN ĐO LƯỜNG CỦA ..(TÊN TỔ CHỨC)…

(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-TĐC  ngày       tháng      năm 20    
của Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia)

1. Hoạt động kiểm định:

| TT | Tên phương tiện đo | Phạm vi đo | Cấp/độ chính xác/Sai số cho phép lớn nhất | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

2. Hoạt động hiệu chuẩn:

| TT | Chuẩn đo lường | Phạm vi đo | Độ không đảm bảo đo | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

3. Hoạt động thử nghiệm:

| TT | Tên phương tiện đo/chuẩn đo lường | Phạm vi đo | Cấp/độ chính xác/Độ không đảm bảo đo/Sai số lớn nhất cho phép | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Mẫu số 8

/2025/TT-BKHCN

| CƠ QUAN CHỦ QUẢN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ Số:.............. | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ..., ngày … tháng … năm 20… |
| --- | --- |

ĐỀ NGHỊ CHỨNG NHẬN CHUẨN ĐO LƯỜNG

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố …

1. Tổ chức đề nghị:..... (tên tổ chức).............................................................

- Địa chỉ trụ sở chính: ...................................................................................

- Điện thoại: .......................Fax: ....................... Email:................................

2. Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố …. …..chứng nhận các chuẩn đo lường dùng trực tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2 sau đây:

| TT | Tên chuẩn đo lường | Số sản xuất, năm sản xuất, hãng sản xuất, nước sản xuất | Kiểu, ký hiệu, đặc tính kỹ thuật đo lường chính | Lĩnh vực kiểm định | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

…(tên tổ chức)… cam kết các chuẩn đo lường nêu trên là thiết bị của đơn vị, không của tổ chức, đơn vị khác. …(tên tổ chức)… xin cam kết thông tin trong đơn đề nghị này là đúng sự thật và cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu thông tin không đúng sự thật./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VT;...(đơn vị soạn thảo). | NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ (Họ tên, chữ ký, đóng dấu) |
| --- | --- |

Mẫu số 9

/2025/TT-BKHCN

| CƠ QUAN CẤP QUYẾT ĐỊNH Số:… | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ……., ngày ……. tháng …….. năm 2025 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chứng nhận chuẩn đo lường

LÃNH ĐẠO CƠ QUAN CẤP QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Đo lường ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ...(quy định pháp luật...);

Căn cứ… (trường hợp có quy định về chức năng, nhiệm vụ);

Căn cứ… (trường hợp có tên văn bản ủy quyền);

Theo đề nghị của  .... .

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chứng nhận chuẩn đo lường để kiểm định phương tiện đo nhóm 2 cho …(Tên tổ chức/đơn vị)... (địa chỉ trụ sở chính: ........, ĐT: ......) như sau

| TT | Tên chuẩn đo lường | Số/năm sản xuất/hãng sản xuất/nước sản xuất | Ký hiệu/kiểu/đặc tính kỹ thuật đo lường chính | Lĩnh vực kiểm định | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Điều 2. ...(Tên tổ chức/đơn vị)... chịu trách nhiệm duy trì, bảo quản, sử dụng các chuẩn đo lường ghi tại Điều 1 theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực năm (05) năm kể từ ngày ký.()

Điều 4. …, (Lãnh đạo tổ chức)... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 4; - ........; - Ủy ban TCĐLCL Quốc gia (để b/c); - Lưu: VT, ... | LÃNH ĐẠO CƠ QUAN CẤP QUYẾT ĐỊNH (Họ tên, chữ ký, đóng dấu) |
| --- | --- |

# Mẫu số 10

/2025/TT-BKHCN

| CƠ QUAN CHỦ QUẢN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ Số:.............. | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ..., ngày … tháng … năm 20… |
| --- | --- |

ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG CỦA QUYẾT ĐỊNH

..............................()

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố …

1. Tổ chức đề nghị:..... (tên tổ chức).............................................................

- Địa chỉ trụ sở chính: ...................................................................................

- Điện thoại: .......................Fax: ....................... Email:................................

2. Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố …. …..điều chỉnh nội dung của Quyết định số ...... ngày...tháng...năm .... của...........về việc........(1) đối với nội dung sau đây:

a) Điều chỉnh tên, địa chỉ trụ sở chính:

- Tên/địa chỉ trụ sở chính..... (theo Quyết định chứng nhận)....

- Điều chỉnh thành…. (Tên/địa chỉ trụ sở chính mới)….

- Lý do, giải trình việc điều chỉnh, tài liệu kèm theo:....

b) Điều chỉnh thông tin của chuẩn đo lường (hoặc kiểm định viên):

| TT | Tên chuẩn đo lường()/kiểm định viên đã được chứng nhận | Nội dung đã được chứng nhận | Nội dung đề nghị điều chỉnh | Lý do, giải trình việc điều chỉnh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

c) Cấp thẻ kiểm định viên (nêu rõ tên kiểm định viên, lý do, giải trình việc cấp lại thẻ):

…(tên tổ chức)… xin cam kết thông tin trong đơn đề nghị này là đúng sự thật và cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu thông tin không đúng sự thật./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VT;...(đơn vị soạn thảo). | NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ (Họ tên, chữ ký, đóng dấu) |
| --- | --- |

Mẫu số 11

/2025/TT-BKHCN

| CƠ QUAN CẤP QUYẾT ĐỊNH Số:… | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ……., ngày ……. tháng …….. năm 20..... |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hủy bỏ hiệu lực của Quyết định chứng nhận chuẩn đo lường

LÃNH ĐẠO CƠ QUAN CẤP QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật đo lường ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ...(quy định pháp luật...);

Căn cứ… (trường hợp có quy định về chức năng, nhiệm vụ);

Căn cứ… (trường hợp có tên văn bản ủy quyền);

Theo đề nghị của  .... .

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy bỏ hiệu lực chứng nhận chuẩn đo lường tại Quyết định số ...... ngày ... tháng ... năm .... của......... đã cấp cho...(tên tổ chức)... (địa chỉ trụ sở chính: …, điện thoại: …).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. …, (Lãnh đạo tổ chức)... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - ...; - Ủy ban TCĐLCL Quốc gia (để b/c); - Lưu: VT, …. | ##### LÃNH ĐẠO CƠ QUAN ##### CẤP QUYẾT ĐỊNH ##### (Họ tên, chữ ký, đóng dấu) |
| --- | --- |

Mẫu số 12

/2025/TT-BKHCN

| CƠ QUAN CHỦ QUẢN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: …………… | …., ngày …. tháng …. năm 20…. |

ĐỀ NGHỊ CHỨNG NHẬN, CẤP THẺ KIỂM ĐỊNH VIÊN ĐO LƯỜNG

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố …

1. Tổ chức đề nghị (tên tổ chức) 	………………………………….

- Địa chỉ trụ sở chính: 	………………

- Điện thoại: ………………… Fax: …………………… Email: .......

2. Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố……….. chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đo lường cho các nhân viên kiểm định có tên sau đây:

| TT | Họ và tên | Năm sinh | Lĩnh vực kiểm định | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |

…(tên tổ chức)… cam kết các kiểm định viên đo lường có tên trên là thuộc đơn vị, hiện không là kiểm định viên ở tổ chức, đơn vị khác. …(tên tổ chức)… …(tên tổ chức)… xin cam kết thông tin trong đơn đề nghị này là đúng sự thật và cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu thông tin không đúng sự thật./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VT; … (đơn vị soạn thảo). | NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ (Họ tên, chữ ký, đóng dấu) |
| --- | --- |

Mẫu số 13

/2025/TT-BKHCN

| CƠ QUAN CẤP QUYẾT ĐỊNH Số:… | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ……., ngày ……. tháng …….. năm 20... |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên

(LÃNH ĐẠO CƠ QUAN CẤP QUYẾT ĐỊNH)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Đo lường ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ...(quy định pháp luật...);

Căn cứ… (trường hợp có quy định về chức năng, nhiệm vụ);

Căn cứ… (trường hợp có tên văn bản ủy quyền);

Theo đề nghị của  .... .

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đo lường cho các cá nhân thuộc ...(tên tổ chức)...  (địa chỉ trụ sở chính: ........, ĐT: ......) có tên sau:

| TT | Họ và tên | Năm sinh | Lĩnh vực kiểm định | Số hiệu KĐV | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực năm (05) năm kể từ ngày ký.

Điều 3. ....(Lãnh đạo tổ chức)....., các cá nhân có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - ......; - Ủy ban TCĐLCL Quốc gia (để b/c); - Lưu: VT, ... | LÃNH ĐẠO CƠ QUAN CẤP QUYẾT ĐỊNH (Họ tên, chữ ký, đóng dấu) |
| --- | --- |

Mẫu số 14

/2025/TT-BKHCN

THẺ KIỂM ĐỊNH VIÊN ĐO LƯỜNG

1. Nội dung và hình thức của thẻ

Thẻ hình chữ nhật nằm ngang, kích thước: (55 × 85) mm, nền thẻ màu xanh da trời. Hai mặt của thẻ được quy định như sau:

a) Mặt trước:

- Bên trái từ trên xuống được sắp xếp như sau

+ Hàng trên in chữ hoa tên cơ quan cấp quyết định;

+ Hàng dưới in chữ hoa (tên tỉnh/thành phố);

+ Tiếp theo là ảnh của nhân viên kiểm định được cấp thẻ (ảnh chụp nền trắng, cỡ (20 × 30) mm theo quy định), góc dưới bên phải của ảnh được đóng dấu đỏ của cơ quan cấp quyết định chứng nhận, cấp thẻ, ảnh có thể được in mầu cùng với thẻ hoặc dán lên thẻ;

- Bên phải từ trên xuống được sắp xếp như sau

+ Hàng trên in chữ hoa “CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”;

+ Hàng dưới in chữ thường “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”;

+ Tiếp theo là chữ in hoa “THẺ KIỂM ĐỊNH VIÊN ĐO LƯỜNG” được in mầu đỏ;

+ Phía dưới là số hiệu, họ tên, ngày tháng năm sinh, tên tổ chức đề nghị, nơi cấp, ngày cấp, ký đóng dấu (dấu đỏ) của cơ quan và lãnh đạo cơ quan cấp quyết định chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên.

b) Mặt sau:

- Phía trên in chữ hoa “TRÁCH NHIỆM CỦA KIỂM ĐỊNH VIÊN ĐO LƯỜNG” được in mầu đỏ;

- Phía dưới là nội dung được in màu đen, kiểu chữ thường.

2. Hình ảnh minh họa:

a) Mặt trước

55 mm

55 mm

b) Mặt sau

85 mm

Mẫu số 15

/2025/TT-BKHCN

| CƠ QUAN CẤP QUYẾT ĐỊNH Số:… | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ……., ngày ……. tháng …….. năm 20... |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hủy bỏ hiệu lực của Quyết định chứng nhận,

cấp thẻ kiểm định viên đo lường

LÃNH ĐẠO CƠ QUAN CẤP QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật đo lường ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ...(quy định pháp luật...);

Căn cứ… (trường hợp có quy định về chức năng, nhiệm vụ);

Căn cứ… (trường hợp có tên văn bản ủy quyền);

Theo đề nghị của  .... .

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy bỏ hiệu lực chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đo lường theo Quyết định số ...... ngày ... tháng ... năm .... của ..(lãnh đạo cơ quan cấp)... đã cấp cho các cá nhân thuộc ...(tên tổ chức)... (địa chỉ trụ sở chính: …, điện thoại: …) có tên trong Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. ....(tên tổ chức)....., các cá nhân có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - ......; - Ủy ban TCĐLCL Quốc gia (để b/c); - Lưu: VT, ... | LÃNH ĐẠO CƠ QUAN CẤP QUYẾT ĐỊNH (Họ tên, chữ ký, đóng dấu) |
| --- | --- |

Phụ lục

DANH SÁCH KIỂM ĐỊNH VIÊN ĐƯỢC HỦY BỎ HIỆU LỰC

CHỨNG NHẬN, CẤP THẺ …(tên tổ chức)…

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /         ngày       tháng       năm 20...

của …(Lãnh đạo cơ quan cấp quyết định)…)

| TT | Họ và tên | Năm sinh | Lĩnh vực kiểm định | Số hiệu KĐV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Mẫu số 16

/2025/TT-BKHCN

DẤU KIỂM ĐỊNH

I. Dấu kiểm định có thiết diện hình tròn được chia thành hai phần bằng nhau với 2 kiểu như sau:

| Tổ chức kiểm định được chỉ định ###### Dấu kiểm định | Viện Đo lường Việt Nam | Trung tâm kỹ thuật thuộc Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia | Các tổ chức kiểm định khác |
| --- | --- | --- | --- |
| VN N20 VN N20 VN II VN II ## Kiểu 1 | VN VN |  |  |
| VN N20 VN N20 ## Kiểu 2 | VN VN 10 - 01 | VN II VN II 10 - 01 | 10 - 01 |

1. Dấu kiểu 1 được thiết kế chi tiết nêu tại bảng trên: phần trên có chữ VN (viết tắt chữ Việt Nam); phần dưới là ký hiệu của tổ chức kiểm định. Ký hiệu này quy định như sau:

a) Viện Đo lường Việt Nam: hình một ngôi sao 5 cánh ();

b) Các Trung tâm kỹ thuật thuộc Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia: các chữ số La mã I, II, III... theo tên gọi của các Trung tâm;

c) Các tổ chức kiểm định được chỉ định khác: chữ N và các số ký hiệu của tổ chức kiểm định theo quyết định chỉ định của Ủy ban (ví dụ: N01; N02...).

2. Dấu kiểu 2 gồm hai phần:

a) Phần trên được thiết kế theo dấu kiểu 1 được quy định tại điểm a Khoản 1 của Phụ lục này;

b) Phần dưới gồm hai nhóm số Ả rập: nhóm số đầu có 2 chữ số chỉ tháng (01; 02...12) và nhóm số sau có 2 chữ số chỉ hai số cuối của năm (00; 01; 02...), giữa hai nhóm số này cách nhau bằng một dấu gạch ngang (-). Tháng và năm được ghi trên dấu quy định thời hạn hết giá trị của việc kiểm định.

c) Trường hợp sử dụng dưới dạng dấu kẹp chì, cho phép chế tạo dấu kiểu 2 gồm hai mặt như sau:

a) Mặt trước được thiết kế theo dấu kiểu 1 được quy định tại Khoản 1 mục I của Phụ lục này;

b) Mặt sau là hai nhóm số chỉ tháng và năm là thời hạn hết giá trị của việc kiểm định.

II. Cỡ dấu kiểm định: Dấu kiểm định được chế tạo bằng vật liệu thích hợp có các kích thước 6; 10; 16.

Mẫu số 17

/2025/TT-BKHCN

TEM KIỂM ĐỊNH

I. Tem kiểm định hình chữ nhật nằm dọc. Tem kiểm định có hai loại kích thước: (18 x 25) mm và (25 x 35) mm.

II. Tem kiểm định gồm 3 phần:

1. Phần trên in số hiệu của tem. Trong cùng một seri, số hiệu của tem phải là các số tự nhiên kế tiếp nhau.

2. Phần giữa của tem

a) Phần góc trái in seri của tem. Seri của tem gồm các ký tự in hoa. Seri của tem không được trùng nhau;

b) Phần giữa in logo quy ước hoạt động: kiểm định đo lường. Chính giữa logo in hình như dấu kiểm định kiểu 1;

c) Phần nền xung quanh logo có hoa văn hoặc ký hiệu khác để chống giả mạo.

3. Phần dưới gồm hai hàng chữ và số:

a) Hàng trên in dòng chữ "Có giá trị đến";

b) Hàng dưới ghi hai số chỉ của tháng và hai số cuối của năm là thời điểm hết giá trị của việc kiểm định. Giữa hai nhóm số này cách nhau bằng một dấu gạch ngang (-).

III. Hình vẽ minh họa

Hình minh họa không màu

0 0 0 0 5

0 0 0 0 5

0 0 0 0 1

Có giá trị đến

kiÓm ®Þnh ®o lêng

## 3A

VN

N12

## 1B

## 1B

Có giá trị đến

Có giá trị đến

kiÓm ®Þnh ®o lêng

kiÓm ®Þnh ®o lêng

VN

VN

Kích thước (18 x 25) mm                  Kích thước (25 x 35) mm

Mẫu số 18

/2025/TT-BKHCN

TEM HIỆU CHUẨN

I. Tem hiệu chuẩn hình chữ nhật nằm ngang, nền tem có hoa văn hoặc ký hiệu khác để chống giả mạo. Tem hiệu chuẩn có hai loại kích thước: (22 x 38) mm và (32 x 48) mm.

II. Tem hiệu chuẩn gồm 4 phần:

1. Phần bên trái in ký hiệu của tổ chức hiệu chuẩn. Ký hiệu này quy định như sau:

a) Viện Đo lường Việt Nam: hình một ngôi sao 5 cánh ();

b) Các Trung tâm kỹ thuật thuộc Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia: các chữ số La mã I, II, III... theo tên gọi của các Trung tâm;

c) Các tổ chức hiệu chuẩn được chỉ định khác: chữ N và các số ký hiệu của tổ chức kiểm định hoặc hiệu chuẩn theo quyết định chỉ định của Ủy ban (ví dụ: N01; N02...).

Phần trống còn lại bên trái, tùy theo nhu cầu có thể in thêm logo thương hiệu của tổ chức.

2. Phần trên bên phải in số của tem.

a) Số của tem do tổ chức tự xây dựng phù hợp với hệ thống quản lý;

b) Số của tem không được trùng nhau và phải bao gồm các số tự nhiên kế tiếp nhau.

3. Phần giữa bên phải

a) Hàng trên in “Ngày hiệu chuẩn (Cal. Date)”.

b) Hàng dưới ghi ba số chỉ của ngày, tháng và hai số cuối của năm là thời điểm thực hiện việc hiệu chuẩn. Giữa ba nhóm số này cách nhau bằng một dấu gạch ngang (-).

4. Phần cuối bên phải

a) Hàng trên in “Ngày hiệu chuẩn đến (Recal. Due)”.

b) Hàng dưới ghi ba số chỉ của ngày, tháng và hai số cuối của năm là thời điểm muộn nhất phải thực hiện việc hiệu chuẩn định kỳ tiếp theo. Giữa ba nhóm số này cách nhau bằng một dấu gạch ngang (-).

III. Hình vẽ minh họa

Kích thước (22 x 38) mm               Kích thước (32 x 48) mm

Hình minh họa không màu, phóng rộng

Số: …………………………

Ngày hiệu chuẩn (Cal. Date):

N20

Ngày hiệu chuẩn tới (Recal. Due):

Số: …………………………

Ngày hiệu chuẩn (Cal. Date):

N20

Ngày hiệu chuẩn tới (Recal. Due):

Mẫu số 19

/2025/TT-BKHCN

| TÊN TỔ CHỨC | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Địa chỉ (Add.)……… Điện thoại (Tel.)……... |  |

##### GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH

CERTIFICATE OF VERIFICATION

Số (No):

Tên đối tượng:

Object:

Kiểu:                                           Số/Mã QL:

Type:                                                    Serial No./ Tag No.:

Nơi sản xuất:                                                                  Năm:

Manufacturer:                                                                                Year:

Đặc tính kỹ thuật đo lường:

Specifications:

Nơi sử dụng:

Place:

Người/Đơn vị sử dụng

User:

Phương pháp thực hiện:

Method of verification:

Kết luận:

Conclusion:

Số tem kiểm định:

Verification stamp N0:

Thời hạn đến (nếu có): (*)

Valid until:                                                                            ..., ngày … tháng … năm …

Date of issue

Kiểm định viên                                                     THỦ TRƯỞNG TỔ CHỨC

Verified by                                                                                         Director

(*) Với điều kiện tôn trọng các quy định về sử dụng và bảo quản.

(With respectfulness of rules of use and maintenance)

Mẫu số 20

/2025/TT-BKHCN

| TÊN TỔ CHỨC (Name of organization) Địa chỉ (Add.)…………. # Điện thoại (Tel.)…….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN (Calibration Certificate) Số (No): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Tên đối tượng (Object): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Kiểu (Type): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Số (Serial No.)/Mã QL(Tag No ): |  |  |  |  |
| # Nơi sản xuất (Manufacturer): |  |  |  |  |  | # Năm sản xuất (Year): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Đặc tính kỹ thuật đo lường (Specification): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Cơ sở sử dụng (Customer): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Phương pháp thực hiện (Method of calibration): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Chuẩn được sử dụng (Standards used): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kết quả (Results): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Ngày hiệu chuẩn đề nghị (Recalibration recommended ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ###### ..., ngày … tháng … năm … |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Date of issue) |  |  |
| Trưởng phòng thí nghiệm (Head of calibration Laboratory) Trưởng phòng thí nghiệm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | THỦ TRƯỞNG TỔ CHỨC (Director) |  |  |
| Trang: (No of paper) |  | Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của tổ chức … (This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of organization) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN (Calibration results) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trang: (No of paper) |  | Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của tổ chức … (This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of organization) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Mẫu số 21

/2025/TT-BKHCN

| TÊN TỔ CHỨC Name of organization Địa chỉ (Add.)…………. # Điện thoại (Tel.)…….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### GIẤY CHỨNG NHẬN ##### KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM (Measurement & Testing Certificate) Số (No): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Tên đối tượng (Object): # : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kiểu (Type): Số (Serial No.)/Mã QL(Tag No): Số (Serial №): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nơi sản xuất (Manufacture): |  |  |  |  |  | Năm sản xuất (Year): |  |  |  |  |  |  |  |
| Đặc tính kỹ thuật đo lường ( Specifications): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Cơ sở sử dụng (Customer): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phương pháp thực hiện (Method of testing): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kết quả (Results): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ..., ngày … tháng … năm … |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Date of issue) |  |  |
| Trưởng phòng thí nghiệm (Head of Laboratory) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | THỦ TRƯỞNG TỔ CHỨC (Director) |  |  |
| Trang: (No of paper) | Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của tổ chức … (This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of organization) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM (Testing results) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trang: (No of paper) |  | Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của tổ chức … (This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of organization) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Chỉ ghi một địa chỉ duy nhất theo quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.

Chỉ ghi ký hiệu của văn bản kỹ thuật đo lường (ví dụ: ĐLVN 16:2021)

Ghi chú rõ từng trường hợp: chỉ định lần; chỉ định lại.

Trường hợp thực hiện dịch vụ tại địa điểm (các địa điểm) cố định thì ghi địa chỉ, điện thoại, email (nếu có) của địa điểm (của từng địa điểm); trường hợp thực hiện dịch vụ tại hiện trường thì ghi “tại hiện trường”; trường hợp thực hiện dịch vụ tại địa điểm cố định và hiện trường thì kết hợp ghi cả hai.

1 Ghi chú rõ từng trường hợp: bổ sung lĩnh vực hoạt động; điều chỉnh (giảm lĩnh vực được chỉ định; mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi của lĩnh vực được chỉ định: phạm vi đo, cấp/độ chính xác/độ không đảm bảo đo/sai số lớn nhất cho phép)

() Việc áp dụng thực hiện các quy trình của hệ thống quản lý điều chỉnh phù hợp với lĩnh vực đăng ký chỉ định.

(2): Nêu những tồn tại, lý do khi đánh giá không đạt yêu cầu.

()  Ghi rõ tên hoạt động (kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm) đăng ký chỉ định.

Tổ chức chỉ định được cấp ký hiệu N... (ví dụ: N86).

Trường hợp điều chỉnh quyết định: Quyết định này có hiệu lực đến hết …(ghi cụ thể ngày tháng năm theo hiệu lực quyết định đã cấp)… và thay thế…(ghi rõ thông tin của của Quyết định đã cấp như ký hiệu, ngày tháng năm...).

3 Ghi Sở Khoa học và Công nghệ hoặc Chi cục TCĐLCL nơi tổ chức đăng ký trụ sở chính.

Ghi chú rõ từng trường hợp: chỉ định lần; chỉ định lại.

Ghi rõ lĩnh vực kiểm định (ví dụ: kiểm định quả cân, kiểm định cột đo xăng dầu...)

Ghi rõ chuẩn đo lường là chứng nhận lần đầu, chứng nhận lại. Trường hợp chuẩn đo lường là chất chuẩn thì ghi thời hạn sử dụng.

Ghi chú: ()  Trường hợp là chất chuẩn thì ghi thời hạn sử dụng của từng chất chuẩn nhưng không được vượt quá hiệu lực tại Điều 3. Đối với các chuẩn đo lường khác, ghi rõ là chứng nhận lần đầu hoặc chứng nhận lại.

() Trường hợp điều chỉnh quyết định: Quyết định này có hiệu lực đến hết …(ghi cụ thể ngày tháng năm theo hiệu lực quyết định đã cấp)… và thay thế…(ghi rõ thông tin của của Quyết định đã cấp gồm ký hiệu, ngày tháng năm...). Ví dụ: quyết định được ký, đóng dấu ban hành ngày 11 tháng 02 năm 2024 thì quyết định điều chỉnh tương ứng có hiệu lực đến hết ngày 10 tháng 02 năm 2029).

() Ghi rõ “chứng nhận chuẩn đo lường” hay “chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên”.

() Chỉ nêu nội dung điều chỉnh cụ thể, nêu một trong các trường hợp a, b hoặc c.

() Ghi rõ tên chuẩn đo lường (ví dụ: Bộ quả cân chuẩn) và số sản xuất/số quản lý tương ứng.

Ghi rõ là chứng nhận lần đầu hoặc chứng nhận lại.

Ghi rõ là chứng nhận lần đầu hoặc chứng nhận lại.

Trường hợp điều chỉnh quyết định hoặc hủy bỏ một phần: Quyết định này có hiệu lực…(ghi cụ thể ngày tháng năm theo hiệu lực quyết định đã cấp)… và thay thế…(ghi rõ thông tin của Quyết định đã cấp như ký hiệu, ngày tháng năm...), ví dụ: quyết định đã cấp được ký, đóng dấu ban hành ngày 15 tháng 3 năm 2024 thì quyết định điều chỉnh tương ứng có hiệu lực đến hết ngày 14 tháng 3 năm 2029).