TỔNG HỢP Ý KIẾN GÓP Ý

| STT | Đơn vị | Ý kiến đóng góp | Giải trình |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Doanh nghiệp |  |  |
| 1. | Tập đoàn Viettel (CV số 14685/CNVTQĐ-KT ngày 27/11/2025) | Đề nghị điều chỉnh Điều 1 thành: - Thông tư này áp dụng đối với các trung tâm dữ liệu được thiết kế, xây dựng kể từ ngày Thông tư có hiệu lực thi hành. - Đối với các trung tâm dữ liệu đã được phê duyệt thiết kế hoặc đang trong quá trình thi công trước ngày Thông tư có hiệu lực, được áp dụng theo thiết kế đã được phê duyệt. - Đối với các trung tâm dữ liệu đã xây dựng xong công trình nhà nhưng chưa hoàn thành lắp đặt thiết bị, hoặc đang triển khai mở rộng theo giai đoạn, phải tuân thủ các quy định của Thông tư này đối với phần mở rộng hoặc phần còn lại chưa hoàn thành. | Bảo lưu vì Điều 1 quy định Phạm vi điều chỉnh, các nội dung còn lại được quy định tại Điều 7. Hiệu lực thi hành. |
|  |  | Đề nghị điều chỉnh thành: 2. Mức đảm bảo kỹ thuật của trung tâm dữ liệu là “xếp hạng” quy định trong tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9250:2021 (hoặc “rated” trong tiêu chuẩn ANSI/TIA-942-B:2017), hoặc “tier” trong tiêu chuẩn Tier của Uptime Institute. | Tiếp thu |
|  |  | 1. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9250:2021, hoặc tiêu chuẩn ANSI/TIA-942-B:2017, hoặc tiêu chuẩn ANSI/TIA-942-C:2024, hoặc tiêu chuẩn Tier của Uptime Institute; | Tiếp thu |
|  |  | Đề nghị bổ sung nội dung để làm rõ: 1. Hồ sơ công bố gồm những gì? 2. Công bố ở đâu, đơn vị nào nhận hồ sơ? 3. Gửi hồ sơ công bố đến Sở KHCN hay chỉ gửi báo cáo khi có thay đổi? | Nội dung này được quy định theo Luật Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật và các văn bản hướng dẫn; không quy định ở đây để tránh chồng chéo. |
|  |  | Đề nghị bổ sung nội dung để làm rõ cơ quan tiếp nhận Bản công bố là cơ quan nào? | Nội dung này được quy định theo Luật Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật và các văn bản hướng dẫn; không quy định ở đây để tránh chồng chéo. |
| 2. |  |  |  |
| II. | Các đơn vị thuộc Bộ |  |  |
| 1. | Vụ Pháp chế (Công văn 2398/BCTĐ-PC ngày 18/11/2025) | 1. Về sự cần thiết ban hành, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Thông tư a) Sự cần thiết ban hành Nhất trí với sự cần thiết ban hành dự thảo Thông tư nhằm bảo đảm sự thống nhất với các quy định pháp luật mới được ban hành. Đồng thời, khắc phục các vướng mắc từ thực tiễn thi hành, góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. b) Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng Phạm vi điều chỉnh của dự thảo Thông tư tập trung vào quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong thiết kế, xây dựng, vận hành và khai thác trung tâm dữ liệu tại Việt Nam Về đối tượng áp dụng: Dự thảo xác định đối tượng áp dụng gồm:“doanh nghiệp thiết kế, xây dựng, vận hành, khai thác trung tâm dữ liệu” và “các tổ chức đánh giá, chứng nhận có liên quan” là chưa đầy đủ. Cụ thể: Điều 5 dự thảo quy định trách nhiệm của “cơ quan, doanh nghiệp” và Điều 6 quy định trách nhiệm của “cơ quan quản lý nhà nước”. Ngoài các chủ thể trên, thực tiễn có thể phát sinh các cơ quan nhà nước, tổ chức khác và các chủ đầu tư quyết định đầu tư, phê duyệt thiết kế và tổ chức xây dựng trung tâm dữ liệu nhưng không phải doanh nghiệp thuộc nhóm thiết kế, xây dựng, vận hành, khai thác. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát và bổ sung đầy đủ đối tượng áp dụng để bảo đảm phù hợp thực tiễn và thống nhất trong quản lý. | Tiếp thu, để đồng bộ và xuyên suốt, dự thảo Thông tư bổ sung “cơ quan quản lý nhà nước” vào phạm vị áp dụng như dự thảo Thông tư. |
|  |  | 2. Sự phù hợp của nội dung dự thảo thông tư với chủ trương, đường lối của Đảng Dự thảo Thông tư cơ bản đáp ứng các yêu cầu sự phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng |  |
|  |  | 3. Tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo thông tư với hệ thống pháp luật, tính tương thích với điều ước quốc tế có liên quan Nội dung quy định của dự thảo Thông tư cơ bản phù hợp với Luật Viễn thông, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, không mâu thuẫn, chồng chéo với hệ thống văn bản quy phạm hiện hành, các điều ước quốc tế Việt Nam là thành viên. |  |
|  |  | 4. Sự cần thiết, tính hợp lý của thủ tục hành chính, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Dự thảo Thông tư có quy định liên quan đến hoạt động đánh giá và công bố sự phù hợp quy chuẩn kỹ thuật. Do đó, cơ quan chủ trì cần giải trình, làm rõ quy trình này được doanh nghiệp tự thực hiện hay thuộc trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, nhằm xác định rõ khả năng phát sinh thủ tục hành chính. Trường hợp nội dung dự thảo làm phát sinh thủ tục hành chính, đơn vị chủ trì phải thực hiện việc xin ý kiến Văn phòng Bộ và bổ sung thành phần hồ sơ theo đúng quy định về kiểm soát thủ tục hành chính. | Dự thảo Thông tư không phát sinh thủ tục hành chính, các thủ tục liên quan đến hoạt động đánh giá và công bố sự phù hợp quy chuẩn kỹ thuật theo hiện theo quy định chung của Luật TCQCKT và Luật CLSPHH. |
|  |  | 5. Nguồn tài chính, nguồn nhân lực; việc phân cấp và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp Dự thảo Thông tư không có nội dung phân cấp theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Về nguồn lực thực hiện: Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo làm rõ hơn các nội dung về nguồn lực thực hiện Thông tư tại dự thảo Tờ trình Lãnh đạo Bộ. | Tiếp thu, bổ sung nội dung tại Phiếu trình LĐ Bộ |
|  |  | 6. Ngôn ngữ, thể thức, kỹ thuật trình bày và trình tự, thủ tục soạn thảo văn bản a) Ngôn ngữ, thể thức, kỹ thuật trình bày Đề nghị tiếp tục rà soát dự thảo bảo đảm chuẩn xác, chặt chẽ về ngôn ngữ văn bản quy phạm pháp luật; thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định tại Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025). Cụ thể: - Rà soát một số lỗi kỹ thuật tại phần căn cứ ban hành văn bản - Tại phần nơi nhận: + Bỏ cụm từ sau “Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c)”. Lý do: dự thảo là văn bản quy phạm pháp luật, việc ghi chủ thể nhận văn bản theo hướng “để báo cáo” là không phù hợp với tính chất, thẩm quyền ban hành và thể thức của văn bản quy phạm pháp luật. + Rà soát, chính xác hóa cụm từ “Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp)”; “Sở TTTT”; “Bộ TT&TT”. | Tiếp thu, đã rà soát hoàn thiện Thông tư |
|  |  | b) Trình tự, thủ tục soạn thảo Thông tư Dự thảo thông tư đã được đăng tải trên cổng Thông tin điện tử chính phủ và Cổng Thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ để xin ý kiến rộng rãi, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có công văn số 6964/BKHCN-CVT ngày 23/11/2025 về việc lấy ý kiến đối với dự thảo. Đề nghị bổ sung tại tờ trình việc dự thảo được xây dựng theo thủ tục rút gọn đã được Bộ trưởng phê duyệt tại Phiếu trình số 674/Ptr-CVT-PC ngày 26/11/2025. Trên cơ sở đó có thể xác định việc tuân thủ quy trình thủ tục theo quy định và hiệu lực của văn bản. | Cục Viễn thông đã tiếp thu, bổ sung nội dung về việc dự thảo Thông tư được xây dựng theo thủ tục rút gọn và đã được Bộ trưởng phê duyệt tại Phiếu trình số 674/PTr-CVT-PC ngày 26/11/2025 trong Phiếu trình Lãnh đạo Bộ ban hành Thông tư. |
|  |  | Đề nghị bỏ nội dung “Thông tư này chỉ áp dụng đối với các trung tâm dữ liệu được thiết kế, xây dựng kể từ ngày Thông tư có hiệu lực thi hành”. | Cục Viễn thông đã tiếp thu và chỉnh sửa trong dự thảo Thông tư. |
|  |  | - Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát và bổ sung đầy đủ đối tượng áp dụng để bảo đảm phù hợp thực tiễn và thống nhất trong quản lý. - Đề nghị bỏ nội dung “Khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp xây dựng, vận hành trung tâm dữ liệu áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật” do việc đặt quy định khuyến khích trong điều khoản về đối tượng áp dụng gây không minh bạch về đối tượng áp dụng. | Cục Viễn thông đã tiếp thu và chỉnh sửa tại dự thảo Thông tư. |
|  |  | Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo giải trình, làm rõ thêm về việc áp dụng các tiêu chuẩn TCVN 9250:2021; ANSI/TIA-942-B:2017; ANSI/TIA-942-C:2024 hoặc Tier tại khoản 1 này. | Đây là các tiêu chuẩn này phổ biến được áp dụng trên thế giới, các cơ quan, doanh nghiệp có thể lựa chọn áp dụng tuỳ thuộc vào nguồn lực của mình. |
| 2. | Ủy ban TĐC (Công văn | 1. Theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn là văn bản tự nguyện áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật là văn bản bắt buộc áp dụng. Do vậy, đề nghị làm rõ quy định Điều 4 dự thảo Thông tư hiện đang quy định “Trung tâm dữ liệu phải áp dụng các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật sau: TCVN 9250:2021 (hoặc tiêu chuẩn ANSI/TIA-942-B:2017), hoặc tiêu chuẩn Tier của Uptime Institute; QCVN 32:2020/BTTTT; QCVN 9:2016/BTTTT”. | Tiếp thu, theo quy định của Luật Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thì Tiêu chuẩn là tự nguyện áp dụng, hiện tiêu chuẩn TCVN 9250:2021, hoặc tiêu chuẩn ANSI/TIA-942-B:2017, hoặc tiêu chuẩn Tier của Uptime Institute được các trung tâm dữ liệu áp dụng. |
|  |  | 2. Khoản 2 Điều 6: đề nghị rà soát, quy định tổ chức, cá nhân đăng ký bản công bố hợp quy qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng để bảo đảm thống nhất quy định tại khoản 19 Điều 1 Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật sửa đổi năm 2025 sửa đổi Điều 48 Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật năm 2006. | Tiếp thu, hiện thông tư không quy định trình tự, thủ tục công bố sự phù hợp. Nội dung này thực hiện theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. |
|  |  | 3. Khoản 1 Điều 5 đề nghị làm rõ “doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện đánh giá và công bố về sự phù hợp của trung tâm dữ liệu với tiêu chuẩn” là hoạt động tự đánh giá của doanh nghiệp. Tương tự, rà soát, thống nhất nội dung quy định tại Phụ lục I. | Tiếp thu, rà soát |
| III. | Các Sở |  |  |
| 1. | Sở Thái Nguyên (CV 1901/SKHCN-CĐS, ngày 25/11/2025) | Nhất trí, không có ý kiến bổ sung |  |
| 2 | Sở Tuyên Quang (CV 1892/SKHCN-CĐS, ngày 26/11/2025) | Nhất trí, không có ý kiến bổ sung |  |
| 3 | Sở Hải Phòng (CV 4302/SKHCN-CNTT, ngày 26/11/2025) | 1. Cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Thông tư trên. 2. Ý kiến góp ý cụ thể như sau: Điểm b, khoản 2, Điều 6 của dự thảo Thông tư quy về trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ: “b) Thanh tra và kiểm tra các doanh nghiệp trung tâm dữ liệu về việc thực hiện các quy định về áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý;” Đề nghị xem xét sửa đổi như sau: “b) Kiểm tra các doanh nghiệp trung tâm dữ liệu về việc thực hiện các quy định về áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý;” Lý do: Theo quy định hiện hành về tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương, các Sở Khoa học và Công nghệ hiện không còn tổ chức Thanh tra chuyên ngành. | Tiếp thu, chỉnh sửa |
| 4 | Sở Thanh Hóa (CV 3880/SKHCN-TTCNTT, ngày 26/11/2025) | Thống nhất nội dung |  |
| 5 | Sở Quảng Trị (CV 2209/SKHCN-TTCĐS&CNTT, ngày 27/11/2025) | Nhất trí với nội dung dự thảo Thông tư |  |
| 6 | Sở Phú Thọ (CV 2983/SKHCN-CĐS, ngày 26/11/2025) | Nhất trí với nội dung dự thảo Thông tư |  |
| 7 | Sở Lâm Đồng (CV 2315/SKHCN-BCVT, ngày 27/11/2025) | 1. Về căn cứ pháp lý nghiên cứu, bổ sung căn cứ Luật Dữ liệu ngày 30 tháng 11 năm 2024; Nghị định số 165/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dữ liệu. Rà soát đảm bảo các quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu trong dự thảo Thông tư thống nhất với các quy định của các văn bản pháp lý nêu trên. | Bảo lưu vì phạm vi của Thông tư chỉ áp dụng đối với phần hạ tầng kỹ thuật, không áp dụng đối với dữ liệu của trung tâm dữ liệu. |
|  |  | 2. Tại khoản 3 Điều 5 dự thảo Thông tư quy định: “3. Các cơ quan, doanh nghiệp thực hiện công bố về sự phù hợp của trung tâm dữ liệu với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trước khi đưa trung tâm dữ liệu vào sử dụng để cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu; gửi báo cáo đến Sở Khoa học và Công nghệ khi trung tâm dữ liệu có sự thay đổi dẫn đến sai khác với nội dung đã công bố.” Đề nghị quy định rõ thời hạn phải gửi báo cáo đến Sở Khoa học và Công nghệ khi trung tâm dữ liệu có sự thay đổi dẫn đến sai khác với nội dung đã công bố. Việc quy định rõ thời hạn giúp đảm bảo tính minh bạch và tạo cơ sở pháp lý cho Sở Khoa học và Công nghệ trong công tác theo dõi, đôn đốc và kiểm tra. | Tiếp thu, sửa thành: “3. Các cơ quan, doanh nghiệp thực hiện công bố về sự phù hợp của trung tâm dữ liệu với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trước khi đưa trung tâm dữ liệu vào sử dụng để cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu. Trường hợp trung tâm dữ liệu có sự thay đổi dẫn đến sai khác với nội dung đã công bố, trong thời hạn 15 ngày, cơ quan, doanh nghiệp gửi báo cáo đến Sở Khoa học và Công nghệ.” |
|  |  | 3. Tại khoản 4 Điều 7 dự thảo Thông tư quy định: “4. Trước khi đưa trung tâm dữ liệu vào vận hành, doanh nghiệp tự đánh giá và báo cáo Sở Khoa học và Công nghệ về sự phù hợp của trung tâm dữ liệu với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quy định tại Thông tư này; đăng tải công khai thông tin về kết quả tự đánh giá sự phù hợp của trung tâm dữ liệu trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp.” Đề nghị bổ sung biểu mẫu báo cáo tự đánh giá hoặc quy định các nội dung chính cần có trong báo cáo để thống nhất thực hiện, giúp Sở Khoa học và Công nghệ thuận lợi trong công tác quản lý và tổng hợp số liệu, nội dung báo cáo. | Nội dung này được quy định theo Luật Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật và các văn bản hướng dẫn; không quy định ở đây để tránh chồng chéo. |