| BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỤC AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN | Biểu mẫu số 01/ĐGTĐ-BHM |
| --- | --- |

# BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DỰ KIẾN BAN HÀNH MỚI

# TRONG DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN

Tên dự thảo văn bản: Thông tư quy đinh về an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân và an ninh hạt nhân đối với nhà máy điện hạt nhân sử dụng công nghệ lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ (SMR)

1. TTHC 1: Điều chỉnh chương trình vận hành thử tổ máy điện hạt nhân sử dụng công nghệ lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ đã được phê duyệt (Khoản 8 Điều 31 Nghị định số 316/2025/NĐ-CP)

| I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN |  |
| --- | --- |
| 1. Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương? | a) Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý: Khi có thay đổi về mục tiêu, phạm vi, nội dung chính, các thử nghiệm chính, tiêu chí chấp nhận hoặc các điều kiện quan trọng của Chương trình vận hành thử đã được phê duyệt đối với nhà máy điện hạt nhân sử dụng công nghệ lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR), Chủ đầu tư phải đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt điều chỉnh. Nhà nước cần quản lý chặt chẽ mọi thay đổi trong quá trình vận hành thử vì đây là giai đoạn then chốt xác minh sự phù hợp của đặc tính kỹ thuật SMR so với thiết kế được phê duyệt. b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý: Đảm bảo an toàn hạt nhân, an toàn bức xạ và an ninh hạt nhân trong suốt giai đoạn vận hành thử nhà máy điện hạt nhân SMR theo tiêu chuẩn IAEA. |
| 2. Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm? | a) Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Chủ đầu tư: Chủ đầu tư có quyền đề nghị điều chỉnh Chương trình vận hành thử khi có thay đổi chính đáng, đồng thời có nghĩa vụ đảm bảo mọi thay đổi được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt trước khi thực hiện, đảm bảo an toàn trong suốt quá trình vận hành thử nhà máy điện hạt nhân SMR. |
| 3. Lý do lựa chọn biện pháp quy định thủ tục hành chính? | a) Lý do quy định thủ tục hành chính: Thủ tục này là biện pháp hiệu quả để Nhà nước thẩm định nội dung điều chỉnh chương trình vận hành thử nhằm kiểm soát an toàn theo chuẩn quốc tế, phù hợp với đặc thù công nghệ lò phản ứng mô-đun nhỏ SMR. b) Nêu rõ điều, khoản quy định thủ tục hành chính tại dự án, dự thảo văn bản: Điều 40 Thông tư; Khoản 8 Điều 31 Nghị định 316/2025/NĐ-CP |
| 4. Có biện pháp nào khác có thể sử dụng mà không phải bằng quy định thủ tục hành chính không? | Có ☐ Không ☒ Nếu Có, nêu rõ biện pháp: …………………………………………………………………………… Trường hợp Có, nhưng vẫn lựa chọn biện pháp quy định thủ tục hành chính thì nêu rõ lý do: ……. Nếu Không, nêu rõ lý do: Do tính chất đặc thù trong việc đảm bảo an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân cho lò công nghệ lò phản ứng mô-đun nhỏ SMR. |
| II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP HIẾN, HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH |  |
| 1. Có phù hợp với Hiến pháp không? | Có ☒ Không ☐ Nêu rõ lý do: Phù hợp với Hiến pháp, được quy định tại Khoản 8 Điều 31 Nghị định số 316/2025/NĐ-CP và Điều 40 dự thảo Thông tư. |
| 2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên không? | - Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên: Có ☐ Không ☒ Nếu Có, đề nghị nêu rõ: + Tên bộ phận tạo thành: …………………………………………………………… + Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng: …………………………………………………… + Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo ……………………………………………………………… - Với văn bản của cơ quan khác: Có ☐ Không ☒ Nếu Có, đề nghị nêu rõ: + Tên bộ phận tạo thành: ……………………………………………………………………… + Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng: ………………………………………………… + Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo ……………………………………………………………… - Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên: Có ☐ Không ☒ Nếu Có, đề nghị nêu rõ: + Tên bộ phận tạo thành: …………………………………………………………………………… + Nêu rõ điều, khoản, điều ước quốc tế tương ứng: ………………………………………………… + Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính tương thích với điều ước quốc tế hoặc lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo ……………………………………………………………………… |
| III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH |  |
| 1. Thủ tục hành chính 1: Điều chỉnh chương trình vận hành thử tổ máy điện hạt nhân sử dụng công nghệ lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ đã được phê duyệt (Khoản 8 Điều 31 Nghị định số 316/2025/NĐ-CP) |  |
| Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không? | Có ☒ Không ☐ Nêu rõ lý do: Rõ ràng, phù hợp, thể hiện đúng nội dung, kết quả thực hiện thủ tục là phê duyệt điều chỉnh Chương trình vận hành thử tổ máy điện hạt nhân SMR. |
| 2. Trình tự thực hiện |  |
| a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? | Có ☒ Không ☐ Nêu rõ lý do: Đã quy định rõ các bước thực hiện trong dự thảo Thông tư (Điều 40). |
| b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? | Có ☒ Không ☐ Nêu rõ lý do: Đã phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn và nội dung công việc của chủ đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ. |
| c) Có áp dụng cơ chế liên thông không? | Có ☒ Không☐ Nêu rõ lý do: Bộ KH&CN tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (Điều 40). |
| d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không? | Có ☒ Không ☐ Nếu Có, nêu rõ nội dung quy định: Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan hoàn thành việc thẩm định hồ sơ Điều chỉnh chương trình vận hành thử tổ máy điện hạt nhân sử dụng công nghệ lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ đã được phê duyệt trong thời hạn không quá 06 tháng kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. - Các biện pháp có thể thay thế: Có ☐ Không ☒ Nếu Có, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………………………………………… |
| 3. Cách thức thực hiện |  |
| a) Nộp hồ sơ: Trực tiếp: x Bưu chính: x b) Nhận kết quả: Trực tiếp x Bưu chính x | - Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có Không ☐ Nêu rõ lý do: Dự thảo quy định chủ đầu tư nộp hồ sơ bản giấy và bản điện tử với yêu cầu rõ ràng về số lượng, hình thức, ngôn ngữ sử dụng để chủ đầu tư có thể chuẩn bị và thực hiện theo yêu cầu như quy định khoản 1 Điều 40 dự thảo Thông tư. - Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có Không ☐ Nêu rõ lý do:. |
| 4. Thành phần, số lượng hồ sơ |  |
| a) Tên thành phần hồ sơ 1: Đơn đề nghị phê duyệt điều chỉnh Chương trình vận hành thử nhà máy điện hạt nhân mô-đun nhỏ theo Mẫu số 3.5 tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư | - Nêu rõ lý do quy định: Nêu rõ nội dung điều chỉnh phê duyệt địa điểm xây dựng lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu. - Yêu cầu về hình thức: theo quy định tại biểu mẫu số 01 Phụ lục IX tại dự thảo Thông tư, có xác nhận của chủ đầu tư - Lý do quy định: Đảm bảo tính thống nhất, đầy đủ thông tin và giá trị pháp lý của đơn đề nghị. |
| b) Tên thành phần hồ sơ 2: Báo cáo giải trình nội dung đề nghị điều chỉnh, trong đó nêu rõ lý do điều chỉnh, nội dung điều chỉnh và đánh giá ảnh hưởng của việc điều chỉnh đối với an toàn và việc thực hiện Chương trình vận hành thử đã được phê duyệt | - Nêu rõ lý do quy định: Đánh giá các nội dung điều chỉnh trong phê duyệt địa điểm - Yêu cầu về hình thức: Không - Lý do quy định: |
| c) Tên thành phần hồ sơ 3: Chương trình vận hành thử được cập nhật hoặc phần nội dung được sửa đổi, bổ sung của Chương trình vận hành thử | - Nêu rõ lý do quy định: Để đánh giá mức độ an toàn, khả năng vận hành ổn định của lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu trước khi đưa vào hoạt động chính thức, đồng thời giúp cơ quan quản lý nhà nước có căn cứ kiểm tra, xác nhận các điều kiện an toàn lao động, môi trường, phòng chống sự cố và quyết định cho phép phê duyệt địa điểm. - Yêu cầu về hình thức: không - Lý do quy định: |
| d) Tên thành phần hồ sơ 4: Các tài liệu liên quan đến nội dung điều chỉnh (nếu có) | - Nêu rõ lý do quy định: Chứng minh tác động của môi trường đối với Điều chỉnh chương trình vận hành thử tổ máy điện hạt nhân sử dụng công nghệ lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ đã được phê duyệt . - Yêu cầu về hình thức: không - Lý do quy định: |
| g) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không? | Có ☒ Không☐ Nêu rõ: |
| h) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ hồ sơ giấy và 01 bộ hồ sơ điện tử bằng tiếng Việt | Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): nhằm phục vụ đồng thời nhiều khâu: thẩm định và lưu trữ. |
| 5. Thời hạn giải quyết |  |
| a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không? | - Có ☒ Không ☐ - Nêu rõ thời hạn giải quyết: + 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận để kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ; + Thẩm định trong thời hạn không quá 06 tháng kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ (không thuê tư vấn); không quá 06 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tư vấn (trường hợp thuê tư vấn nước ngoài, hợp đồng phải hoàn thành trong 06 tháng từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ); + Không quá 02 tháng để Chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo kết luận thẩm định; + Không quá 01 tháng để Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát, xác nhận và phê duyệt điều chỉnh Chương trình vận hành thử. |
| b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan? | Có ☐ Không ☒ Lý do quy định: |
| 6. Đối tượng thực hiện |  |
| a) Đối tượng thực hiện: | - Tổ chức: Trong nước ☒ Nước ngoài ☒ - Cá nhân: Trong nước ☒ Nước ngoài ☒ Các quy định của dự thảo áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế có liên quan đến phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 của Thông tư này - Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?: Có ☐ Không ☒ Nêu rõ lý do: Đối tượng thực hiện đã được quy định thống nhất trong phạm vi điều chỉnh của dự thảo Thông tư, phù hợp với với Luật Năng lượng nguyên tử 2025, Nghị định số 316/2025/NĐ-CP và các luật liên quan. |
| b) Phạm vi áp dụng: | - Toàn quốc ☒Vùng □ Địa phương □ - Nông thôn □ Đô thị □ Miền núi □ - Biên giới, hải đảo □ - Lý do quy định: bảo đảm sự đồng bộ trong quản lý nhà nước, tránh chồng chéo hoặc khác biệt giữa các địa phương, đồng thời phù hợp với cam kết và khuyến nghị quốc tế. - Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?: Có □ Không x Nêu rõ lý do: bảo đảm sự đồng bộ trong quản lý nhà nước, tránh chồng chéo hoặc khác biệt giữa các địa phương, đồng thời phù hợp với cam kết và khuyến nghị quốc tế. |
| Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 01 đối tượng |  |
| 7. Cơ quan giải quyết |  |
| a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không? | Có ☒ Không □ - Lý do quy định: Dự thảo Thông tư xác định rõ Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan tiếp nhận, thẩm định và quyết định Điều chỉnh chương trình vận hành thử tổ máy điện hạt nhân sử dụng công nghệ lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ đã được phê duyệt đến chủ đầu tư. Việc quy định cụ thể cơ quan giải quyết bảo đảm tính minh bạch, tránh chồng chéo hoặc tranh chấp thẩm quyền, đồng thời phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền pháp lý của Bộ. |
| b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? | Có □ Không x Nêu rõ lý do: Thủ tục liên quan trực tiếp đến việc kiểm soát an toàn hạt nhân, an toàn bức xạ và an ninh hạt nhân ở mức cao nhất, đòi hỏi thẩm quyền chuyên môn, nguồn lực kỹ thuật và trách nhiệm pháp lý của cơ quan quản lý nhà nước trung ương. Việc ủy quyền hoặc phân cấp cho cơ quan cấp dưới có thể làm giảm tính thống nhất, đồng bộ và độ tin cậy trong thẩm định, không phù hợp với thông lệ quốc tế và yêu cầu bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu. |
| 8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) |  |
| a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không? | - Lệ phí: Không ☒ Có ☒ Nếu có, nêu rõ lý do: - Phí: Không ☒ Có ☐ Nếu Có nêu rõ lý do: - Chi phí khác: Không ☒ Có □ Nếu Có, nêu rõ lý do: - Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo): + Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): + Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): + Mức chi phí khác: + Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: Có □ Không □ Lý do: - Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: |
| b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? | Có □ Không x Nội dung quy định: Lý do quy định: |
| 9. Mẫu đơn, tờ khai |  |
| a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không? | Có: x Không □ Lý do: Quy định theo Mẫu số 3.5 tại Phụ lục III dự thảo Thông tư. |
| b) Tên mẫu đơn, tờ khai: | - Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn: + Thông tin về Chủ đầu tư; + Thông tin dự án (tên dự án, địa điểm, công nghệ SMR, nhà cung cấp công nghệ, số giấy phép xây dựng); + Số Quyết định phê duyệt Chương trình vận hành thử đã được phê duyệt; + Nội dung đề nghị điều chỉnh, lý do điều chỉnh, đánh giá ảnh hưởng. |
| d) Ngôn ngữ | - Tiếng Việt X Song ngữ □ Nêu rõ loại song ngữ: ………………………………………………… Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): ………………………………………………… |
| 10. Yêu cầu, điều kiện |  |
| Có quy định yêu cầu, điều kiện không? | Có □ Không x Lý do quy định: …………………………………………………………………………………………….. |
| a) Yêu cầu, điều kiện 1: | - Lý do quy định: - Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: + Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có □ Không □ Nếu Có, đề nghị nêu rõ: + Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có □ Không □ + Thực hiện công việc khác (nêu rõ): |
| b) Yêu cầu, điều kiện n: | - Lý do quy định: - Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: + Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có □ Không □ Nếu Có, đề nghị nêu rõ: + Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có □ Không □ + Thực hiện công việc khác (nêu rõ): |
| 11. Kết quả thực hiện |  |
| a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì? | - Quyết định hành chính: x + Tên kết quả: Quyết định phê duyệt điều chỉnh Chương trình vận hành thử tổ máy điện hạt nhân SMR do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành - Giấy phép: □ - Văn bản chấp thuận: □ - Giấy chứng nhận: □ - Giấy đăng ký: □ |
| b) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? | Có □ Không x Lý do: Kết quả của thủ tục hành chính là Quyết định điều chỉnh phê duyệt địa điểm xây dựng lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu, sẽ được mẫu hóa tại Thông tư hướng dẫn. |
| c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? | Có □ Không x - Quyết định phê duyệt điều chỉnh không có thời hạn hiệu lực cụ thể, có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và áp dụng đến khi có điều chỉnh tiếp theo hoặc đến khi kết thúc giai đoạn vận hành thử. |
| d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? | Toàn quốc x Địa phương □ Lý do: Quyết định phê duyệt điều chỉnh Chương trình vận hành thử tổ máy điện hạt nhân SMR do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành có hiệu lực trên toàn quốc. |
| IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ |  |
| Họ và tên người điền: Nguyễn Thị Thanh Nga Điện thoại cố định: ……………………………..; Di động: 0989258859; E-mail: ntnga2@mst.gov.vn |  |

2. Thủ tục hành chính 2: Sửa đổi giấy phép vận hành thử tổ máy điện hạt nhân sử dụng công nghệ lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ (Khoản 9 Điều 32 Nghị định số 316/2025/NĐ-CP)

| I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN |  |
| --- | --- |
| 1. Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương? | a) Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý: Khi có thay đổi phạm vi vận hành thử hoặc mô-đun được phép vận hành thử đã ghi trong Giấy phép; thay đổi thiết kế, nhiên liệu hạt nhân, giới hạn và điều kiện vận hành; hoặc kết quả vận hành thử, kết quả đánh giá an toàn hoặc sự cố phát sinh làm thay đổi cơ sở cấp Giấy phép vận hành thử tổ máy điện hạt nhân SMR, Chủ đầu tư phải đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi Giấy phép vận hành thử. b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý: Đảm bảo an toàn hạt nhân trong suốt giai đoạn vận hành thử nhà máy điện hạt nhân SMR, phù hợp với tiêu chuẩn IAEA. |
| 2. Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm? | a) Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Chủ đầu tư: Chủ đầu tư có quyền tiếp tục vận hành thử trong phạm vi Giấy phép được sửa đổi; có nghĩa vụ đề nghị sửa đổi Giấy phép khi có thay đổi đáng kể ảnh hưởng đến cơ sở cấp phép, đảm bảo an toàn cho từng mô-đun SMR trong quá trình vận hành thử. |
| 3. Lý do lựa chọn biện pháp quy định thủ tục hành chính? | a) Lý do quy định thủ tục hành chính: Thủ tục này là biện pháp để Nhà nước thẩm định các thay đổi quan trọng của Giấy phép vận hành thử nhà máy điện hạt nhân SMR, đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế và IAEA. b) Nêu rõ điều, khoản quy định thủ tục hành chính tại dự án, dự thảo văn bản: Điều 41 Thông tư; Khoản 9 Điều 32 Nghị định 316/2025/NĐ-CP |
| 4. Có biện pháp nào khác có thể sử dụng mà không phải bằng quy định thủ tục hành chính không? | Có □ Không x Nếu Có, nêu rõ biện pháp: …………………………………………………………………………… Trường hợp Có, nhưng vẫn lựa chọn biện pháp quy định thủ tục hành chính thì nêu rõ lý do: ……. Nếu Không, nêu rõ lý do: Do tính chất đặc thù trong việc đảm bảo an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân cho lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu. |
| II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP HIẾN, HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH |  |
| 1. Có phù hợp với Hiến pháp không? | Có x Không □ Nêu rõ lý do: Phù hợp với Hiến pháp, được quy định tại Khoản 9 Điều 32 Nghị định số 316/2025/NĐ-CP và Điều 41 dự thảo Thông tư. |
| 2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên không? | - Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên: Có □ Không x Nếu Có, đề nghị nêu rõ: + Tên bộ phận tạo thành: …………………………………………………………… + Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng: …………………………………………………… + Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo ……………………………………………………………… - Với văn bản của cơ quan khác: Có □ Không x Nếu Có, đề nghị nêu rõ: + Tên bộ phận tạo thành: ……………………………………………………………………… + Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng: ………………………………………………… + Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo ……………………………………………………………… - Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên: Có □ Không x Nếu Có, đề nghị nêu rõ: + Tên bộ phận tạo thành: …………………………………………………………………………… + Nêu rõ điều, khoản, điều ước quốc tế tương ứng: ………………………………………………… + Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính tương thích với điều ước quốc tế hoặc lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo ……………………………………………………………………… |
| III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH |  |
| 2. Thủ tục hành chính 2: Sửa đổi giấy phép vận hành thử tổ máy điện hạt nhân sử dụng công nghệ lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ (Khoản 9 Điều 32 Nghị định số 316/2025/NĐ-CP) |  |
| Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không? | Có x Không □ Nêu rõ lý do: Rõ ràng, phù hợp, thể hiện đúng kết quả là sửa đổi Giấy phép vận hành thử tổ máy điện hạt nhân SMR. |
| 2. Trình tự thực hiện |  |
| a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? | Có x Không □ Nêu rõ lý do: Đã quy định rõ các bước thực hiện trong dự thảo Thông tư (Điều 41). |
| b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? | Có x Không □ Nêu rõ lý do: Đã phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn và nội dung công việc của chủ đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ. |
| c) Có áp dụng cơ chế liên thông không? | Có x Không□ Nêu rõ lý do: Bộ KH&CN tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (Điều 43). |
| d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không? | Có x Không □ Nếu Có, nêu rõ nội dung quy định: Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan hoàn thành việc thẩm định hồ sơ đề nghị Sửa đổi giấy phép vận hành thử tổ máy điện hạt nhân sử dụng công nghệ lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ trong thời hạn không quá 90 ngày kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. - Các biện pháp có thể thay thế: Có □ Không x Nếu Có, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………………………………………… |
| 3. Cách thức thực hiện |  |
| a) Nộp hồ sơ: Trực tiếp: x Bưu chính: x b) Nhận kết quả: Trực tiếp x Bưu chính x | - Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có Không □ Nêu rõ lý do: Dự thảo quy định chủ đầu tư nộp hồ sơ bản giấy và bản điện tử với yêu cầu rõ ràng về số lượng, hình thức, ngôn ngữ sử dụng để chủ đầu tư có thể chuẩn bị và thực hiện theo yêu cầu như quy định khoản 1 Điều 43 dự thảo Thông tư. - Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có Không □ Nêu rõ lý do: |
| 4. Thành phần, số lượng hồ sơ |  |
| a) Tên thành phần hồ sơ 1: Đơn đề nghị sửa đổi Giấy phép vận hành thử tổ máy điện hạt nhân SMR theo Mẫu số 3.8 tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư | - Nêu rõ lý do quy định: Nêu rõ nội dung điều chỉnh phê duyệt địa điểm xây dựng lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu. - Yêu cầu về hình thức: theo quy định tại biểu mẫu số 01 Phụ lục IX tại dự thảo Thông tư, có xác nhận của chủ đầu tư - Lý do quy định: Đảm bảo tính thống nhất, đầy đủ thông tin và giá trị pháp lý của đơn đề nghị. |
| b) Tên thành phần hồ sơ 2: Báo cáo giải trình nội dung đề nghị sửa đổi, trong đó nêu chi tiết: nội dung đề nghị sửa đổi và lý do sửa đổi; đánh giá ảnh hưởng của việc sửa đổi đối với an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân, an ninh hạt nhân và việc thực hiện Chương trình vận hành thử | - Nêu rõ lý do quy định: Đánh giá các nội dung điều chỉnh trong phê duyệt địa điểm - Yêu cầu về hình thức: Không - Lý do quy định: |
| c) Tên thành phần hồ sơ 3: Báo cáo phân tích an toàn giai đoạn vận hành thử cập nhật những nội dung sửa đổi | - Nêu rõ lý do quy định: Để đánh giá mức độ an toàn, khả năng vận hành ổn định của lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu trước khi đưa vào hoạt động chính thức, đồng thời giúp cơ quan quản lý nhà nước có căn cứ kiểm tra, xác nhận các điều kiện an toàn lao động, môi trường, phòng chống sự cố và quyết định cho phép phê duyệt địa điểm. - Yêu cầu về hình thức: không - Lý do quy định: |
| d) Tên thành phần hồ sơ 4: Các tài liệu có liên quan đến nội dung đề nghị sửa đổi (nếu có) | - Nêu rõ lý do quy định: Chứng minh tác động của môi trường đối với lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu khi xây dựng và vận hành. - Yêu cầu về hình thức: không - Lý do quy định: |
| g) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không? | Có □ Không x Nêu rõ: |
| h) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ hồ sơ giấy và 01 bộ hồ sơ điện tử bằng tiếng Việt | Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): nhằm phục vụ đồng thời nhiều khâu: thẩm định và lưu trữ. |
| 5. Thời hạn giải quyết |  |
| a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không? | - Có x Không □ - Nêu rõ thời hạn giải quyết: + 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận để kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ; + Thẩm định trong thời hạn không quá 18 tháng kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ (không thuê tư vấn nước ngoài); không quá 18 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tư vấn (hợp đồng phải hoàn thành trong 06 tháng kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ); + Không quá 02 tháng để Chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo kết luận thẩm định; + Không quá 01 tháng để Bộ Khoa học và Công nghệ cấp, gia hạn, sửa đổi Giấy phép vận hành thử; trường hợp không cấp, có văn bản nêu rõ lý do. |
| b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan? | Có □ Không x Lý do quy định: |
| 6. Đối tượng thực hiện |  |
| a) Đối tượng thực hiện: | - Tổ chức: Trong nước x Nước ngoài x - Cá nhân: Trong nước x Nước ngoài x Các quy định của dự thảo áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế có liên quan đến phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 của Thông tư này - Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?: Có □ Không x Nêu rõ lý do: Đối tượng thực hiện đã được quy định thống nhất trong phạm vi điều chỉnh của dự thảo Thông tư, phù hợp với với Luật Năng lượng nguyên tử 2025, Nghị định số 316/2025/NĐ-CP và các luật liên quan. |
| b) Phạm vi áp dụng: | - Toàn quốc x Vùng □ Địa phương □ - Nông thôn □ Đô thị □ Miền núi □ - Biên giới, hải đảo □ - Lý do quy định: bảo đảm sự đồng bộ trong quản lý nhà nước, tránh chồng chéo hoặc khác biệt giữa các địa phương, đồng thời phù hợp với cam kết và khuyến nghị quốc tế. - Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?: Có □ Không x Nêu rõ lý do: bảo đảm sự đồng bộ trong quản lý nhà nước, tránh chồng chéo hoặc khác biệt giữa các địa phương, đồng thời phù hợp với cam kết và khuyến nghị quốc tế. |
| Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 01 đối tượng |  |
| 7. Cơ quan giải quyết |  |
| a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không? | Có x Không □ - Lý do quy định: Dự thảo Thông tư xác định rõ Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan tiếp nhận, thẩm định và sửa đổi giấy phép vận hành thử tổ máy điện hạt nhân sử dụng công nghệ lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ đến chủ đầu tư. Việc quy định cụ thể cơ quan giải quyết bảo đảm tính minh bạch, tránh chồng chéo hoặc tranh chấp thẩm quyền, đồng thời phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền pháp lý của Bộ. |
| b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? | Có □ Không x Nêu rõ lý do: Thủ tục liên quan trực tiếp đến việc kiểm soát an toàn hạt nhân, an toàn bức xạ và an ninh hạt nhân ở mức cao nhất, đòi hỏi thẩm quyền chuyên môn, nguồn lực kỹ thuật và trách nhiệm pháp lý của cơ quan quản lý nhà nước trung ương. Việc ủy quyền hoặc phân cấp cho cơ quan cấp dưới có thể làm giảm tính thống nhất, đồng bộ và độ tin cậy trong thẩm định, không phù hợp với thông lệ quốc tế và yêu cầu bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu. |
| 8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) |  |
| a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không? | - Lệ phí: Không x Có □ Nếu có, nêu rõ lý do: - Phí: Không x Có □ Nếu Có nêu rõ lý do: - Chi phí khác: Không x Có □ Nếu Có, nêu rõ lý do: - Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo): + Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): + Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): + Mức chi phí khác: + Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: Có □ Không □ Lý do: - Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: |
| b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? | Có □ Không x Nội dung quy định: Lý do quy định: |
| 9. Mẫu đơn, tờ khai |  |
| a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không? | Có: x Không □ Lý do: Quy định theo Mẫu số 3.8 tại Phụ lục III dự thảo Thông tư. |
| b) Tên mẫu đơn, tờ khai: | - Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn: + Thông tin về Chủ đầu tư; + Thông tin Giấy phép vận hành thử (số giấy phép, ngày cấp, thời hạn, nhà máy/mô-đun được cấp phép); + Nội dung đề nghị sửa đổi, lý do sửa đổi. |
| d) Ngôn ngữ | - Tiếng Việt X Song ngữ □ Nêu rõ loại song ngữ: ………………………………………………… Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): ………………………………………………… |
| 10. Yêu cầu, điều kiện |  |
| Có quy định yêu cầu, điều kiện không? | Có □ Không x Lý do quy định: …………………………………………………………………………………………….. |
| a) Yêu cầu, điều kiện 1: | - Lý do quy định: - Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: + Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có □ Không □ Nếu Có, đề nghị nêu rõ: + Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có □ Không □ + Thực hiện công việc khác (nêu rõ): |
| b) Yêu cầu, điều kiện n: | - Lý do quy định: - Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: + Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có □ Không □ Nếu Có, đề nghị nêu rõ: + Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có □ Không □ + Thực hiện công việc khác (nêu rõ): |
| 11. Kết quả thực hiện |  |
| a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì? | - Giấy phép: x + Tên kết quả: Giấy phép vận hành thử tổ máy điện hạt nhân SMR được sửa đổi do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp, thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp - Quyết định hành chính: □ - Văn bản chấp thuận: □ |
| b) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? | Có □ Không x Lý do: Kết quả của thủ tục hành chính là Quyết định điều chỉnh phê duyệt địa điểm xây dựng lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu, sẽ được mẫu hóa tại Thông tư hướng dẫn. |
| c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? | Có x Không □ - Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: Giấy phép vận hành thử có thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp (Khoản 1 Điều về thời hạn giấy phép của Thông tư). |
| d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? | Toàn quốc x Địa phương □ Lý do: Giấy phép vận hành thử tổ máy điện hạt nhân SMR được sửa đổi do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp có hiệu lực trên toàn quốc. |
| IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ |  |
| Họ và tên người điền: Nguyễn Thị Thanh Nga Điện thoại cố định: ……………………………..; Di động: 0989258859; E-mail: ntnga2@mst.gov.vn |  |

3. Thủ tục hành chính  3: Gia hạn giấy phép vận hành thử tổ máy điện hạt nhân sử dụng công nghệ lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ (Khoản 9 Điều 32 Nghị định số 316/2025/NĐ-CP)

| I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN |  |
| --- | --- |
| 1. Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương? | a) Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý: Trường hợp Chương trình vận hành thử tổ máy điện hạt nhân SMR chưa hoàn thành trước khi Giấy phép vận hành thử hết hiệu lực, Chủ đầu tư phải nộp hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép chậm nhất 90 ngày trước ngày Giấy phép hết hiệu lực. Nhà nước cần kiểm soát để đảm bảo tiến độ và kết quả vận hành thử an toàn, đặc biệt với đặc thù đa mô-đun của SMR. b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý: Đảm bảo an toàn hạt nhân, an toàn bức xạ và kiểm soát tiến độ vận hành thử nhà máy điện hạt nhân SMR theo tiêu chuẩn IAEA. |
| 2. Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm? | a) Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Chủ đầu tư: Chủ đầu tư có quyền đề nghị gia hạn Giấy phép vận hành thử khi chương trình chưa hoàn thành; có nghĩa vụ nộp hồ sơ chậm nhất 90 ngày trước khi Giấy phép hết hiệu lực và tiếp tục đảm bảo an toàn trong suốt thời gian gia hạn. |
| 3. Lý do lựa chọn biện pháp quy định thủ tục hành chính? | a) Lý do quy định thủ tục hành chính: Thủ tục này đảm bảo Nhà nước kiểm soát việc tiếp tục vận hành thử nhà máy điện hạt nhân SMR khi Giấy phép hết hạn, xem xét kết quả đã đạt được và các vấn đề an toàn trước khi cho phép tiếp tục. b) Nêu rõ điều, khoản quy định thủ tục hành chính tại dự án, dự thảo văn bản: Điều 41 Thông tư; Khoản 9 Điều 32 Nghị định 316/2025/NĐ-CP |
| 4. Có biện pháp nào khác có thể sử dụng mà không phải bằng quy định thủ tục hành chính không? | Có □ Không x Nếu Có, nêu rõ biện pháp: …………………………………………………………………………… Trường hợp Có, nhưng vẫn lựa chọn biện pháp quy định thủ tục hành chính thì nêu rõ lý do: ……. Nếu Không, nêu rõ lý do: Do tính chất đặc thù trong việc đảm bảo an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân cho lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu. |
| II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP HIẾN, HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH |  |
| 1. Có phù hợp với Hiến pháp không? | Có x Không □ Nêu rõ lý do: Phù hợp với Hiến pháp, được quy định tại Khoản 9 Điều 32 Nghị định số 316/2025/NĐ-CP và Điều 41 dự thảo Thông tư. |
| 2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên không? | - Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên: Có □ Không x Nếu Có, đề nghị nêu rõ: + Tên bộ phận tạo thành: …………………………………………………………… + Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng: …………………………………………………… + Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo ……………………………………………………………… - Với văn bản của cơ quan khác: Có □ Không x Nếu Có, đề nghị nêu rõ: + Tên bộ phận tạo thành: ……………………………………………………………………… + Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng: ………………………………………………… + Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo ……………………………………………………………… - Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên: Có □ Không x Nếu Có, đề nghị nêu rõ: + Tên bộ phận tạo thành: …………………………………………………………………………… + Nêu rõ điều, khoản, điều ước quốc tế tương ứng: ………………………………………………… + Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính tương thích với điều ước quốc tế hoặc lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo ……………………………………………………………………… |
| III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH |  |
| 3. Thủ tục hành chính 3: Gia hạn giấy phép vận hành thử tổ máy điện hạt nhân sử dụng công nghệ lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ (Khoản 9 Điều 32 Nghị định số 316/2025/NĐ-CP) |  |
| Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không? | Có x Không □ Nêu rõ lý do: Rõ ràng, phù hợp, thể hiện đúng kết quả là gia hạn Giấy phép vận hành thử tổ máy điện hạt nhân SMR. |
| 2. Trình tự thực hiện |  |
| a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? | Có x Không □ Nêu rõ lý do: Đã quy định rõ các bước thực hiện trong dự thảo Thông tư (Điều 41). |
| b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? | Có x Không □ Nêu rõ lý do: Đã phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn và nội dung công việc của chủ đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ. |
| c) Có áp dụng cơ chế liên thông không? | Có x Không□ Nêu rõ lý do: Bộ KH&CN tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (Điều 43). |
| d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không? | Có x Không □ Nếu Có, nêu rõ nội dung quy định: Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan hoàn thành việc thẩm định hồ sơ Gia hạn giấy phép vận hành thử tổ máy điện hạt nhân sử dụng công nghệ lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ trong thời hạn không quá 06 tháng kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. - Các biện pháp có thể thay thế: Có □ Không x Nếu Có, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………………………………………… |
| 3. Cách thức thực hiện |  |
| a) Nộp hồ sơ: Trực tiếp: x Bưu chính: x b) Nhận kết quả: Trực tiếp x Bưu chính x | - Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có Không □ Nêu rõ lý do: Dự thảo quy định chủ đầu tư nộp hồ sơ bản giấy và bản điện tử với yêu cầu rõ ràng về số lượng, hình thức, ngôn ngữ sử dụng để chủ đầu tư có thể chuẩn bị và thực hiện theo yêu cầu như quy định khoản 1 Điều 43 dự thảo Thông tư. - Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có Không □ Nêu rõ lý do: Khoản 1 Điều 43 dự thảo Thông tư quy định nhiều phương thức nộp và nhận kết quả (trực tiếp hoặc bưu chính), rõ ràng về yêu cầu số lượng, hình thức và ngôn ngữ hồ sơ. Điều này giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, đồng thời tạo thuận lợi cho cả cơ quan nhà nước và tổ chức thực hiện. |
| 4. Thành phần, số lượng hồ sơ |  |
| a) Tên thành phần hồ sơ 1: Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép vận hành thử tổ máy điện hạt nhân SMR theo Mẫu số 3.7 tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư | - Nêu rõ lý do quy định: Nêu rõ nội dung điều chỉnh phê duyệt địa điểm xây dựng lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu. - Yêu cầu về hình thức: theo quy định tại biểu mẫu số 01 Phụ lục IX tại dự thảo Thông tư, có xác nhận của chủ đầu tư - Lý do quy định: Đảm bảo tính thống nhất, đầy đủ thông tin và giá trị pháp lý của đơn đề nghị. |
| b) Tên thành phần hồ sơ 2: Báo cáo phân tích an toàn giai đoạn vận hành thử cập nhật, nếu có thay đổi so với lần cấp phép gần nhất | - Nêu rõ lý do quy định: Gia hạn giấy phép vận hành thử tổ máy điện hạt nhân sử dụng công nghệ lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ - Yêu cầu về hình thức: Không - Lý do quy định: |
| c) Tên thành phần hồ sơ 3: Báo cáo kết quả thực hiện vận hành thử kể từ ngày được cấp Giấy phép vận hành thử, trong đó nêu rõ: các hoạt động vận hành thử đã thực hiện và kết quả chính đạt được; các vấn đề kỹ thuật, an toàn, an ninh phát sinh (nếu có) | - Nêu rõ lý do quy định: Để đánh giá mức độ an toàn, khả năng vận hành ổn định của lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu trước khi đưa vào hoạt động chính thức, đồng thời giúp cơ quan quản lý nhà nước có căn cứ kiểm tra, xác nhận các điều kiện an toàn lao động, môi trường, phòng chống sự cố và quyết định cho phép phê duyệt địa điểm. - Yêu cầu về hình thức: không - Lý do quy định: |
| d) Tên thành phần hồ sơ 4: Các tài liệu cập nhật có liên quan đến nội dung đề nghị gia hạn (nếu có) | - Nêu rõ lý do quy định: Chứng minh tác động của môi trường đối với lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu khi xây dựng và vận hành. - Yêu cầu về hình thức: không - Lý do quy định: |
| e) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không? | Có □ Không x Nêu rõ: |
| f) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ hồ sơ giấy và 01 bộ hồ sơ điện tử bằng tiếng Việt | Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): nhằm phục vụ đồng thời nhiều khâu: thẩm định và lưu trữ. |
| 5. Thời hạn giải quyết |  |
| a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không? | - Có x Không □ - Nêu rõ thời hạn giải quyết: + Chủ đầu tư nộp hồ sơ chậm nhất 90 ngày trước khi Giấy phép vận hành thử hết hiệu lực; + 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận để kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ; + Thẩm định trong thời hạn không quá 18 tháng kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ (không thuê tư vấn nước ngoài); + Không quá 01 tháng để Bộ Khoa học và Công nghệ gia hạn Giấy phép vận hành thử; trường hợp không gia hạn, có văn bản nêu rõ lý do. |
| b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan? | Có □ Không x Lý do quy định: |
| 6. Đối tượng thực hiện |  |
| a) Đối tượng thực hiện: | - Tổ chức: Trong nước x Nước ngoài x - Cá nhân: Trong nước x Nước ngoài x Các quy định của dự thảo áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế có liên quan đến phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 của Thông tư này - Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?: Có □ Không x Nêu rõ lý do: Đối tượng thực hiện đã được quy định thống nhất trong phạm vi điều chỉnh của dự thảo Thông tư, phù hợp với với Luật Năng lượng nguyên tử 2025, Nghị định số 316/2025/NĐ-CP và các luật liên quan. |
| b) Phạm vi áp dụng: | - Toàn quốc x Vùng □ Địa phương □ - Nông thôn □ Đô thị □ Miền núi □ - Biên giới, hải đảo □ - Lý do quy định: bảo đảm sự đồng bộ trong quản lý nhà nước, tránh chồng chéo hoặc khác biệt giữa các địa phương, đồng thời phù hợp với cam kết và khuyến nghị quốc tế. - Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?: Có □ Không x Nêu rõ lý do: bảo đảm sự đồng bộ trong quản lý nhà nước, tránh chồng chéo hoặc khác biệt giữa các địa phương, đồng thời phù hợp với cam kết và khuyến nghị quốc tế. |
| Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 01 đối tượng |  |
| 7. Cơ quan giải quyết |  |
| a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không? | Có x Không □ - Lý do quy định: Dự thảo Thông tư xác định rõ Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan tiếp nhận, thẩm định và quyết định điều chỉnh phê duyệt địa điểm xây dựng lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu đến chủ đầu tư. Việc quy định cụ thể cơ quan giải quyết bảo đảm tính minh bạch, tránh chồng chéo hoặc tranh chấp thẩm quyền, đồng thời phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền pháp lý của Bộ. |
| b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? | Có □ Không x Nêu rõ lý do: Thủ tục liên quan trực tiếp đến việc kiểm soát an toàn hạt nhân, an toàn bức xạ và an ninh hạt nhân ở mức cao nhất, đòi hỏi thẩm quyền chuyên môn, nguồn lực kỹ thuật và trách nhiệm pháp lý của cơ quan quản lý nhà nước trung ương. Việc ủy quyền hoặc phân cấp cho cơ quan cấp dưới có thể làm giảm tính thống nhất, đồng bộ và độ tin cậy trong thẩm định, không phù hợp với thông lệ quốc tế và yêu cầu bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu. |
| 8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) |  |
| a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không? | - Lệ phí: Không x Có □ Nếu có, nêu rõ lý do: - Phí: Không x Có □ Nếu Có nêu rõ lý do: - Chi phí khác: Không x Có □ Nếu Có, nêu rõ lý do: - Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo): + Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): + Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): + Mức chi phí khác: + Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: Có □ Không □ Lý do: - Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: |
| b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? | Có □ Không x Nội dung quy định: Lý do quy định: |
| 9. Mẫu đơn, tờ khai |  |
| a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không? | Có: x Không □ Lý do: Quy định theo Mẫu số 3.7 tại Phụ lục III dự thảo Thông tư. |
| b) Tên mẫu đơn, tờ khai: | - Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn: + Thông tin về Chủ đầu tư; + Thông tin Giấy phép vận hành thử (số giấy phép, ngày cấp, thời hạn, nhà máy/mô-đun); + Lý do đề nghị gia hạn, thời gian đề nghị gia hạn. |
| d) Ngôn ngữ | - Tiếng Việt X Song ngữ □ Nêu rõ loại song ngữ: ………………………………………………… Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): ………………………………………………… |
| 10. Yêu cầu, điều kiện |  |
| Có quy định yêu cầu, điều kiện không? | Có □ Không x Lý do quy định: …………………………………………………………………………………………….. |
| a) Yêu cầu, điều kiện 1: | - Lý do quy định: - Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: + Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có □ Không □ Nếu Có, đề nghị nêu rõ: + Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có □ Không □ + Thực hiện công việc khác (nêu rõ): |
| b) Yêu cầu, điều kiện n: | - Lý do quy định: - Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: + Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có □ Không □ Nếu Có, đề nghị nêu rõ: + Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có □ Không □ + Thực hiện công việc khác (nêu rõ): |
| 11. Kết quả thực hiện |  |
| a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì? | - Giấy phép: x + Tên kết quả: Giấy phép vận hành thử tổ máy điện hạt nhân SMR được gia hạn do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp, thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp - Quyết định hành chính: □ |
| b) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? | Có □ Không x Lý do: Kết quả của thủ tục hành chính là Quyết định điều chỉnh phê duyệt địa điểm xây dựng lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu, sẽ được mẫu hóa tại Thông tư hướng dẫn. |
| c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? | Có x Không □ - Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: Giấy phép vận hành thử được gia hạn có thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp. |
| d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? | Toàn quốc x Địa phương □ Lý do: Giấy phép vận hành thử tổ máy điện hạt nhân SMR được gia hạn do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp có hiệu lực trên toàn quốc. |
| IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ |  |
| Họ và tên người điền: Nguyễn Thị Thanh Nga Điện thoại cố định: ……………………………..; Di động: 0989258859; E-mail: ntnga2@mst.gov.vn |  |

4. Thủ tục hành chính 4: Sửa đổi giấy phép vận hành nhà máy điện hạt nhân sử dụng công nghệ lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ (Khoản 7 Điều 36 Nghị định số 316/2025/NĐ-CP)

| I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN |  |
| --- | --- |
| 1. Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương? | a) Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý: Khi có thay đổi phạm vi vận hành hoặc mô-đun được phép vận hành đã ghi trong Giấy phép; thay đổi thiết kế, nhiên liệu hạt nhân, giới hạn và điều kiện vận hành; kết quả vận hành, kết quả đánh giá an toàn, kết quả thực hiện Chương trình quản lý lão hóa hoặc sự cố phát sinh làm thay đổi cơ sở cấp Giấy phép vận hành nhà máy điện hạt nhân SMR, tổ chức vận hành phải đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi Giấy phép. Nhà nước cần quản lý chặt chẽ để đảm bảo an toàn trong suốt vòng đời vận hành nhà máy. b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý: Đảm bảo an toàn hạt nhân, bảo vệ môi trường và an toàn công cộng trong vận hành nhà máy điện hạt nhân SMR theo tiêu chuẩn IAEA. |
| 2. Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm? | a) Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của tổ chức vận hành: Tổ chức vận hành có quyền tiếp tục vận hành trong phạm vi Giấy phép được sửa đổi; có nghĩa vụ đề nghị sửa đổi Giấy phép khi có thay đổi đáng kể ảnh hưởng đến cơ sở cấp phép, đảm bảo an toàn liên tục cho nhà máy điện hạt nhân SMR. |
| 3. Lý do lựa chọn biện pháp quy định thủ tục hành chính? | a) Lý do quy định thủ tục hành chính: Thủ tục này là biện pháp để Nhà nước thẩm định các thay đổi đáng kể của Giấy phép vận hành nhà máy điện hạt nhân SMR, đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế và IAEA. b) Nêu rõ điều, khoản quy định thủ tục hành chính tại dự án, dự thảo văn bản: Điều 42 Thông tư; Khoản 7 Điều 36 Nghị định 316/2025/NĐ-CP |
| 4. Có biện pháp nào khác có thể sử dụng mà không phải bằng quy định thủ tục hành chính không? | Có □ Không x Nếu Có, nêu rõ biện pháp: …………………………………………………………………………… Trường hợp Có, nhưng vẫn lựa chọn biện pháp quy định thủ tục hành chính thì nêu rõ lý do: ……. Nếu Không, nêu rõ lý do: Do tính chất đặc thù trong việc đảm bảo an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân cho lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu. |
| II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP HIẾN, HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH |  |
| 1. Có phù hợp với Hiến pháp không? | Có x Không □ Nêu rõ lý do: Phù hợp với Hiến pháp, được quy định tại Khoản 7 Điều 36 Nghị định số 316/2025/NĐ-CP và Điều 42 dự thảo Thông tư. |
| 2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên không? | - Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên: Có □ Không x Nếu Có, đề nghị nêu rõ: + Tên bộ phận tạo thành: …………………………………………………………… + Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng: …………………………………………………… + Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo ……………………………………………………………… - Với văn bản của cơ quan khác: Có □ Không x Nếu Có, đề nghị nêu rõ: + Tên bộ phận tạo thành: ……………………………………………………………………… + Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng: ………………………………………………… + Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo ……………………………………………………………… - Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên: Có □ Không x Nếu Có, đề nghị nêu rõ: + Tên bộ phận tạo thành: …………………………………………………………………………… + Nêu rõ điều, khoản, điều ước quốc tế tương ứng: ………………………………………………… + Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính tương thích với điều ước quốc tế hoặc lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo ……………………………………………………………………… |
| III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH |  |
| 4. Thủ tục hành chính 4: Sửa đổi giấy phép vận hành nhà máy điện hạt nhân sử dụng công nghệ lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ (Khoản 7 Điều 36 Nghị định số 316/2025/NĐ-CP) |  |
| Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không? | Có x Không □ Nêu rõ lý do: Rõ ràng, phù hợp, thể hiện đúng kết quả là sửa đổi Giấy phép vận hành nhà máy điện hạt nhân SMR. |
| 2. Trình tự thực hiện |  |
| a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? | Có x Không □ Nêu rõ lý do: Đã quy định rõ các bước thực hiện trong dự thảo Thông tư (Điều 42). |
| b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? | Có x Không □ Nêu rõ lý do: Đã phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn và nội dung công việc của chủ đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ. |
| c) Có áp dụng cơ chế liên thông không? | Có x Không□ Nêu rõ lý do: Bộ KH&CN tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (Điều 43). |
| d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không? | Có x Không □ Nếu Có, nêu rõ nội dung quy định: Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan hoàn thành việc thẩm định hồ sơ đề nghị phê duyệt địa điểm xây dựng lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu trong thời hạn không quá 06 tháng kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. - Các biện pháp có thể thay thế: Có □ Không x Nếu Có, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………………………………………… |
| 3. Cách thức thực hiện |  |
| a) Nộp hồ sơ: Trực tiếp: x Bưu chính: x b) Nhận kết quả: Trực tiếp x Bưu chính x | - Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có Không □ Nêu rõ lý do: Dự thảo quy định chủ đầu tư nộp hồ sơ bản giấy và bản điện tử với yêu cầu rõ ràng về số lượng, hình thức, ngôn ngữ sử dụng để chủ đầu tư có thể chuẩn bị và thực hiện theo yêu cầu như quy định khoản 1 Điều 43 dự thảo Thông tư. - Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có Không □ Nêu rõ lý do: Khoản 1 Điều 43 dự thảo Thông tư quy định nhiều phương thức nộp và nhận kết quả (trực tiếp hoặc bưu chính), rõ ràng về yêu cầu số lượng, hình thức và ngôn ngữ hồ sơ. Điều này giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, đồng thời tạo thuận lợi cho cả cơ quan nhà nước và tổ chức thực hiện. |
| 4. Thành phần, số lượng hồ sơ |  |
| a) Tên thành phần hồ sơ 1: Đơn đề nghị sửa đổi Giấy phép vận hành nhà máy điện hạt nhân SMR theo Mẫu số 3.11 tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư | - Nêu rõ lý do quy định: Nêu rõ nội dung điều chỉnh sửa đổi Giấy phép vận hành nhà máy điện hạt nhân SMR. - Yêu cầu về hình thức: theo quy định tại biểu mẫu số 01 Phụ lục IX tại dự thảo Thông tư, có xác nhận của chủ đầu tư - Lý do quy định: Đảm bảo tính thống nhất, đầy đủ thông tin và giá trị pháp lý của đơn đề nghị. |
| b) Tên thành phần hồ sơ 2: Báo cáo giải trình nội dung đề nghị sửa đổi, trong đó nêu rõ: nội dung đề nghị sửa đổi; đánh giá ảnh hưởng của việc sửa đổi đối với an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân, an ninh hạt nhân, bảo vệ môi trường và việc vận hành nhà máy | - Nêu rõ lý do quy định: Đánh giá các : nội dung đề nghị sửa đổi; đánh giá ảnh hưởng của việc sửa đổi đối với an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân, an ninh hạt nhân, bảo vệ môi trường và việc vận hành nhà máy - Yêu cầu về hình thức: Không - Lý do quy định: |
| c) Tên thành phần hồ sơ 3: Các tài liệu được cập nhật tương ứng với nội dung đề nghị sửa đổi | - Nêu rõ lý do quy định: Để đánh giá mức độ an toàn, khả năng vận hành ổn định của lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu trước khi đưa vào hoạt động chính thức, đồng thời giúp cơ quan quản lý nhà nước có căn cứ kiểm tra, xác nhận các điều kiện an toàn lao động, môi trường, phòng chống sự cố và quyết định cho phép phê duyệt địa điểm. - Yêu cầu về hình thức: không - Lý do quy định: |
| d) Tên thành phần hồ sơ 4: Các tài liệu khác có liên quan đến nội dung đề nghị sửa đổi (nếu có) | - Nêu rõ lý do quy định: Chứng minh tác động của môi trường đối với vận hành nhà máy điện hạt nhân sử dụng công nghệ lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ. - Yêu cầu về hình thức: không - Lý do quy định: |
| g) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không? | Có □ Không x Nêu rõ: |
| h) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ hồ sơ giấy và 01 bộ hồ sơ điện tử bằng tiếng Việt | Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): nhằm phục vụ đồng thời nhiều khâu: thẩm định và lưu trữ. |
| 5. Thời hạn giải quyết |  |
| a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không? | - Có x Không □ - Nêu rõ thời hạn giải quyết: + 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận để kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ; + Thẩm định trong thời hạn không quá 12 tháng kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ (không thuê tư vấn nước ngoài); không quá 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tư vấn (hợp đồng phải hoàn thành trong 06 tháng kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ); + Không quá 02 tháng để tổ chức vận hành hoàn thiện hồ sơ theo kết luận thẩm định; + Không quá 01 tháng để Bộ Khoa học và Công nghệ cấp, gia hạn, sửa đổi Giấy phép vận hành; trường hợp không cấp, có văn bản nêu rõ lý do. |
| b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan? | Có □ Không x Lý do quy định: |
| 6. Đối tượng thực hiện |  |
| a) Đối tượng thực hiện: | - Tổ chức: Trong nước x Nước ngoài x - Cá nhân: Trong nước x Nước ngoài x Các quy định của dự thảo áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế có liên quan đến phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 của Thông tư này - Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?: Có □ Không x Nêu rõ lý do: Đối tượng thực hiện đã được quy định thống nhất trong phạm vi điều chỉnh của dự thảo Thông tư, phù hợp với với Luật Năng lượng nguyên tử 2025, Nghị định số 316/2025/NĐ-CP và các luật liên quan. |
| b) Phạm vi áp dụng: | - Toàn quốc x Vùng □ Địa phương □ - Nông thôn □ Đô thị □ Miền núi □ - Biên giới, hải đảo □ - Lý do quy định: bảo đảm sự đồng bộ trong quản lý nhà nước, tránh chồng chéo hoặc khác biệt giữa các địa phương, đồng thời phù hợp với cam kết và khuyến nghị quốc tế. - Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?: Có □ Không x Nêu rõ lý do: bảo đảm sự đồng bộ trong quản lý nhà nước, tránh chồng chéo hoặc khác biệt giữa các địa phương, đồng thời phù hợp với cam kết và khuyến nghị quốc tế. |
| Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: |  |
| 7. Cơ quan giải quyết |  |
| a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không? | Có x Không □ - Lý do quy định: Dự thảo Thông tư xác định rõ Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan tiếp nhận, thẩm định và quyết định điều chỉnh phê duyệt địa điểm xây dựng lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu đến chủ đầu tư. Việc quy định cụ thể cơ quan giải quyết bảo đảm tính minh bạch, tránh chồng chéo hoặc tranh chấp thẩm quyền, đồng thời phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền pháp lý của Bộ. |
| b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? | Có □ Không x Nêu rõ lý do: Thủ tục liên quan trực tiếp đến việc kiểm soát an toàn hạt nhân, an toàn bức xạ và an ninh hạt nhân ở mức cao nhất, đòi hỏi thẩm quyền chuyên môn, nguồn lực kỹ thuật và trách nhiệm pháp lý của cơ quan quản lý nhà nước trung ương. Việc ủy quyền hoặc phân cấp cho cơ quan cấp dưới có thể làm giảm tính thống nhất, đồng bộ và độ tin cậy trong thẩm định, không phù hợp với thông lệ quốc tế đối với vận hành nhà máy điện hạt nhân sử dụng công nghệ lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ. |
| 8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) |  |
| a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không? | - Lệ phí: Không x Có □ Nếu có, nêu rõ lý do: - Phí: Không x Có □ Nếu Có nêu rõ lý do: - Chi phí khác: Không x Có □ Nếu Có, nêu rõ lý do: - Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo): + Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): + Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): + Mức chi phí khác: + Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: Có □ Không □ Lý do: - Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: |
| b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? | Có □ Không x Nội dung quy định: Lý do quy định: |
| 9. Mẫu đơn, tờ khai |  |
| a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không? | Có: x Không □ Lý do: Quy định theo Mẫu số 3.11 tại Phụ lục III dự thảo Thông tư. |
| b) Tên mẫu đơn, tờ khai: | - Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn: + Thông tin về tổ chức vận hành; + Thông tin Giấy phép vận hành (số giấy phép, ngày cấp, thời hạn, nhà máy/mô-đun được cấp phép); + Nội dung đề nghị sửa đổi, lý do sửa đổi, tóm tắt đánh giá ảnh hưởng đối với vận hành và an toàn. |
| d) Ngôn ngữ | - Tiếng Việt X Song ngữ □ Nêu rõ loại song ngữ: ………………………………………………… Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): ………………………………………………… |
| 10. Yêu cầu, điều kiện |  |
| Có quy định yêu cầu, điều kiện không? | Có □ Không x Lý do quy định: …………………………………………………………………………………………….. |
| a) Yêu cầu, điều kiện 1: | - Lý do quy định: - Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: + Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có □ Không □ Nếu Có, đề nghị nêu rõ: + Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có □ Không □ + Thực hiện công việc khác (nêu rõ): |
| b) Yêu cầu, điều kiện n: | - Lý do quy định: - Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: + Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có □ Không □ Nếu Có, đề nghị nêu rõ: + Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có □ Không □ + Thực hiện công việc khác (nêu rõ): |
| 11. Kết quả thực hiện |  |
| a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì? | - Giấy phép: x + Tên kết quả: Giấy phép vận hành nhà máy điện hạt nhân SMR được sửa đổi do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp, thời hạn 20 năm kể từ ngày cấp - Quyết định hành chính: □ |
| b) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? | Có □ Không x Lý do: Kết quả của thủ tục hành chính là Quyết định điều chỉnh phê duyệt địa điểm xây dựng lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu, sẽ được mẫu hóa tại Thông tư hướng dẫn. |
| c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? | Có x Không □ - Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: Giấy phép vận hành nhà máy điện hạt nhân SMR có thời hạn 20 năm kể từ ngày cấp. |
| d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? | Toàn quốc x Địa phương □ Lý do: Giấy phép vận hành nhà máy điện hạt nhân SMR được sửa đổi do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp có hiệu lực trên toàn quốc. |
| IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ |  |
| Họ và tên người điền: Nguyễn Thị Thanh Nga Điện thoại cố định: ……………………………..; Di động: 0989258859; E-mail: ntnga2@mst.gov.vn |  |

5. Thủ tục hành chính 5: Gia hạn giấy phép vận hành nhà máy điện hạt nhân sử dụng công nghệ lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ (Khoản 7 Điều 36 Nghị định số 316/2025/NĐ-CP)

| I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN |  |
| --- | --- |
| 1. Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương? | a) Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý: Khi Giấy phép vận hành nhà máy điện hạt nhân SMR hết thời hạn và tổ chức vận hành có nhu cầu tiếp tục vận hành, tổ chức vận hành phải nộp hồ sơ đề nghị gia hạn chậm nhất 24 tháng trước ngày Giấy phép hết hiệu lực. Nhà nước cần định kỳ đánh giá lại toàn diện điều kiện an toàn, đặc biệt đánh giá lão hóa và kết quả quản lý lão hóa đối với SMR. b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý: Đảm bảo nhà máy điện hạt nhân SMR chỉ tiếp tục vận hành khi đáp ứng đầy đủ yêu cầu an toàn hạt nhân, bảo vệ môi trường và an ninh hạt nhân theo tiêu chuẩn IAEA. |
| 2. Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm? | a) Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của tổ chức vận hành: Tổ chức vận hành có quyền đề nghị gia hạn Giấy phép vận hành khi đáp ứng đủ điều kiện an toàn; có nghĩa vụ nộp hồ sơ chậm nhất 24 tháng trước khi Giấy phép hết hiệu lực, đánh giá lão hóa và chứng minh khả năng tiếp tục vận hành an toàn. |
| 3. Lý do lựa chọn biện pháp quy định thủ tục hành chính? | a) Lý do quy định thủ tục hành chính: Thủ tục này đảm bảo Nhà nước định kỳ đánh giá lại an toàn nhà máy điện hạt nhân SMR và chỉ cho phép tiếp tục vận hành khi tổ chức vận hành chứng minh đầy đủ các điều kiện an toàn, bao gồm kết quả quản lý lão hóa. b) Nêu rõ điều, khoản quy định thủ tục hành chính tại dự án, dự thảo văn bản: Điều 42 Thông tư; Khoản 7 Điều 36 Nghị định 316/2025/NĐ-CP |
| 4. Có biện pháp nào khác có thể sử dụng mà không phải bằng quy định thủ tục hành chính không? | Có □ Không x Nếu Có, nêu rõ biện pháp: …………………………………………………………………………… Trường hợp Có, nhưng vẫn lựa chọn biện pháp quy định thủ tục hành chính thì nêu rõ lý do: ……. Nếu Không, nêu rõ lý do: Do tính chất đặc thù trong việc đảm bảo an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân chonhà máy điện hạt nhân sử dụng công nghệ lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ. |
| II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP HIẾN, HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH |  |
| 1. Có phù hợp với Hiến pháp không? | Có x Không □ Nêu rõ lý do: Phù hợp với Hiến pháp, được quy định tại Khoản 7 Điều 36 Nghị định số 316/2025/NĐ-CP và Điều 42 dự thảo Thông tư. |
| 2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên không? | - Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên: Có □ Không x Nếu Có, đề nghị nêu rõ: + Tên bộ phận tạo thành: …………………………………………………………… + Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng: …………………………………………………… + Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo ……………………………………………………………… - Với văn bản của cơ quan khác: Có □ Không x Nếu Có, đề nghị nêu rõ: + Tên bộ phận tạo thành: ……………………………………………………………………… + Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng: ………………………………………………… + Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo ……………………………………………………………… - Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên: Có □ Không x Nếu Có, đề nghị nêu rõ: + Tên bộ phận tạo thành: …………………………………………………………………………… + Nêu rõ điều, khoản, điều ước quốc tế tương ứng: ………………………………………………… + Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính tương thích với điều ước quốc tế hoặc lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo ……………………………………………………………………… |
| III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH |  |
| 5. Thủ tục hành chính 5: Gia hạn giấy phép vận hành nhà máy điện hạt nhân sử dụng công nghệ lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ (Khoản 7 Điều 36 Nghị định số 316/2025/NĐ-CP) |  |
| Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không? | Có x Không □ Nêu rõ lý do: Rõ ràng, phù hợp, thể hiện đúng kết quả là gia hạn Giấy phép vận hành nhà máy điện hạt nhân SMR. |
| 2. Trình tự thực hiện |  |
| a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? | Có x Không □ Nêu rõ lý do: Đã quy định rõ các bước thực hiện trong dự thảo Thông tư (Điều 42). |
| b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? | Có x Không □ Nêu rõ lý do: Đã phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn và nội dung công việc của chủ đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ. |
| c) Có áp dụng cơ chế liên thông không? | Có x Không□ Nêu rõ lý do: Bộ KH&CN tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (Điều 43). |
| d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không? | Có x Không □ Nếu Có, nêu rõ nội dung quy định: Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan hoàn thành việc thẩm định hồ sơ đề nghị phê duyệt địa điểm xây dựng lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu trong thời hạn không quá 06 tháng kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. - Các biện pháp có thể thay thế: Có □ Không x Nếu Có, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………………………………………… |
| 3. Cách thức thực hiện |  |
| a) Nộp hồ sơ: Trực tiếp: x Bưu chính: x b) Nhận kết quả: Trực tiếp x Bưu chính x | - Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có Không □ Nêu rõ lý do: Dự thảo quy định chủ đầu tư nộp hồ sơ bản giấy và bản điện tử với yêu cầu rõ ràng về số lượng, hình thức, ngôn ngữ sử dụng để chủ đầu tư có thể chuẩn bị và thực hiện theo yêu cầu như quy định khoản 1 Điều 43 dự thảo Thông tư. - Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có Không □ Nêu rõ lý do: Khoản 1 Điều 43 dự thảo Thông tư quy định nhiều phương thức nộp và nhận kết quả (trực tiếp hoặc bưu chính), rõ ràng về yêu cầu số lượng, hình thức và ngôn ngữ hồ sơ. Điều này giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, đồng thời tạo thuận lợi cho cả cơ quan nhà nước và tổ chức thực hiện. |
| 4. Thành phần, số lượng hồ sơ |  |
| a) Tên thành phần hồ sơ 1: Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép vận hành nhà máy điện hạt nhân SMR theo Mẫu số 3.10 tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư | - Nêu rõ lý do quy định: Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép vận hành nhà máy điện hạt. - Yêu cầu về hình thức: theo quy định tại biểu mẫu số 01 Phụ lục IX tại dự thảo Thông tư, có xác nhận của chủ đầu tư - Lý do quy định: Đảm bảo tính thống nhất, đầy đủ thông tin và giá trị pháp lý của đơn đề nghị. |
| b) Tên thành phần hồ sơ 2: Báo cáo kết quả vận hành nhà máy kể từ ngày được cấp giấy phép vận hành hoặc kể từ lần gia hạn gần nhất, trong đó nêu rõ tình trạng vận hành, các sự kiện có ý nghĩa đối với an toàn, an ninh (nếu có), các thay đổi quan trọng đã thực hiện, lý do đề nghị gia hạn | - Nêu rõ lý do quy định: Đánh giá các nội dung Báo cáo kết quả vận hành nhà máy kể từ ngày được cấp giấy phép vận hành hoặc kể từ lần gia hạn gần nhất, trong đó nêu rõ tình trạng vận hành, các sự kiện có ý nghĩa đối với an toàn, an ninh (nếu có), các thay đổi quan trọng đã thực hiện, lý do đề nghị gia hạn - Yêu cầu về hình thức: Không - Lý do quy định: |
| c) Tên thành phần hồ sơ 3: Báo cáo phân tích an toàn cập nhật; bản mô tả các giới hạn và điều kiện vận hành cập nhật; kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân cập nhật; kế hoạch bảo đảm an ninh hạt nhân cập nhật | - Nêu rõ lý do quy định: Để cập nhật; bản mô tả các giới hạn và điều kiện vận hành cập nhật; kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân cập nhật; kế hoạch bảo đảm an ninh hạt nhân cập nhật. - Yêu cầu về hình thức: không - Lý do quy định: |
| d) Tên thành phần hồ sơ 4: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình quản lý lão hóa và Chương trình quản lý lão hóa cập nhật (nếu có thay đổi); báo cáo đánh giá khả năng tiếp tục vận hành an toàn; các tài liệu khác đã được cập nhật (nếu có) | - Nêu rõ lý do quy định: Chứng minh tác động của môi trường đối với điện hạt nhân sử dụng công nghệ lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ vận hành. - Yêu cầu về hình thức: không - Lý do quy định: |
| g) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không? | Có □ Không x Nêu rõ: |
| h) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ hồ sơ giấy và 01 bộ hồ sơ điện tử bằng tiếng Việt | Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): nhằm phục vụ đồng thời nhiều khâu: thẩm định và lưu trữ. |
| 5. Thời hạn giải quyết |  |
| a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không? | - Có x Không □ - Nêu rõ thời hạn giải quyết: + Tổ chức vận hành nộp hồ sơ chậm nhất 24 tháng trước khi Giấy phép vận hành hết hiệu lực; + 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận để kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ; + Thẩm định trong thời hạn không quá 12 tháng kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ (không thuê tư vấn nước ngoài); + Không quá 01 tháng để Bộ Khoa học và Công nghệ gia hạn Giấy phép vận hành (thời hạn 20 năm); trường hợp không gia hạn, có văn bản nêu rõ lý do. |
| b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan? | Có □ Không x Lý do quy định: |
| 6. Đối tượng thực hiện |  |
| a) Đối tượng thực hiện: | - Tổ chức: Trong nước x Nước ngoài x - Cá nhân: Trong nước x Nước ngoài x Các quy định của dự thảo áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế có liên quan đến phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 của Thông tư này - Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?: Có □ Không x Nêu rõ lý do: Đối tượng thực hiện đã được quy định thống nhất trong phạm vi điều chỉnh của dự thảo Thông tư, phù hợp với với Luật Năng lượng nguyên tử 2025, Nghị định số 316/2025/NĐ-CP và các luật liên quan. |
| b) Phạm vi áp dụng: | - Toàn quốc x Vùng □ Địa phương □ - Nông thôn □ Đô thị □ Miền núi □ - Biên giới, hải đảo □ - Lý do quy định: bảo đảm sự đồng bộ trong quản lý nhà nước, tránh chồng chéo hoặc khác biệt giữa các địa phương, đồng thời phù hợp với cam kết và khuyến nghị quốc tế. - Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?: Có □ Không x Nêu rõ lý do: bảo đảm sự đồng bộ trong quản lý nhà nước, tránh chồng chéo hoặc khác biệt giữa các địa phương, đồng thời phù hợp với cam kết và khuyến nghị quốc tế. |
| Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: |  |
| 7. Cơ quan giải quyết |  |
| a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không? | Có x Không □ - Lý do quy định: Dự thảo Thông tư xác định rõ Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan tiếp nhận, thẩm định và quyết định điều chỉnh phê duyệt địa điểm xây dựng lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu đến chủ đầu tư. Việc quy định cụ thể cơ quan giải quyết bảo đảm tính minh bạch, tránh chồng chéo hoặc tranh chấp thẩm quyền, đồng thời phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền pháp lý của Bộ. |
| b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? | Có □ Không x Nêu rõ lý do: Thủ tục liên quan trực tiếp đến việc kiểm soát an toàn hạt nhân, an toàn bức xạ và an ninh hạt nhân ở mức cao nhất, đòi hỏi thẩm quyền chuyên môn, nguồn lực kỹ thuật và trách nhiệm pháp lý của cơ quan quản lý nhà nước trung ương. Việc ủy quyền hoặc phân cấp cho cơ quan cấp dưới có thể làm giảm tính thống nhất, đồng bộ và độ tin cậy trong thẩm định, không phù hợp với thông lệ quốc tế và yêu cầu bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu. |
| 8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) |  |
| a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không? | - Lệ phí: Không x Có □ Nếu có, nêu rõ lý do: - Phí: Không x Có □ Nếu Có nêu rõ lý do: - Chi phí khác: Không x Có □ Nếu Có, nêu rõ lý do: - Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo): + Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): + Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): + Mức chi phí khác: + Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: Có □ Không □ Lý do: - Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: |
| b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? | Có □ Không x Nội dung quy định: Lý do quy định: |
| 9. Mẫu đơn, tờ khai |  |
| a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không? | Có: x Không □ Lý do: Quy định theo Mẫu số 3.10 tại Phụ lục III dự thảo Thông tư. |
| b) Tên mẫu đơn, tờ khai: | - Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn: + Thông tin về tổ chức vận hành; + Thông tin Giấy phép vận hành (số giấy phép, ngày cấp, thời hạn, nhà máy/mô-đun); + Lý do đề nghị gia hạn, thời gian đề nghị gia hạn, tóm tắt tình hình vận hành nhà máy. |
| d) Ngôn ngữ | - Tiếng Việt X Song ngữ □ Nêu rõ loại song ngữ: ………………………………………………… Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): ………………………………………………… |
| 10. Yêu cầu, điều kiện |  |
| Có quy định yêu cầu, điều kiện không? | Có □ Không x Lý do quy định: …………………………………………………………………………………………….. |
| a) Yêu cầu, điều kiện 1: | - Lý do quy định: - Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: + Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có □ Không □ Nếu Có, đề nghị nêu rõ: + Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có □ Không □ + Thực hiện công việc khác (nêu rõ): |
| b) Yêu cầu, điều kiện n: | - Lý do quy định: - Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: + Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có □ Không □ Nếu Có, đề nghị nêu rõ: + Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có □ Không □ + Thực hiện công việc khác (nêu rõ): |
| 11. Kết quả thực hiện |  |
| a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì? | - Giấy phép: x + Tên kết quả: Giấy phép vận hành nhà máy điện hạt nhân SMR được gia hạn do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp, thời hạn 20 năm kể từ ngày cấp - Quyết định hành chính: □ |
| b) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? | Có □ Không x Lý do: Kết quả của thủ tục hành chính là Quyết định điều chỉnh phê duyệt địa điểm xây dựng lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu, sẽ được mẫu hóa tại Thông tư hướng dẫn. |
| c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? | Có x Không □ - Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: Giấy phép vận hành nhà máy điện hạt nhân SMR được gia hạn có thời hạn 20 năm kể từ ngày cấp. |
| d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? | Toàn quốc x Địa phương □ Lý do: Giấy phép vận hành nhà máy điện hạt nhân SMR do Bộ Khoa học và Công nghệ gia hạn có hiệu lực trên toàn quốc. |
| IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ |  |
| Họ và tên người điền: Nguyễn Thị Thanh Nga Điện thoại cố định: ……………………………..; Di động: 0989258859; E-mail: ntnga2@mst.gov.vn |  |

6. Thủ tục hành chính 6: Sửa đổi giấy phép chấm dứt hoạt động nhà máy điện hạt nhân sử dụng công nghệ lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ (Khoản 9 Điều 44 Nghị định số 316/2025/NĐ-CP)

| I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN |  |
| --- | --- |
| 1. Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương? | a) Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý: Khi có thay đổi phương án thực hiện chấm dứt hoạt động đã được phê duyệt; thay đổi phương án quản lý nhiên liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân, chất thải phóng xạ; thay đổi các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh, bảo vệ môi trường; hoặc kết quả khảo sát, đánh giá hoặc triển khai hoạt động chấm dứt hoạt động làm thay đổi cơ sở cấp Giấy phép chấm dứt hoạt động nhà máy điện hạt nhân SMR, tổ chức thực hiện phải đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi giấy phép. Chấm dứt hoạt động nhà máy hạt nhân SMR là quá trình phức tạp, tiềm ẩn rủi ro phóng xạ cao. b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý: Đảm bảo quá trình chấm dứt hoạt động an toàn, không để lại di sản phóng xạ ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người theo tiêu chuẩn IAEA. |
| 2. Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm? | a) Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của tổ chức thực hiện: Tổ chức thực hiện chấm dứt hoạt động có quyền đề nghị sửa đổi Giấy phép khi có thay đổi đáng kể; có nghĩa vụ đảm bảo mọi thay đổi được Bộ Khoa học và Công nghệ chấp thuận trước khi thực hiện, duy trì an toàn và an ninh hạt nhân trong suốt quá trình chấm dứt hoạt động. |
| 3. Lý do lựa chọn biện pháp quy định thủ tục hành chính? | a) Lý do quy định thủ tục hành chính: Thủ tục này là biện pháp để Nhà nước thẩm định các thay đổi đáng kể trong quá trình chấm dứt hoạt động nhà máy điện hạt nhân SMR, đảm bảo an toàn và bảo vệ môi trường. b) Nêu rõ điều, khoản quy định thủ tục hành chính tại dự án, dự thảo văn bản: Khoản 9 Điều 44 Nghị định 316/2025/NĐ-CP; Khoản 6 Điều về trình tự thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép chấm dứt hoạt động NMĐHN SMR (dự thảo Thông tư) |
| 4. Có biện pháp nào khác có thể sử dụng mà không phải bằng quy định thủ tục hành chính không? | Có □ Không x Nếu Có, nêu rõ biện pháp: …………………………………………………………………………… Trường hợp Có, nhưng vẫn lựa chọn biện pháp quy định thủ tục hành chính thì nêu rõ lý do: ……. Nếu Không, nêu rõ lý do: Do tính chất đặc thù trong việc đảm bảo an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân cho lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu. |
| II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP HIẾN, HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH |  |
| 1. Có phù hợp với Hiến pháp không? | Có x Không □ Nêu rõ lý do: Phù hợp với Hiến pháp, được quy định tại Khoản 9 Điều 44 Nghị định số 316/2025/NĐ-CP và dự thảo Thông tư (phần trình tự, thủ tục liên quan đến giai đoạn chấm dứt hoạt động). |
| 2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên không? | - Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên: Có □ Không x Nếu Có, đề nghị nêu rõ: + Tên bộ phận tạo thành: …………………………………………………………… + Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng: …………………………………………………… + Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo ……………………………………………………………… - Với văn bản của cơ quan khác: Có □ Không x Nếu Có, đề nghị nêu rõ: + Tên bộ phận tạo thành: ……………………………………………………………………… + Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng: ………………………………………………… + Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo ……………………………………………………………… - Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên: Có □ Không x Nếu Có, đề nghị nêu rõ: + Tên bộ phận tạo thành: …………………………………………………………………………… + Nêu rõ điều, khoản, điều ước quốc tế tương ứng: ………………………………………………… + Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính tương thích với điều ước quốc tế hoặc lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo ……………………………………………………………………… |
| III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH |  |
| 6. Thủ tục hành chính 6: Sửa đổi giấy phép chấm dứt hoạt động nhà máy điện hạt nhân sử dụng công nghệ lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ (Khoản 9 Điều 44 Nghị định số 316/2025/NĐ-CP) |  |
| Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không? | Có x Không □ Nêu rõ lý do: Rõ ràng, phù hợp, thể hiện đúng kết quả là sửa đổi Giấy phép chấm dứt hoạt động nhà máy điện hạt nhân SMR. |
| 2. Trình tự thực hiện |  |
| a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? | Có x Không □ Nêu rõ lý do: Đã quy định rõ các bước thực hiện trong dự thảo Thông tư (phần trình tự, thủ tục liên quan đến giai đoạn chấm dứt hoạt động NMĐHN SMR). |
| b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? | Có x Không □ Nêu rõ lý do: Đã phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn và nội dung công việc của chủ đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ. |
| c) Có áp dụng cơ chế liên thông không? | Có x Không□ Nêu rõ lý do: Bộ KH&CN tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (Điều 43). |
| d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không? | Có x Không □ Nếu Có, nêu rõ nội dung quy định: Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan hoàn thành việc thẩm định hồ sơ đề nghị phê duyệt địa điểm xây dựng lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu trong thời hạn không quá 06 tháng kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. - Các biện pháp có thể thay thế: Có □ Không x Nếu Có, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………………………………………… |
| 3. Cách thức thực hiện |  |
| a) Nộp hồ sơ: Trực tiếp: x Bưu chính: x b) Nhận kết quả: Trực tiếp x Bưu chính x | - Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có Không □ Nêu rõ lý do: Dự thảo quy định chủ đầu tư nộp hồ sơ bản giấy và bản điện tử với yêu cầu rõ ràng về số lượng, hình thức, ngôn ngữ sử dụng để chủ đầu tư có thể chuẩn bị và thực hiện theo yêu cầu như quy định khoản 1 Điều 43 dự thảo Thông tư. - Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có Không □ Nêu rõ lý do: Khoản 1 Điều 43 dự thảo Thông tư quy định nhiều phương thức nộp và nhận kết quả (trực tiếp hoặc bưu chính), rõ ràng về yêu cầu số lượng, hình thức và ngôn ngữ hồ sơ. Điều này giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, đồng thời tạo thuận lợi cho cả cơ quan nhà nước và tổ chức thực hiện. |
| 4. Thành phần, số lượng hồ sơ |  |
| a) Tên thành phần hồ sơ 1: Đơn đề nghị sửa đổi Giấy phép chấm dứt hoạt động nhà máy điện hạt nhân SMR theo Mẫu số 3.14 tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư | - Nêu rõ lý do quy định: Nêu rõ nội dung sử đổi giấy phép chấm dứt hoạt động nhà máy điện hạt nhân SMR. - Yêu cầu về hình thức: theo quy định tại biểu mẫu số 01 Phụ lục IX tại dự thảo Thông tư, có xác nhận của chủ đầu tư - Lý do quy định: Đảm bảo tính thống nhất, đầy đủ thông tin và giá trị pháp lý của đơn đề nghị. |
| b) Tên thành phần hồ sơ 2: Báo cáo giải trình nội dung đề nghị sửa đổi, trong đó nêu rõ: nội dung đề nghị sửa đổi; lý do sửa đổi; đánh giá ảnh hưởng của việc sửa đổi đối với an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân, an ninh hạt nhân, bảo vệ môi trường và việc thực hiện chấm dứt hoạt động | - Nêu rõ lý do quy định: Đánh giá các nội dung đề nghị sửa đổi, trong đó nêu rõ: nội dung đề nghị sửa đổi; lý do sửa đổi; đánh giá ảnh hưởng của việc sửa đổi đối với an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân, an ninh hạt nhân, bảo vệ môi trường và việc thực hiện chấm dứt hoạt động - Yêu cầu về hình thức: Không - Lý do quy định: |
| c) Tên thành phần hồ sơ 3: Các tài liệu được cập nhật tương ứng với nội dung đề nghị sửa đổi | - Nêu rõ lý do quy Đánh giá ảnh hưởng của việc sửa đổi đối với an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân, an ninh hạt nhân, bảo vệ môi trường và việc thực hiện chấm dứt hoạt động. - Yêu cầu về hình thức: không - Lý do quy định: |
| d) Tên thành phần hồ sơ 4: Các tài liệu khác có liên quan đến nội dung đề nghị sửa đổi (nếu có) | - Nêu rõ lý do quy định: Chứng minh tác động của môi trường đối với nội dung đề nghị sửa đổi trong quá trình tháo dỡ. - Yêu cầu về hình thức: không - Lý do quy định: |
| g) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không? | Có □ Không x Nêu rõ: |
| h) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ hồ sơ giấy và 01 bộ hồ sơ điện tử bằng tiếng Việt | Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): nhằm phục vụ đồng thời nhiều khâu: thẩm định và lưu trữ. |
| 5. Thời hạn giải quyết |  |
| a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không? | - Có x Không □ - Nêu rõ thời hạn giải quyết: + 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận để kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ; + Thẩm định trong thời hạn không quá 24 tháng kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ (không thuê tư vấn nước ngoài); không quá 24 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tư vấn (hợp đồng phải hoàn thành trong 06 tháng kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ); + Không quá 02 tháng để tổ chức thực hiện hoàn thiện hồ sơ theo kết luận thẩm định; + Không quá 01 tháng để Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi Giấy phép chấm dứt hoạt động; trường hợp không cấp, có văn bản nêu rõ lý do. |
| b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan? | Có □ Không x Lý do quy định: |
| 6. Đối tượng thực hiện |  |
| a) Đối tượng thực hiện: | - Tổ chức: Trong nước x Nước ngoài x - Cá nhân: Trong nước x Nước ngoài x Các quy định của dự thảo áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế có liên quan đến phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 của Thông tư này - Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?: Có □ Không x Nêu rõ lý do: Đối tượng thực hiện đã được quy định thống nhất trong phạm vi điều chỉnh của dự thảo Thông tư, phù hợp với với Luật Năng lượng nguyên tử 2025, Nghị định số 316/2025/NĐ-CP và các luật liên quan. |
| b) Phạm vi áp dụng: | - Toàn quốc x Vùng □ Địa phương □ - Nông thôn □ Đô thị □ Miền núi □ - Biên giới, hải đảo □ - Lý do quy định: bảo đảm sự đồng bộ trong quản lý nhà nước, tránh chồng chéo hoặc khác biệt giữa các địa phương, đồng thời phù hợp với cam kết và khuyến nghị quốc tế. - Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?: Có □ Không x Nêu rõ lý do: bảo đảm sự đồng bộ trong quản lý nhà nước, tránh chồng chéo hoặc khác biệt giữa các địa phương, đồng thời phù hợp với cam kết và khuyến nghị quốc tế. |
| Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 01 đối tượng |  |
| 7. Cơ quan giải quyết |  |
| a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không? | Có x Không □ - Lý do quy định: Dự thảo Thông tư xác định rõ Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan tiếp nhận, thẩm định và quyết định chấm dứt hoạt động |
| b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? | Có □ Không x Nêu rõ lý do: Thủ tục liên quan trực tiếp đến việc kiểm soát an toàn hạt nhân, an toàn bức xạ và an ninh hạt nhân ở mức cao nhất, đòi hỏi thẩm quyền chuyên môn, nguồn lực kỹ thuật và trách nhiệm pháp lý của cơ quan quản lý nhà nước trung ương. Việc ủy quyền hoặc phân cấp cho cơ quan cấp dưới có thể làm giảm tính thống nhất, đồng bộ và độ tin cậy trong thẩm định, không phù hợp với thông lệ quốc tế và yêu cầu bảo đảm an toàn tuyệt đối. |
| 8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) |  |
| a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không? | - Lệ phí: Không x Có □ Nếu có, nêu rõ lý do: - Phí: Không x Có □ Nếu Có nêu rõ lý do: - Chi phí khác: Không x Có □ Nếu Có, nêu rõ lý do: - Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo): + Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): + Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): + Mức chi phí khác: + Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: Có □ Không □ Lý do: - Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: |
| b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? | Có □ Không x Nội dung quy định: Lý do quy định: |
| 9. Mẫu đơn, tờ khai |  |
| a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không? | Có: x Không □ Lý do: Quy định theo Mẫu số 3.14 tại Phụ lục III dự thảo Thông tư. |
| b) Tên mẫu đơn, tờ khai: | - Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn: + Thông tin về tổ chức thực hiện chấm dứt hoạt động; + Thông tin Giấy phép chấm dứt hoạt động (số giấy phép, ngày cấp, thời hạn, tên nhà máy, địa điểm); + Nội dung đề nghị sửa đổi, lý do sửa đổi, tóm tắt đánh giá ảnh hưởng. |
| d) Ngôn ngữ | - Tiếng Việt X Song ngữ □ Nêu rõ loại song ngữ: ………………………………………………… Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): ………………………………………………… |
| 10. Yêu cầu, điều kiện |  |
| Có quy định yêu cầu, điều kiện không? | Có □ Không x Lý do quy định: …………………………………………………………………………………………….. |
| a) Yêu cầu, điều kiện 1: | - Lý do quy định: - Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: + Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có □ Không □ Nếu Có, đề nghị nêu rõ: + Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có □ Không □ + Thực hiện công việc khác (nêu rõ): |
| b) Yêu cầu, điều kiện n: | - Lý do quy định: - Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: + Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có □ Không □ Nếu Có, đề nghị nêu rõ: + Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có □ Không □ + Thực hiện công việc khác (nêu rõ): |
| 11. Kết quả thực hiện |  |
| a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì? | - Giấy phép: x + Tên kết quả: Giấy phép chấm dứt hoạt động nhà máy điện hạt nhân SMR được sửa đổi do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp, thời hạn 10 năm kể từ ngày cấp - Quyết định hành chính: □ |
| b) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? | Có □ Không x Lý do: Kết quả của thủ tục hành chính là Quyết định điều chỉnh phê duyệt địa điểm xây dựng lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu, sẽ được mẫu hóa tại Thông tư hướng dẫn. |
| c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? | Có x Không □ - Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: Giấy phép chấm dứt hoạt động nhà máy điện hạt nhân SMR có thời hạn 10 năm kể từ ngày cấp. |
| d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? | Toàn quốc x Địa phương □ Lý do: Giấy phép chấm dứt hoạt động nhà máy điện hạt nhân SMR do Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi có hiệu lực trên toàn quốc. |
| IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ |  |
| Họ và tên người điền: Nguyễn Thị Thanh Nga Điện thoại cố định: ……………………………..; Di động: 0989258859; E-mail: ntnga2@mst.gov.vn |  |