Phụ lục II

MẪU HỒ SƠ THIẾT KẾ CỦA CƠ SỞ CHỊU THANH SÁT HẠT NHÂN

(Ban hành kèm theo Thông tư số    /2026/TT-BKHCN 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Hồ sơ thiết kế của cơ sở chịu thanh sát hạt nhân gồm 2 phần như sau:

- Thông tin chung được sử dụng cho tất cả các loại hình cơ sở chịu thanh sát hạt nhân.

- Nội dung thiết kế đặc thù cho từng loại cơ sở.

Nội dung của phần thông tin chung và phần thông tin thiết kế đặc thù được lập theo mẫu tương ứng với loại hình từng cơ sở như sau:

| TT | Loại cơ sở | Mẫu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thông tin chung | Mẫu số 01/PLII |
| 2 | Lò phản ứng | Mẫu số 02/PLII |
| 3 | Cơ sở nghiên cứu triển khai có lượng vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn lớn hơn 1 kilôgam hiệu dụng | Mẫu số 03/PLII |
| 4 | Cơ sở lưu giữ chuyên biệt | Mẫu số 04/PLII |
| 5 | Cơ sở tới hạn/Cơ sở dưới tới hạn | Mẫu số 05/PLII |
| 6 | Nhà máy chuyển hóa/Nhà máy chế tạo nhiên liệu | Mẫu số 06/PLII |

Mẫu số 01/PLII

THÔNG TIN CHUNG

- THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ

- Tên cơ sở (đầy đủ):

- Tên viết tắt:

- Địa chỉ:

- Điện thoại:						Fax:

- Họ và tên người đứng đầu cơ sở:

Số CMND/Hộ chiếu:			Ngày cấp:		Nơi cấp:

Điện thoại:				Email:

- ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠ SỞ

- Loại hình cơ sở:

- Mục đích sử dụng:

- Các đặc điểm chính:

- Hiện trạng (dự kiến xây dựng, đang xây dựng hay đang hoạt động):

- Kế hoạch xây dựng (đối với cơ sở chưa xây dựng):

- Ngày dự kiến xây dựng:

- Ngày dự kiến chạy thử nghiệm:

- Ngày dự kiến bắt đầu hoạt động:

- Trạng thái vận hành (chỉ trong ngày, ngày 2 ca, ngày 3 ca; số ngày trong một năm, v.v):

- Sơ đồ cơ sở (tòa nhà về mặt kết cấu, hàng rào, cửa ra vào, các khu vực lưu giữ vật liệu hạt nhân, các phòng thí nghiệm, khu thải, tuyến di chuyển của vật liệu hạt nhân, khu vực kiểm tra, thí nghiệm, v.v):

Lưu ý: Kèm theo các hình vẽ.

- Sơ đồ khu vực (bản đồ chi tiết thể hiện: địa điểm, các tòa nhà và ranh giới của cơ sở, các tòa nhà khác, đường bộ, đường sắt, sông ngòi, v.v ):

Lưu ý: Kèm theo các hình vẽ/ sơ đồ.

- THÔNG TIN VỀ CÁN BỘ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ KẾ TOÁN VÀ KIỂM SOÁT VẬT LIỆU HẠT NHÂN TẠI CƠ SỞ

- Họ và tên:

- Ngày tháng năm sinh: 					Giới tính:

- Chức vụ:

- Số CMND/Hộ chiếu:			Ngày cấp:		Nơi cấp:

- Địa chỉ liên hệ:

- Điện thoại:				Email:

Mẫu số 02/PLII

NỘI DUNG THIẾT KẾ ĐẶC THÙ CHO LÒ PHẢN ỨNG

| - THÔNG TIN CHUNG VỀ LÒ PHẢN ỨNG |  |
| --- | --- |
| - Mô tả về cơ sở | Lưu ý: Kèm theo hình vẽ/sơ đồ (mặt bằng) |
| - Công suất nhiệt, công suất điện dự kiến (đối với lò phản ứng công suất) |  |
| - Số các tổ máy (lò phản ứng) và sơ đồ của các tổ máy này trong nhà máy điện hạt nhân |  |
| - Loại lò |  |
| - Loại tiếp nhiên liệu (liên tục hay không liên tục) |  |
| - Độ giàu của vùng hoạt và nồng độ Pu (lấy tại trạng thái cân bằng đối với lò phản ứng tiếp nhiên liệu liên tục, lấy giá trị đầu và giá trị cuối đối với lò phản ứng tiếp nhiên liệu không liên tục) |  |
| - Chất làm chậm |  |
| - Chất làm mát |  |
| - Vùng phản xạ, chất phản xạ |  |
| - MÔ TẢ VẬT LIỆU HẠT NHÂN |  |
| - Loại nhiên liệu tươi |  |
| - Độ làm giàu của nhiên liệu tươi (U-235) và/hoặc hàm lượng Pu (độ làm giàu trung bình của mỗi loại bó nhiên liệu) |  |
| - Khối lượng danh định của nhiên liệu trong thanh/bó thanh nhiên liệu (với độ dung sai thiết kế) |  |
| - Dạng vật lý và hóa học của nhiên liệu tươi (mô tả chung) |  |
| - Các bó nhiên liệu (nêu rõ đối với mỗi loại bó nhiên liệu) - Loại bó nhiên liệu - Số lượng các bó nhiên liệu, các bó thanh điều khiển và điều chỉnh các bó thí nghiệm trong lò, trong vùng phản xạ - Số và loại thanh nhiên liệu - Độ làm giàu trung bình và/hoặc hàm lượng Pu trong mỗi bó nhiên liệu - Cấu trúc chung - Dạng hình học - Kích thước - Vật liệu vỏ | Lưu ý: Kèm theo hình vẽ/sơ đồ |
| - Mô tả thanh nhiên liệu tươi - Dạng vật lý và hóa học của nhiên liệu - Vật liệu hạt nhân, vật liệu phân hạch và khối lượng (với độ dung sai thiết kế) - Độ làm giàu và/hoặc hàm lượng Pu - Dạng hình học - Kích thước - Số lượng các viên nhiên liệu trong mỗi thanh - Thành phần hợp kim - Vật liệu vỏ (độ dày, thành phần vật liệu, liên kết) | Lưu ý: Kèm theo hình vẽ/sơ đồ |
| - Thông tin về trao đổi thanh trong bó nhiên liệu (nêu rõ đây có phải là hoạt động thường xuyên không) | Lưu ý: Kèm theo hình vẽ/sơ đồ |
| - Đơn vị kế toán cơ bản (thanh/bó nhiên liệu, v.v) | Lưu ý: Kèm theo hình vẽ/sơ đồ |
| - Các đơn vị khác |  |
| - Phương pháp nhận dạng vật liệu/nhiên liệu hạt nhân |  |
| - Các vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn khác có trong cơ sở (nêu rõ từng loại) |  |
| - DÒNG DỊCH CHUYỂN VẬT LIỆU HẠT NHÂN |  |
| - Sơ đồ dòng dịch chuyển vật liệu hạt nhân (nêu rõ các điểm đo, các vùng kế toán, các địa điểm kiểm kê, v.v) | Lưu ý: Kèm theo hình vẽ/sơ đồ |
| - Khối lượng kiểm kê, số lượng bó nhiên liệu, độ làm giàu của urani và hàm lượng plutoni trong điều kiện vận hành bình thường - Kho lưu giữ nhiên liệu tươi - Vùng hoạt lò phản ứng - Kho lưu giữ nhiên liệu đã qua sử dụng - Các địa điểm khác |  |
| - Hệ số tải (chỉ đối với lò phản ứng công suất) |  |
| - Nạp nhiên liệu vào vùng hoạt lò phản ứng (số lượng thanh/bó nhiên liệu) |  |
| - Các yêu cầu đối với việc nạp nhiên liệu (lượng, khoảng cách thời gian) |  |
| - Độ cháy (trung bình/tối đa) |  |
| - Nhiên liệu đã qua sử dụng sẽ được tái chế hay lưu giữ (nêu rõ địa điểm lưu giữ, nếu có) |  |
| - THAO TÁC VỚI VẬT LIỆU HẠT NHÂN |  |
| - Nhiên liệu tươi |  |
| - Đóng gói (mô tả) |  |
| - Sơ đồ, bố trí chung và kế hoạch lưu giữ | Lưu ý: Kèm theo hình vẽ/sơ đồ |
| - Khả năng chứa của kho lưu giữ | Lưu ý: Kèm theo hình vẽ/sơ đồ |
| - Phòng chuẩn bị và phân tích nhiên liệu và khu vực nạp nhiên liệu vào lò phản ứng (mô tả, bao gồm cả sơ đồ, bố trí chung) | Lưu ý: Kèm theo hình vẽ/sơ đồ |
| - Thiết bị vận chuyển nhiên liệu (bao gồm các máy móc dùng để tiếp nhiên liệu) | Lưu ý: Kèm theo hình vẽ/sơ đồ |
| - Tuyến đi của vật liệu hạt nhân (nhiên liệu tươi, nhiên liệu đã qua sử dụng, vùng phản xạ, nhiên liệu khác) | Lưu ý: Kèm theo hình vẽ/sơ đồ |
| - Thùng lò phản ứng (thể hiện vị trí vùng hoạt, cửa ra vào thùng lò, các chỗ mở thùng lò, vị trí thao tác với nhiên liệu trong thùng lò) | Lưu ý: Kèm theo hình vẽ/sơ đồ |
| - Sơ đồ vùng hoạt lò phản ứng (thể hiện bố trí chung, mạng, dạng, đỉnh, kích thước vùng hoạt, chất phản xạ, vùng phản xạ, vị trí, hình dạng và kích thước của thanh/bó nhiên liệu; thanh/bó điều khiển; thanh/bó thí nghiệm) | Lưu ý: Kèm theo hình vẽ/sơ đồ |
| - Số lượng, kích thước các kênh cho thanh nhiên liệu hoặc bó thanh nhiên liệu và cho các thanh điều khiển trong vùng hoạt |  |
| - Thông lượng nơtron trung bình trong vùng hoạt: |  |
| - Nơtron nhiệt |  |
| - Nơtron nhanh |  |
| - Thiết bị đo thông lượng nơtron và gamma |  |
| - Nhiên liệu đã qua sử dụng |  |
| - Sơ đồ, kế hoạch lưu giữ nhiên liệu đã qua sử dụng và bố trí chung (bên trong hoặc bên ngoài) | Lưu ý: Kèm theo hình vẽ/sơ đồ |
| - Phương pháp lưu giữ |  |
| - Khả năng chứa theo thiết kế của kho lưu giữ |  |
| - Mô tả thiết bị vận chuyển nhiên liệu đã qua sử dụng và thùng vận chuyển (nêu rõ vị trí lưu giữ thiết bị và thùng vận chuyển trong trường hợp không đặt tại địa điểm) | Lưu ý: Kèm theo hình vẽ/sơ đồ |
| - Hoạt độ tối đa của nhiên liệu/vùng hấp thụ sau khi tiếp nhiên liệu (ở bề mặt và ở khoảng cáchh 1 mét) |  |
| - Phương pháp và thiết bị thao tác với nhiên liệu đã qua sử dụng (trừ các phương pháp và thiết bị đã được nêu trong các mục 1 và mục 9 d phần này) |  |
| - Các khu vực kiểm tra vật liệu hạt nhân (trừ các vùng đã nêu trong mục 1 phần này) Đối với mỗi vùng này, mô tả ngắn gọn: |  |
| - Bản chất của các hoạt động |  |
| - Các thiết bị chính sẵn có (vd. buồng nóng, thiết bị tháo dỡ và hòa tan vỏ thanh nhiên liệu ) |  |
| - Thùng chứa được sử dụng để vận chuyển (vật liệu chính, phế liệu và chất thải) |  |
| - Các khu vực lưu giữ đối với nhiên liệu tươi và nhiên liệu đã qua sử dụng |  |
| đ) Sơ đồ và bố trí chung | Lưu ý: Kèm theo hình vẽ/sơ đồ |
| - DỮ LIỆU VỀ CHẤT LÀM MÁT |  |
| - Sơ đồ khối (nêu rõ dòng khối lượng, nhiệt độ và áp suất tại các điểm chính, v.v) | Lưu ý: Kèm theo hình vẽ/sơ đồ |
| - CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ VÀ BIỆN PHÁP AN TOÀN |  |
| - Các biện pháp bảo vệ thực thể cơ bản đối với vật liệu hạt nhân |  |
| - Các nội quy về sức khỏe và an toàn cụ thể mà thanh sát viên phải tuân thủ (nếu nhiều quá, hãy cung cấp tài liệu kèm theo) |  |
| - KẾ TOÁN VÀ KIỂM SOÁT VẬT LIỆU HẠT NHÂN |  |
| - Mô tả hệ thống Mô tả về hệ thống kế toán vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn, phương pháp lưu hồ sơ và báo cáo dữ liệu kế toán, quy trình hiệu chỉnh bảng kê sau khi kiểm kê, và sửa chữa các lỗi, v.v theo các mục sau: | Lưu ý: Kèm theo các mẫu cho các quy trình |
| - Khái quát (mục này cần nêu loại sổ cái và sổ phụ nào sẽ được sử dụng, dạng tài liệu (bản giấy, băng hay vi phim, v.v), người chịu trách nhiệm và quyền hạn của người đó; dữ liệu nguồn (vd. mẫu chuyển vật liệu đi và tiếp nhận vật liệu về, hồ sơ ban đầu về các đo đạc và tài liệu kiểm soát đo đạc); quy trình hiệu chỉnh, dữ liệu nguồn và các hồ sơ) |  |
| - Tiếp nhận |  |
| - Chuyển đi |  |
| - Kiểm kê thực tế Mô tả quy trình, tần suất kiểm kê dự kiến, các phương pháp kiểm kê thực tế của nhà vận hành (đối với kế toán vật liệu ở dạng đếm được và/hoặc vật liệu ở dạng không đếm được), bao gồm phương pháp phân tích và độ chính xác, phương pháp tiếp cận với vật liệu hạt nhân và phương pháp xác minh có thể thực hiện được đối với nhiên liệu đã qua sử dụng, phương pháp xác minh vật liệu hạt nhân trong vùng hoạt | Lưu ý: Kèm theo danh sách các hạng mục thiết bị chính được coi là thùng chứa vật liệu hạt nhân |
| đ) Lượng vật liệu hạt nhân hao hụt và lượng vật liệu hạt nhân tạo ra (ước tính các giới hạn) |  |
| e) Hồ sơ vận hành và hồ sơ kế toán (bao gồm phương pháp hiệu chỉnh hoặc chỉnh sửa và phần bảo lưu và ngôn ngữ) |  |
| - Đặc trưng liên quan đến các biện pháp ngăn chặn tiếp cận và giám sát (mô tả chung) |  |
| - Đối với mỗi điểm đo của vùng kế toán được nêu trong mục 1 phần IV và mục 1 và 2 phần VI, cung cấp các thông tin sau (nếu có): | Lưu ý: Kèm theo hình vẽ/sơ đồ nếu cần |
| - Mô tả vị trí, loại, đặc điểm nhận dạng |  |
| - Dự kiến loại thay đổi kiểm kê và/hoặc các khả năng sử dụng điểm đo này để tiến hành kiểm kê thực tế |  |
| - Dạng vật lý và hóa học của vật liệu hạt nhân (mô tả cả vật liệu vỏ bọc) |  |
| - Thùng chứa, đóng kiện vật liệu hạt nhân |  |
| đ) Quy trình lấy mẫu và các thiết bị sử dụng |  |
| e) Phương pháp đo và thiết bị sử dụng (đếm các bó nhiên liệu, thông lượng nơtron, mức công suất, độ cháy hạt nhân và lượng sản phẩm sinh ra, v.v) |  |
| g) Nguồn gốc sai số và độ chính xác |  |
| h) Kỹ thuật và tần suất hiệu chuẩn thiết bị |  |
| i) Chương trình đánh giá độ chính xác của các phương pháp và kỹ thuật sử dụng |  |
| - THÔNG TIN KHÔNG BẮT BUỘC |  |
| - Thông tin bổ sung (nếu cơ sở thấy có liên quan đến việc thực hiện kế toán và kiểm soát vật liệu hạt nhân tại cơ sở) |  |

....., ngày .... tháng ... năm ...

| NGƯỜI LẬP BÁO CÁO (Ký, ghi rõ họ tên) | NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ SỞ (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) |
| --- | --- |

Mẫu số 03/PLII

NỘI DUNG THIẾT KẾ ĐẶC THÙ CHO CƠ SỞ NGHIÊN CỨU VÀ
TRIỂN KHAI CÓ LƯỢNG VẬT LIỆU HẠT NHÂN, 
VẬT LIỆU HẠT NHÂN NGUỒN LỚN HƠN 1 KILÔGAM HIỆU DỤNG

| - DỮ LIỆU CHUNG VỀ CƠ SỞ |  |
| --- | --- |
| - Mô tả cơ sở (thể hiện các vùng kế toán) | Lưu ý: Kèm theo hình vẽ/sơ đồ |
| - Lượng kiểm kê thông thường |  |
| - Dự kiến lượng vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn đưa vào hàng năm và/hoặc lượng kiểm kê cho hoạt động của cơ sở ở công suất thông thường |  |
| - Mô tả việc sử dụng vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn |  |
| - Các hạng mục thiết bị quan trọng sử dụng, sản xuất hoặc xử lý vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn |  |
| - MÔ TẢ VẬT LIỆU HẠT NHÂN |  |
| - Các loại đơn vị kế toán chính được sử dụng tại cơ sở |  |
| - Mô tả vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn cho mỗi vùng kế toán (khái quát) |  |
| - Dạng vật lý và hóa học (mô tả cả vật liệu vỏ bọc) |  |
| - Độ làm giàu và hàm lượng Pu |  |
| - Ước tính khối lượng danh định của vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn tại cơ sở |  |
| - Vật liệu thải |  |
| - Nguồn gốc và dạng (nêu rõ các nguồn gốc chính; chất lỏng hay chất rắn; các nguyên tố hợp thành, độ làm giàu và hàm lượng Pu bao gồm cả thiết bị bị nhiễm bẩn) |  |
| - Lượng trong kho và tại các địa điểm khác |  |
| - Phương pháp và tần suất thu hồi/chôn thải |  |
| - Các vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn khác tại cơ sở và địa điểm |  |
| - Phương pháp để xác định vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn tại cơ sở |  |
| - Mức bức xạ tại các địa điểm có vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn |  |
| - DÒNG DỊCH CHUYỂN VẬT LIỆU HẠT NHÂN |  |
| - Sơ đồ khối vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn (nêu rõ các điểm đo, các vùng kế toán, các địa điểm kiểm kê, v.v phục vụ mục đích của cơ sở) | Lưu ý: Kèm theo hình vẽ/sơ đồ |
| - Loại, dạng và lượng vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn tại (nêu số liệu trung bình đối với mỗi địa điểm): |  |
| - Các khu vực vận hành |  |
| - Các khu vực lưu giữ |  |
| - Các địa điểm khác |  |
| - THAO TÁC ĐỐI VỚI VẬT LIỆU HẠT NHÂN, VẬT LIỆU HẠT NHÂN NGUỒN (CHO MỖI VÙNG KẾ TOÁN) |  |
| - Mô tả nơi lưu giữ vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân (nêu rõ khả năng chứa, dự kiến lượng kiểm kê và lượng đưa vào, v.v) | Lưu ý: Kèm theo hình vẽ/sơ đồ |
| - Lượng vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn tối đa được xử lý tại mỗi vùng kế toán |  |
| - Thay đổi về dạng vật lý/hóa học trong quá trình hoạt động |  |
| - Vận chuyển vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn |  |
| - Tần suất tiếp nhận và chuyển đi |  |
| - Thiết bị vận chuyển vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn (nếu có) | Lưu ý: Kèm theo hình vẽ/sơ đồ |
| - Mô tả thùng chứa dùng để lưu giữ và vận chuyển | Lưu ý: Kèm theo hình vẽ/sơ đồ |
| - Tuyến di chuyển của vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn |  |
| - Che chắn (cho việc lưu giữ và vận chuyển) |  |
| - CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ VÀ BIỆN PHÁP AN TOÀN |  |
| - Các biện pháp bảo vệ thực thể cơ bản đối với vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn |  |
| - Các nội quy về sức khỏe và an toàn cụ thể mà thanh sát viên phải tuân thủ (nếu nhiều, cung cấp tài liệu kèm theo) |  |
| - KẾ TOÁN VÀ KIỂM SOÁT VẬT LIỆU HẠT NHÂN |  |
| - Mô tả hệ thống Mô tả về hệ thống kế toán vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn, phương pháp lưu hồ sơ và báo cáo dữ liệu kế toán và thiết lập cân bằng vật liệu, quy trình hiệu chỉnh bảng kê sau khi kiểm kê, và sửa chữa các lỗi, v.v theo các mục sau: | Lưu ý: Kèm theo các mẫu đối với các quy trình |
| - Khái quát |  |
| - Tiếp nhận (bao gồm phương pháp xử lý sai lệch số liệu giữa bên gửi/bên nhận và các sửa chữa bảng kê theo đó) |  |
| - Chuyển đi (bao gồm cả chất thải) |  |
| - Lượng loại bỏ đo được (ước tính trong một năm (một tháng), phương pháp quản lý) |  |
| đ) Chất thải được giữ lại (ước tính lượng trong một năm, thời gian lưu giữ) |  |
| e) Kiểm kê thực tế Mô tả quy trình, tần suất dự kiến, ước tính về phân bố vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn, các phương pháp kiểm kê thực tế (bao gồm cả phương pháp phân tích), khả năng tiếp cận và phương pháp xác minh có thể thực hiện được đối với vật liệu đã chiếu xạ, ước tính độ chính xác và việc tiếp cận đến vật liệu hạt nhân | Lưu ý: Kèm theo danh sách các hạng mục thiết bị chính được coi là thùng chứa vật liệu hạt nhân |
| g) Hồ sơ vận hành và hồ sơ kế toán (bao gồm phương pháp hiệu chỉnh hoặc sửa chữa và phần bảo lưu, ngôn ngữ) |  |
| - Đặc trưng liên quan đến các biện pháp ngăn chặn tiếp cận và giám sát (mô tả chung về các biện pháp được áp dụng hoặc có thể áp dụng) |  |
| - Đối với mỗi điểm đo của vùng kế toán được nêu trong mục 1 phần VI, cung cấp các thông tin sau (nếu có): | Lưu ý: Có thể đính kèm trang riêng cho mỗi điểm đo. Lưu ý: Kèm theo hình vẽ/sơ đồ nếu cần |
| - Mô tả vị trí, loại, nhận dạng |  |
| - Dự kiến loại thay đổi kiểm kê và/hoặc các khả năng sử dụng điểm đo này để tiến hành kiểm kê thực tế |  |
| - Dạng vật lý và hóa học của vật liệu hạt nhân (mô tả cả vật liệu vỏ bọc) |  |
| - Thùng chứa, đóng kiện vật liệu hạt nhân |  |
| đ) Quy trình lấy mẫu và các thiết bị sử dụng |  |
| e) Phương pháp đo và thiết bị sử dụng |  |
| g) Nguồn gốc và mức độ sai số ngẫu nhiên và sai số hệ thống (về khối lượng, thể tích, lấy mẫu, phân tích, phân tích không phá hủy) |  |
| h) Kỹ thuật và tần suất hiệu chuẩn thiết bị |  |
| i) Phương pháp chuyển đổi dữ liệu nguồn thành dữ liệu lô |  |
| k) Phương thức xác định lô vật liệu |  |
| l) Dự kiến tốc độ dòng của lô hàng năm |  |
| m) Dự kiến số lượng lô trong kiểm kê |  |
| n) Dự kiến số hạng mục trong các lô dòng dịch chuyển vật liệu hoặc các lô kiểm kê |  |
| o) Loại, thành phần và lượng vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn trong mỗi lô (nêu rõ số liệu lô; tổng khối lượng vật liệu hạt nhân theo hạng mục; thành phần đồng vị (đối với urani) và hàm lượng Pu nếu có; dạng vật liệu hạt nhân) |  |
| p) Các đặc trưng liên quan đến các biện pháp ngăn chặn tiếp cận và giám sát |  |
| - THÔNG TIN KHÔNG BẮT BUỘC |  |
| - Thông tin bổ sung (nếu cơ sở thấy có liên quan đến việc thực hiện kế toán và kiểm soát vật liệu hạt nhân tại cơ sở) |  |

....., ngày .... tháng ... năm ...

| NGƯỜI LẬP BÁO CÁO (Ký, ghi rõ họ tên) | NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ SỞ (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) |
| --- | --- |

Mẫu số 04/PLII

NỘI DUNG THIẾT KẾ ĐẶC THÙ CHO CƠ SỞ LƯU GIỮ CHUYÊN BIỆT

| - DỮ LIỆU CHUNG VỀ CƠ SỞ |  |
| --- | --- |
| - Mô tả cơ sở (đối với mỗi vùng lưu giữ) | Lưu ý: Kèm theo hình vẽ/sơ đồ dòng khái quát |
| - Khả năng chứa theo thiết kế |  |
| - Dự kiến lượng vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn đưa vào và lượng kiểm kê hàng năm (dưới dạng chương trình dự kiến, nêu rõ tỷ lệ của lượng chuyển đi và lượng tiếp nhận) |  |
| - MÔ TẢ VẬT LIỆU HẠT NHÂN VÀ DÒNG DỊCH CHUYỂN VẬT LIỆU HẠT NHÂN |  |
| - Các loại đơn vị được sử dụng tại cơ sở | Lưu ý: Kèm theo hình vẽ/sơ đồ nếu cần |
| - Mô tả các vật liệu chính (khái quát) | Lưu ý: Kèm theo hình vẽ/sơ đồ dòng khái quát |
| - Dạng vật lý (cơ học) và kích thước (kèm theo hình vẽ trong trường hợp lưu giữ các thanh/bó thanh nhiên liệu) |  |
| - Dạng hóa học (nêu rõ thành phần hóa học và các thành phần hợp kim chính) |  |
| - Độ làm giàu và hàm lượng Pu |  |
| - Lượng vật liệu hạt nhân |  |
| đ) Vật liệu vỏ |  |
| - Phương thức để nhận dạng vật liệu hạt nhân |  |
| g) Loại thùng chứa, kiện đóng gói |  |
| h) Mức bức xạ tại địa điểm có vật liệu hạt nhân |  |
| - Vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn khác tại cơ sở (khối lượng, dạng và địa điểm kiểm kê) chưa được nêu ở các phần trước |  |
| - Sơ đồ khối đối với vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn (nêu rõ các điểm đo, các vùng kế toán, các địa điểm kiểm kê, v.v phục vụ mục đích của cơ sở) | Lưu ý: Kèm theo hình vẽ/sơ đồ |
| - THAO TÁC ĐỐI VỚI VẬT LIỆU HẠT NHÂN, VẬT LIỆU HẠT NHÂN NGUỒN |  |
| - Mô tả từng nơi lưu giữ vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn (địa điểm kiểm kê) | Lưu ý: Kèm theo hình vẽ/sơ đồ |
| - Lượng kiểm kê vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn theo thiết kế tại mỗi khu vực lưu giữ |  |
| - Phương pháp đặt vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn vào nơi lưu giữ | Lưu ý: Kèm theo hình vẽ/sơ đồ |
| - Tuyến đi và thiết bị được sử dụng để di chuyển vật liệu hạt nhân (nếu có) | Lưu ý: Kèm theo hình vẽ/sơ đồ |
| - Tần suất tiếp nhận và chuyển đi |  |
| - Che chắn (cho việc lưu giữ và vận chuyển) |  |
| - CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ VÀ BIỆN PHÁP AN TOÀN |  |
| - Các biện pháp bảo vệ thực thể cơ bản đối với vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn. |  |
| - Các nội quy về sức khỏe và an toàn cụ thể mà thanh sát viên phải tuân thủ (nếu nhiều, cung cấp tài liệu kèm theo) |  |
| - KẾ TOÁN VÀ KIỂM SOÁT VẬT LIỆU HẠT NHÂN |  |
| - Mô tả hệ thống Mô tả về hệ thống kế toán vật liệu hạt nhân, phương pháp lưu hồ sơ và báo cáo dữ liệu kế toán và thiết lập cân bằng vật liệu, quy trình hiệu chỉnh bảng kê sau khi kiểm kê, và sửa chữa các lỗi, v.v theo các mục sau: | Lưu ý: Kèm theo các mẫu cho các thủ tục |
| - Khái quát |  |
| - Tiếp nhận (bao gồm phương pháp xử lý sai lệch về số liệu giữa bên gửi/bên nhận và các sửa chữa bảng kiểm kê theo đó) |  |
| - Chuyển đi (bao gồm cả chất thải) |  |
| - Kiểm kê thực tế Tần suất, quy trình, ước tính về phân bố vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn, các phương pháp kiểm kê thực tế (bao gồm phương pháp phân tích, khả năng tiếp cận và xác minh có thể thực hiện được đối với vật liệu đã chiếu xạ, ước tính độ chính xác, và việc tiếp cận đến vật liệu hạt nhân | Lưu ý: Kèm theo danh sách các hạng mục thiết bị chính được coi là thùng chứa vật liệu hạt nhân |
| đ) Hồ sơ vận hành và hồ sơ kế toán (bao gồm phương pháp hiệu chỉnh hoặc sửa chữa và phần bảo lưu, ngôn ngữ) |  |
| - Đặc trưng liên quan đến các biện pháp ngăn chặn tiếp cận và giám sát (mô tả chung về các biện pháp được áp dụng hoặc có thể áp dụng) |  |
| - Đối với mỗi điểm đo của vùng kế toán được nêu trong mục 3 phần V, cung cấp các thông tin sau (nếu có): | Lưu ý: Có thể đính kèm trang riêng cho mỗi điểm đo. Kèm theo hình vẽ/sơ đồ nếu cần |
| - Mô tả vị trí, loại, nhận dạng |  |
| - Dự kiến loại thay đổi kiểm kê và/hoặc các khả năng sử dụng điểm đo này để tiến hành kiểm kê thực tế |  |
| - Dạng vật lý và hóa học của vật liệu hạt nhân (mô tả cả vật liệu vỏ bọc) |  |
| - Thùng chứa, đóng kiện vật liệu hạt nhân |  |
| đ) Quy trình lấy mẫu và các thiết bị sử dụng |  |
| - Phương pháp đo và thiết bị sử dụng |  |
| g) Nguồn gốc và mức độ sai số ngẫu nhiên và sai số hệ thống (về khối lượng, thể tích, lấy mẫu, phân tích, phân tích không phá hủy) |  |
| h) Kỹ thuật và tần suất hiệu chuẩn thiết bị |  |
| i) Phương pháp chuyển đổi dữ liệu nguồn thành dữ liệu lô |  |
| k) Phương pháp nhận dạng lô |  |
| l) Dự kiến tốc độ dòng lô hàng năm |  |
| m) Dự kiến số lượng lô trong kiểm kê |  |
| n) Dự kiến số hạng mục cho mỗi dòng dịch chuyển vật liệu hoặc mỗi lô kiểm kê |  |
| o) Loại, thành phần và lượng vật liệu hạt nhân trong mỗi lô (nêu rõ số liệu lô, tổng khối lượng vật liệu hạt nhân của mỗi thanh, thành phần đồng vị (đối với urani) và hàm lượng Pu nếu có; dạng vật liệu hạt nhân) |  |
| p) Các đặc trưng liên quan đến các biện pháp ngăn chặn tiếp cận và giám sát |  |
| - THÔNG TIN KHÔNG BẮT BUỘC |  |
| - Thông tin bổ sung (nếu cơ sở thấy có liên quan đến việc thực hiện kế toán và kiểm soát vật liệu hạt nhân tại cơ sở) |  |

....., ngày .... tháng ... năm. ...

| NGƯỜI LẬP BÁO CÁO (Ký, ghi rõ họ tên) | NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ SỞ (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) |
| --- | --- |

Mẫu số 05/PLII

NỘI DUNG THIẾT KẾ ĐẶC THÙ CHO CƠ SỞ TỚI HẠN/
CƠ SỞ DƯỚI TỚI HẠN

| - THÔNG TIN CHUNG VỀ LƯU GIỮ |  |
| --- | --- |
| - Số các kết cấu tới hạn có trong cơ sở và vị trí của các kết cấu này | Lưu ý: Kèm theo hình vẽ |
| - Năng lượng vận hành tối đa |  |
| - a) Chất làm chậm |  |
| b) Chất phản xạ |  |
| c) Vùng phản xạ |  |
| d) Chất làm mát |  |
| - MÔ TẢ VẬT LIỆU HẠT NHÂN |  |
| - Loại vật liệu hạt nhân/ nhiên liệu hạt nhân chính và khối lượng danh định của vật liệu hạt nhân tại cơ sở |  |
| - Độ làm giàu của nhiên liệu và hàm lượng Pu |  |
| - Mô tả thanh nhiên liệu (cho mỗi loại) |  |
| - Dạng vật lý và hóa học của nhiên liệu |  |
| - Dạng hay loại hình học |  |
| - Kích thước |  |
| - Số khoang trong một thanh nhiên liệu |  |
| đ) Vật liệu hạt nhân và vật liệu phân hạch (với sai số thiết kế) |  |
| - Thành phần hợp kim. |  |
| - Vật liệu vỏ bọc |  |
| - Độ dày |  |
| - Thành phần vật liệu |  |
| - Liên kết |  |
| - Phần bên trong bó nhiên liệu (số thanh nhiên liệu trong một bó nhiên liệu, sắp xếp của các thanh nhiên liệu, cấu hình và trọng lượng danh định của vật liệu hạt nhân trong một thanh nhiên liệu (với sai số thiết kế)) | Lưu ý: Kèm theo hình vẽ |
| - Đơn vị kế toán cơ bản (thanh/ bó nhiên liệu, …) | Lưu ý: Kèm theo hình vẽ |
| - Các loại đơn vị khác |  |
| - Phương pháp nhận dạng vật liệu/ nhiên liệu hạt nhân |  |
| - Vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn khác có trong cơ sở (mỗi loại cần được xác định riêng) |  |
| - Sơ đồ vùng hoạt (đối với mỗi loại bó nhiên liệu tới hạn chỉ ra cách bố trí chung, cấu trúc đỡ vùng hoạt, bố trí che chắn và tải nhiệt, các kênh cho các thanh nhiên liệu, thanh điều khiển, chất làm chậm, chất phản xạ, ống dẫn chùm tia, kích thước,…) | Lưu ý: Kèm theo hình vẽ |
| - Dải khối lượng tới hạn và bán kính tối đa |  |
| - Mô tả cấu hình chung | Lưu ý: Kèm theo hình vẽ |
| - Thông lượng nơtron trung bình trong vùng hoạt: |  |
| - Nơtron nhiệt |  |
| - Nơtron nhanh |  |
| - Thiết bị đo thông lượng nơ-tron và gamma: |  |
| - Độ chính xác và loại thiết bị cơ bản |  |
| - Vị trí của thiết bị chỉ báo và máy ghi |  |
| - Mức bức xạ bên trong/ bên ngoài lớp che chắn tại các địa điểm quy định | Lưu ý: Kèm theo sơ đồ mức bức xạ |
| - Hoạt độ bức xạ tối đa của nhiên liệu sau khi nạp (tại bề mặt và tại khoảng cách 1 mét) |  |
| - Sơ đồ khối vật liệu hạt nhân Xác định: | Lưu ý: Kèm theo sơ đồ quá trình vận hành bình thường |
| - Các điểm đo |  |
| - Các vùng kế toán |  |
| - Vị trí kiểm kê |  |
| - Kiểm kê Nêu rõ lượng và độ làm giàu ước tính và hàm lượng Pu đối với: |  |
| - Khu vực lưu giữ vật liệu hạt nhân |  |
| - Khu vực vùng hoạt |  |
| - Bó nhiên liệu |  |
| - Các vị trí khác |  |
| - Vật liệu hạt nhân | Lưu ý: Kèm theo hình vẽ |
| - Đóng gói (mô tả) |  |
| - Kế hoạch và các dàn xếp cho việc lưu giữ |  |
| - Sức chứa của kho |  |
| - Chuẩn bị vật liệu hạt nhân (mô tả và xác định sơ đồ sắp xếp và các bố trí chung) |  |
| - Thiết bị vận chuyển nhiên liệu, nếu có | Lưu ý: Kèm theo hình vẽ |
| - Các tuyến di chuyển của vật liệu hạt nhân | Lưu ý: Kèm theo hình vẽ |
| - Các thiết bị được sử dụng để |  |
| - Lắp đặt vật liệu hạt nhân |  |
| - Kiểm tra vật liệu hạt nhân |  |
| - Phân tích vật liệu hạt nhân |  |
| - CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ VÀ AN TOÀN |  |
| - Các biện pháp cơ bản để bảo vệ thực thể vật liệu hạt nhân |  |
| - Các quy tắc về an toàn và sức khỏe nhân viên phải tuân thủ (nếu nhiều, cung cấp văn bản kèm theo) |  |
| - KẾ TOÁN VÀ KIỂM SOÁT VẬT LIỆU HẠT NHÂN |  |
| - Mô tả hệ thống Mô tả về hệ thống kế toán vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn, phương pháp lưu hồ sơ và báo cáo dữ liệu kế toán và thiết lập cân bằng vật liệu, quy trình hiệu chỉnh bảng kê sau khi kiểm kê, và sửa chữa các lỗi, v.v theo các mục sau: |  |
| - Phần chung |  |
| - Tiếp nhận |  |
| - Chuyển đi |  |
| - Kiểm kê thực tế Mô tả quy trình, tần suất, phương pháp tiến hành kiểm kê, bao gồm cả các phương pháp phân tích và độ chính xác, tiếp cận tới vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn, các phương pháp xác minh vật liệu hạt nhân trong vùng hoạt | Lưu ý: Kèm theo danh sách các hạng mục chính của các thiết bị được coi là thùng chứa vật liệu hạt nhân |
| đ) Hồ sơ vận hành và hồ sơ kế toán (bao gồm cả phương pháp hiệu chỉnh hay chỉnh sửa và bảo lưu, ngôn ngữ) |  |
| - Tần suất vùng hoạt được tháo dỡ để xác minh vật liệu hạt nhân có trong vùng hoạt |  |
| - Các đặc trưng liên quan đến các biện pháp ngăn chặn tiếp cận và giám sát (mô tả chung về các biện pháp đang sử dụng hoặc có thể sử dụng) |  |
| - Đối với mỗi điểm đo của vùng kế toán được xác định tại mục 17 phần V, cung cấp các thông tin sau: |  |
| - Mô tả vị trí, loại và nhận dạng |  |
| - Loại thay đổi kiểm kê dự kiến và khả năng sử dụng điểm đo này để tiến hành kiểm kê thực tế |  |
| - Dạng vật lý và hóa học của vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn (mô tả cả vật liệu làm vỏ bọc) |  |
| - Thùng chứa vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn và đóng gói |  |
| đ) Quy trình lấy mẫu và thiết bị sử dụng |  |
| - Các phương pháp đo và thiết bị sử dụng |  |
| g) Nguồn gốc và mức độ sai số ngẫu nhiên và sai số hệ thống |  |
| h) Kỹ thuật và tần suất hiệu chuẩn và thiết bị sử dụng |  |
| i) Phương pháp chuyển đổi các số liệu nguồn thành số liệu của lô vật liệu |  |
| k) Phương pháp để nhận diện lô vật liệu |  |
| l) Lượng các lô mỗi năm |  |
| m) Số các hạng mục dự tính trong dòng dịch chuyển vật liệu và lô vật liệu |  |
| n) Loại, thành phần và lượng vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn mỗi lô (số liệu mỗi lô, tổng lượng vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn trong một hạng mục và thành phần đồng vị (đối với urani), và hàm lượng Pu; dạng vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn) |  |
| o) Các đặc trưng liên quan đến các biện pháp ngăn chặn tiếp cận và giám sát |  |
| - THÔNG TIN KHÔNG BẮT BUỘC |  |
| - Thông tin bổ sung (nếu cơ sở thấy có liên quan đến việc thực hiện kế toán và kiểm soát vật liệu hạt nhân tại cơ sở) |  |

....., ngày .... tháng ... năm ...

| NGƯỜI LẬP BÁO CÁO (Ký, ghi rõ họ tên) | NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ SỞ (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) |
| --- | --- |

Mẫu số 06/PLII

NỘI DUNG THIẾT KẾ ĐẶC THÙ CHO NHÀ MÁY CHUYỂN HÓA
VÀ NHÀ MÁY CHẾ TẠO NHIÊN LIỆU

| - THÔNG SỐ CHUNG CỦA QUÁ TRÌNH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Mô tả cơ sở (chỉ ra tất cả các giai đoạn của quá trình, các khu vực lưu giữ, và các điểm cấp vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn sản phẩm và thải liên quan đến việc đo lường, kế toán và kiểm soát vật liệu hạt nhân) | Lưu ý: Kèm theo sơ đồ chung của quá trình (Các sơ đồ phải chỉ ra các thiết bị, tủ hút, buồng và các khu vực có vật liệu hạt nhân, cũng như các khu vực đặc biệt có thể có vật liệu hạt nhân bị giữ lại) |  |  |
| 2. Mô tả quá trình (nêu ra loại chuyển hóa, phương pháp chế tạo, phương pháp lấy mẫu, cũng như việc chuyển đổi dạng vật lý và hóa học) |  |  |  |
| 3. Công suất theo thiết kế (khối lượng sản phẩm chính hàng năm) |  |  |  |
| 4. Dự kiến lượng vật liệu đầu vào hàng năm (dưới hình thức chương trình, trong đó chỉ rõ lượng đầu vào và sản phẩm) |  |  |  |
| 5. Các hạng mục quan trọng của các thiết bị sử dụng, sản xuất hay xử lý vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn nếu có (chẳng hạn như các thiết bị kiểm tra và thí nghiệm) |  |  |  |
| - MÔ TẢ VẬT LIỆU HẠT NHÂN VÀ DÒNG DỊCH CHUYỂN VẬT LIỆU |  |  |  |
| 1. Mô tả vật liệu chính | Vật liệu đầu vào | Sản phẩm trung gian (bột, viên, lưu giữ riêng hoặc gửi đi) | Sản phẩm |
| a) Các loại đơn vị kế toán chính được sử dụng tại cơ sở |  |  |  |
| b) Dạng hóa học và vật lý (đối với sản phẩm phải bao gồm loại thanh/bó nhiên liệu, mô tả chi tiết về cấu trúc chung và kích thước chung của thanh/bó nhiên liệu, bao gồm cả hàm lượng vật liệu hạt nhân và độ làm giàu) Kèm theo bản vẽ. |  |  |  |
| c) Lượng vật liệu đưa vào, độ làm giàu và hàm lượng Pu (đối với quá trình vận hành bình thường, chỉ ra có trộn lẫn và/ hoặc tái sử dụng không) |  |  |  |
| d) Quy mô của lô/ tốc độ dòng và chu kỳ tiến hành, phương pháp nhận dạng lô |  |  |  |
| đ) Lưu giữ và lượng kiểm kê trong nhà máy (chỉ ra những thay đổi đối với lượng sản phẩm đưa vào) |  |  |  |
| e) Tần suất nhận về hay gửi đi (lô/ đơn vị trong một tháng) |  |  |  |
| 2. Vật liệu phế thải |  |  |  |
| 3. Vật liệu thải (bao gồm cả các thiết bị bị nhiễm bẩn, lượng loại bỏ đo được và lượng thải còn lại) Mô tả cho mỗi dòng chất thải: |  |  |  |
| a) Nguồn thải chính |  |  |  |
| b) Loại chất thải |  |  |  |
| c) Dạng vật lý và hóa học (chất lỏng, chất rắn, ….) |  |  |  |
| d) Độ làm giàu và hàm lượng urani/ plutoni |  |  |  |
| đ) Lượng ước tính hàng năm, thời gian lưu giữ |  |  |  |
| e) Tỷ lệ phát sinh chất thải (theo % đầu vào/ lượng đưa vào mỗi tháng) |  |  |  |
| g) Lượng lưu kho và sức chứa tối đa |  |  |  |
| h) Phương pháp và tần suất thu hồi/ chôn thải |  |  |  |
| 4. Hệ thống xử lý chất thải | Lưu ý: Kèm theo sơ đồ |  |  |
| 5. Các loại vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn khác trong cơ sở hoặc các địa điểm của cơ sở, nếu có | Lưu ý: Kèm theo sơ đồ |  |  |
| 6. Sơ đồ khối đối với vật liệu hạt nhân (xác định các điểm lấy mẫu, dòng dịch chuyển vật liệu và các điểm đo kiểm kê, các vùng kế toán, vị trí kiểm kê, …) | Lưu ý: Kèm theo sơ đồ |  |  |
| 7. Loại, dạng, khoảng làm giàu, hàm lượng Pu, lượng vật liệu hạt nhân có tại mỗi khu vực xử lý vật liệu hạt nhân, bao gồm: - khu vực xử lý - khu vực lưu giữ - các địa điểm khác (cũng chỉ ra lượng vật liệu hạt nhân tối đa được xử lý tại vùng kế toán tại một thời điểm) |  |  |  |
| 8. Các quá trình xử lý lại (mô tả ngắn gọn từng quá trình, bao gồm cả nguồn và dạng vật liệu, phương pháp lưu giữ, lượng vật liệu thường có, tần suất xử lý, thời gian lưu giữ tạm thời, kế hoạch đối với việc sử dụng lại, và các phương pháp xác định hàm lượng vật liệu phân hạch có trong vật liệu được xử lý lại) | Lưu ý: Kèm theo sơ đồ |  |  |
| 9. Kiểm kê vật liệu hạt nhân |  |  |  |
| a) Trong quá trình hoạt động (trong nhà máy và các thiết bị trong quá trình vận hành bình thường, chỉ rõ lượng, khoảng làm giàu, hàm lượng Pu, dạng, các địa điểm chính và bất kỳ thay đổi đáng kể nào theo thời gian hoặc lượng đầu vào; cũng chỉ rõ lượng vật liệu bị lưu lại và cơ chế lưu lại trong thiết bị |  |  |  |
| b) Nơi lưu giữ sản phẩm đầu vào và sản phẩm đầu ra |  |  |  |
| c) Các địa điểm khác (lượng, khoảng làm giàu, hàm lượng Pu, dạng và địa điểm vật liệu chưa được quy định) |  |  |  |
| - XỬ LÝ VẬT LIỆU HẠT NHÂN (ĐỐI VỚI MỖI KHU VỰC KẾ TOÁN) |  |  |  |
| 1. Mô tả thùng chứa, việc đóng gói và khu vực lưu giữ | Lưu ý: Kèm theo bản vẽ Kèm theo ghi chú riêng (Mô tả kích thước và loại thùng chứa và cách thức đóng gói đối với vật liệu đầu vào, sản phẩm và chất thải (bao gồm cả công suất danh định và công suất khi vận hành bình thường, và loại vật liệu); phương pháp lưu giữ hay đóng gói, quy trình đổ đầy và lấy ra, che chắn; và bất kỳ đặc trưng đặc biệt nào) |  |  |
| 2. Phương pháp và phương tiện vận chuyển vật liệu hạt nhân (mô tả cả thiết bị sử dụng để thao tác với vật liệu đầu vào, sản phẩm và chất thải) |  |  |  |
| 3. Tuyến đường di chuyển vật liệu hạt nhân (tham chiếu đến sơ đồ nhà máy) | Lưu ý: Kèm theo sơ đồ |  |  |
| 4. Che chắn (đối với lưu giữ và vận chuyển) |  |  |  |
| - BẢO DƯỠNG NHÀ MÁY |  |  |  |
| 1. Bảo dưỡng, tẩy xạ và làm sạch | Lưu ý: Kèm theo giải thích riêng Mô tả các kế hoạch và các quy trình tẩy xạ và làm sạch các thiết bị có chứa vật liệu hạt nhân, xác định các điểm lấy mẫu và điểm đo liên quan. Trong trường hợp việc làm sạch và/ hoặc lấy mẫu là không thể được, chỉ rõ lượng vật liệu hạt nhân bị giữ lại được đo hoặc tính thế nào. |  |  |
| - Bảo dưỡng thông thường |  |  |  |
| - Tẩy xạ thiết bị và nhà máy, và thu hồi vật liệu hạt nhân |  |  |  |
| - Làm sạch nhà máy và thiết bị, bao gồm cả các phương tiện nhằm bảo đảm các thùng chứa được làm sạch |  |  |  |
| - Khởi động và đóng cửa nhà máy (nếu khác với vận hành bình thường) |  |  |  |
| - CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN VÀ BẢO VỆ |  |  |  |
| 1. Các biện pháp cơ bản bảo vệ thực thể vật liệu hạt nhân |  |  |  |
| 2. Các quy tắc an toàn và sức khỏe cụ thể mà thanh sát viên cần tuân thủ (nếu nhiều, cung cấp tài liệu kèm theo) |  |  |  |
| - KẾ TOÁN VÀ KIỂM SOÁT VẬT LIỆU HẠT NHÂN |  |  |  |
| 1. Mô tả hệ thống (Mô tả về hệ thống kế toán vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn, phương pháp lưu hồ sơ và báo cáo các số liệu kế toán, thiết lập vùng cân bằng vật liệu, tần suất thực hiện việc cân đối, các quy trình để hiệu chỉnh sau khi kiểm kê nhà máy, sai sót, … theo các đề mục sau: | Lưu ý: Kèm theo mẫu sử dụng trong tất cả các quy trình |  |  |
| - Khái quát (Mục này cần nêu các loại sổ cái, sổ phụ sử dụng, dạng của các loại sổ này (trên giấy, băng từ hay phim,…); người có trách nhiệm và thẩm quyền; số liệu nguồn (ví dụ như dạng nhận về, gửi đi, ghi chép ban đầu của các phép đo và các tài liệu về kiểm soát các phép đo); quy trình thực hiện hiệu chỉnh, số liệu nguồn và tài liệu ghi chép; các căn cứ của việc hiệu chỉnh) |  |  |  |
| - Tiếp nhận (bao gồm cả phương pháp xử lý sự chênh lệch giữa số liệu đo được từ nơi gửi đến và tại nơi nhận về và việc chỉnh sửa sau đó; việc kiểm tra và đo đạc được sử dụng để xác nhận hàm lượng vật liệu hạt nhân và người chịu trách nhiệm về việc xác định này) |  |  |  |
| - Gửi đi (sản phẩm, chất thải và lượng đã loại bỏ đo được) |  |  |  |
| - Kiểm kê thực tế Mô tả quy trình, tần suất, phân bố vật liệu hạt nhân ước tính, phương pháp thực hiện kiểm kê (bao gồm cả phương pháp phân tích), khả năng tiếp cận và phương pháp xác minh đối với vật liệu đã bị chiếu xạ, độ chính xác. | Lưu ý: Kèm theo Danh mục các hạng mục hay thiết bị được coi là thùng chứa vật liệu hạt nhân |  |  |
| đ) Lượng loại bỏ đo được (phương pháp ước tính lượng vật liệu này theo hàng tháng/năm, phương pháp chôn thải) |  |  |  |
| - Lượng chất thải lưu lại (phương pháp ước tính lượng chất thải hàng năm, phương pháp và thời hạn lưu kho; cũng nêu ra khả năng sử dụng chất thải này) |  |  |  |
| g) Lượng vật liệu mất không đo được (nêu ra phương pháp được sử dụng để ước tính lượng này) |  |  |  |
| h) Hồ sơ vận hành và hồ sơ kế toán (bao gồm nhật ký vận hành, sổ cái, dạng vật liệu chuyển giao nội bộ, phương pháp hiệu chỉnh hay chỉnh sửa và điểm bảo lưu, ngôn ngữ; các biện pháp kiểm soát và trách nhiệm đối với các hồ sơ này) |  |  |  |
| 2. Các đặc trưng liên quan đến các biện pháp giám sát và ngăn chặn tiếp cận (mô tả chung về các biện pháp được áp dụng hoặc có thể áp dụng) |  |  |  |
| 3. Đối với mỗi dòng dịch chuyển vật liệu và điểm lấy mẫu cũng như điểm đo của các vùng kế toán được xác định tại các câu hỏi 1 Mục IV, và 6,7 Mục V, cung cấp các thông tin sau: |  |  |  |
| - Mô tả địa điểm, loại và nhận dạng vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn |  |  |  |
| - Loại thay đổi kiểm kê tại điểm đo này |  |  |  |
| - Khả năng sử dụng điểm đo này để kiểm kê thực tế |  |  |  |
| - Dạng hóa học và vật lý của vật liệu hạt nhân (bao gồm cả khoảng làm giàu, hàm lượng Pu, và mô tả vật liệu làm vỏ thanh nhiên liệu) |  |  |  |
| đ) Thùng chứa, đóng gói và phương pháp lưu giữ vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn |  |  |  |
| - Quy trình lấy mẫu và thiết bị sử dụng (gồm cả số mẫu được lấy, tần suất lấy mẫu và tiêu chí loại trừ) |  |  |  |
| g) Phương pháp phân tích hoặc đo đạc, thiết bị sử dụng và độ chính xác tương ứng |  |  |  |
| h) Nguồn gốc và mức độ của các sai số ngẫu nhiên và sai số hệ thống (trọng lượng, thể tích, việc lấy mẫu, phân tích) |  |  |  |
| i) Kỹ thuật tính toán và phát sinh sai số |  |  |  |
| k) Kỹ thuật và tần suất hiệu chuẩn thiết bị sử dụng |  |  |  |
| l) Chương trình để đánh giá liên tục độ chính xác của trọng lượng, thể tích, kỹ thuật lấy mẫu và các phương pháp đo |  |  |  |
| m) Chương trình đánh giá thống kê của các số liệu từ (j) đến (k) |  |  |  |
| n) Phương pháp chuyển đổi số liệu nguồn thành số liệu lô (quy trình tính toán chuẩn, hằng số và mối quan hệ thực nghiệm đối với vật liệu đầu vào, sản phẩm và chất thải) |  |  |  |
| o) Phương pháp nhận dạng lô vật liệu |  |  |  |
| p) Tốc độ dự kiến đối với dòng dịch chuyển vật liệu của lô vật liệu hàng năm |  |  |  |
| q) Số lô dự kiến tại điểm đo |  |  |  |
| t) Số hạng mục dự kiến đối với mỗi dòng dịch chuyển vật liệu và các lô vật liệu |  |  |  |
| u) Loại, thành phần và lượng vật liệu hạt nhân trong mỗi lô (nêu rõ số liệu lô, tổng khối lượng của mỗi nguyên tố trong vật liệu hạt nhân và dạng vật liệu hạt nhân |  |  |  |
| v) Các đặc trưng liên quan đến các biện pháp giám sát và ngăn chặn tiếp cận |  |  |  |
| 4. Giới hạn sai số chung |  |  |  |
| - Sự khác nhau của số liệu đo được tại nơi gửi đi và nơi nhận về |  |  |  |
| - Kiểm kê sổ sách |  |  |  |
| - Kiểm kê thực tế |  |  |  |
| - Lượng không đo được |  |  |  |
| - THÔNG TIN KHÔNG BẮT BUỘC |  |  |  |
| 1. Thông tin bổ sung (nếu cơ sở thấy liên quan đến việc thực hiện kế toán và kiểm soát hạt nhân tại cơ sở) |  |  |  |

....., ngày .... tháng ... năm ...

| NGƯỜI LẬP BÁO CÁO (Ký, ghi rõ họ tên) | NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ SỞ (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) |
| --- | --- |

Phụ lục III

MẪU BÁO CÁO THÔNG TIN
VỀ VẬT LIỆU HẠT NHÂN, VẬT LIỆU HẠT NHÂN NGUỒN

(Ban hành kèm theo Thông tư số    /2026/TT-BKHCN 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Mẫu số  01/PLIII

| - THÔNG TIN CHUNG |  |
| --- | --- |
| - Địa điểm, địa chỉ, điện thoại, fax |  |
| - Người đứng đầu cơ sở |  |
| - Tên và/hoặc chức vụ, địa chỉ, điện thoại, email của cán bộ chịu trách nhiệm kiểm soát vật liệu hạt nhân |  |
| - MÔ TẢ VẬT LIỆU HẠT NHÂN VÀ DÒNG DỊCH CHUYỂN VẬT LIỆU |  |
| - Loại vật liệu hạt nhân |  |
| - Mô tả khái quát vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn(đối với từng loại) - Dạng vật lý và hóa học |  |
| - Độ làm giàu và hàm lượng Pu |  |
| - Lượng vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn thường được lưu giữ tại địa điểm |  |
| - Phương thức để nhận dạng vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn |  |
| - Mức bức xạ (tại bề mặt vật liệu hạt nhân và tại khoảng cách 1 mét) |  |
| - Mô tả thùng chứa chính dùng để lưu giữ và vận chuyển | Lưu ý: Kèm theo hình vẽ/sơ đồ nếu cần |
| - Thiết bị vận chuyển vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn | Lưu ý: Kèm theo hình vẽ/sơ đồ nếu cần |
| - Xác định các điểm đo, vùng kế toán và địa điểm kiểm kê (cho việc lưu giữ và vận chuyển) | Lưu ý: Kèm theo các hình vẽ/sơ đồ dòng |
| - CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ VÀ BIỆN PHÁP AN TOÀN |  |
| - Các biện pháp bảo vệ thực thể cơ bản đối với vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn |  |
| - Các quy tắc về sức khỏe và an toàn cụ thể mà thanh sát viênthanh sát viên phải tuân thủ |  |
| - KẾ TOÁN VÀ KIỂM SOÁT VẬT LIỆU HẠT NHÂN |  |
| - Mô tả hệ thống Mô tả về hệ thống kế toán vật liệu hạt nhân, phương pháp lưu hồ sơ, báo cáo dữ liệu kế toán và thiết lập cân bằng vật liệu, quy trình hiệu chỉnh bảng kê sau khi kiểm kê, và sửa chữa các lỗi, v.v. theo các mục sau: | Lưu ý: Kèm theo các mẫu cho các thủ tục |
| - Khái quát |  |
| - Tiếp nhận |  |
| - Chuyển đi |  |
| - Lượng loại bỏ đo được và chất thải còn lại |  |
| đ) Kiểm kê thực tế Mô tả quy trình, tần suất, phương pháp kiểm kê thực tế, độ chính xác, và tiếp cận đến vật liệu hạt nhân |  |
| - Hồ sơ vận hành và hồ sơ kế toán (bao gồm phương pháp hiệu chỉnh hoặc chỉnh sửa và phần bảo lưu, ngôn ngữ) |  |
| - Đối với mỗi điểm đo của vùng kế toán, cung cấp các thông tin sau (nếu có): | Lưu ý: Có thể đính kèm trang riêng cho mỗi điểm đo. Kèm theo hình vẽ/sơ đồ nếu cần |
| - Mô tả vị trí, loại, đặc điểm |  |
| - Dạng vật lý và hóa học của vật liệu hạt nhân (mô tả cả vật liệu vỏ bọc) |  |
| - Phương pháp đo và thiết bị sử dụng |  |
| - Phương pháp chuyển đổi dữ liệu nguồn thành dữ liệu lô |  |
| đ) Phương pháp xác định lô và mô tả dữ liệu lô |  |
| - THÔNG TIN KHÔNG BẮT BUỘC |  |
| - Thông tin bổ sung (nếu cơ sở thấy có liên quan đến việc thực hiện kế toán và kiểm soát vật liệu hạt nhân tại cơ sở) |  |

....., ngày .... tháng ... năm ...

| NGƯỜI LẬP BÁO CÁO (Ký, ghi rõ họ tên) | NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ SỞ (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) |
| --- | --- |

Phụ lục IV
MẪU BÁO CÁO KẾ TOÁN HẠT NHÂN

(Ban hành kèm theo Thông tư số /2026//TT-BKHCN 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

1. Các báo cáo kế toán hạt nhân được đánh số liên tục, không có số trống hoặc lặp lại về thứ tự.

Lưu ý: cần phân biệt rõ chữ O và số 0. Khi điền thông tin vào báo cáo kế toán hạt nhân, chữ sẽ có dạng Ø và số sẽ có dạng 0.

Các loại báo cáo kế toán hạt nhân được lập theo các mẫu sau:

| TT | Báo cáo | Mẫu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Báo cáo kiểm kê định kỳ | Mẫu số 01/PLIV |
| 2 | Báo cáo cân đối vật liệu | Mẫu số 02/PLIV |
| 3 | Báo cáo thay đổi kiểm kê | Mẫu số 03/PLIV |
| 4 | Thông tin chú thích | Mẫu số 04/PLIV |

2. “Vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn” trong Phụ lục này được gọi chung là “vật liệu hạt nhân”.

Mẫu số 01/PLIV

BÁO CÁO KIỂM KÊ ĐỊNH KỲ

I. THÔNG TIN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN BÁO CÁO

1. Tên tổ chức, cá nhân:

2. Địa chỉ:

3. Điện thoại:	4. Fax:

II. NỘI DUNG BÁO CÁO

| QUỐC GIA |  |  |  |  |  |  |  | NGÀY ........................................................... |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CƠ SỞ |  |  |  |  |  |  |  | BÁO CÁO SỐ ............................................... |  |  |  |  |  |  |  |
| VÙNG CÂN BẰNG VẬT LIỆU |  |  |  |  |  |  |  | TRANG SỐ. ......TRONG TỔNG SỐ ........TRANG |  |  | CHỮ KÝ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DỮ LIỆU KẾ TOÁN |  |  |  |  |  |  | CHỈNH SỬA ĐỐI VỚI |  |
| DÒNG NHẬP SỐ | TIẾP TỤC | MÃ KMP | TÊN/ SỐ CỦA LÔ | SỐ HẠNG MỤC CÓ TRONG LÔ |  | MÔ TẢ VẬT LIỆU | NGUYÊN TỐ | KHỐI LƯỢNG NGUYÊN TỐ | ĐƠN VỊ kg/g | KHỐI LƯỢNG ĐỒNG VỊ PHÂN HẠCH (CHỈ ĐỐI VỚI URANI) (G) | MÃ ĐỒNG VỊ | CƠ SỞ ĐO ĐẠC | CHÚ THÍCH | BÁO CÁO SỐ | DÒNG NHẬP SỐ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

........, ngày.. .. tháng... năm....

| NGƯỜI LẬP BÁO CÁO (Ký, ghi rõ họ tên) | NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) |
| --- | --- |

Hướng dẫn điền vào phần nội dung của Báo cáo kiểm kê định kỳ

Thông tin phần đầu trang

- “Quốc gia”, “cơ sở”, “vùng cân bằng vật liệu”: ghi tên hoặc mã của quốc gia, nhận dạng (hoặc mã) của cơ sở và nhận dạng (hoặc mã) của vùng cân bằng vật liệu (MBA), được quy định trong Tài liệu kèm theo của cơ sở.

- Ngày được xác định ở đây cần phải là ngày (hiệu lực) của việc tiến hành kiểm kê thực tế. Ngày này cần phải trùng với ngày kết thúc của thời kỳ báo cáo của Báo cáo cân đối vật liệu tương ứng.

- “Báo cáo số”: được đánh số liên tiếp cho mỗi MBA.

- “Trang số. ... trong tổng số ... trang”: ghi trang số mấy (trong tổng số trang) và tổng số trang của Báo cáo kiểm kê định kỳ.

Hướng dẫn theo cột

1. Cột 1: “Dòng nhập số”: mỗi dòng nhập trong Báo cáo kiểm kê thực tế phải có một số riêng theo thứ tự. Điều này cũng áp dụng trong trường hợp Báo cáo kiểm kê định kỳ có nhiều trang. Một báo cáo không được có nhiều hơn 99 dòng nhập. Nếu nhiều hơn 99 dòng nhập thì làm thành hai hoặc nhiều báo cáo.

2. Cột 2: “Tiếp tục”: nếu cần phải chia một số liệu nhập vào Báo cáo kiểm kê định kỳ thành nhiều dòng (vd. trong trường hợp số liệu về lượng vật liệu có nhiều hơn 8 chữ số và phải chia thành các số nhỏ hơn), thì viết chữ “C” vào cột “Tiếp tục” để chỉ ra rằng dòng nhập đó là sự tiếp tục của dòng phía trên.

3. Cột 3: “Mã KMP”: ghi mã của điểm đo chủ chốt của dòng dịch chuyển vật liệu.

4. Cột 4: “Tên hoặc số của lô”: Đặt tên hoặc số cho mỗi lô trong báo cáo và ghi vào cột này. Sử dụng chữ cái Latin, số, và các ký hiệu như dấu phảy, gạch chéo và gạch ngang để đặt tên cho lô, nhưng không được nhiều hơn 8 ký tự.

Tên hoặc số của lô phải được giữ nguyên nếu chuyển từ MBA này sang một MBA khác. Các lô khác nhau thì phải có tên khác nhau, kể cả khi vật liệu có cùng nhận dạng. Cần phân biết giữa chữ cái "Ø" và số 0. Thông tin này không cần phải lặp lại nếu sử dụng thủ tục “C”.

5. Cột 5: “Số lượng hạng mục trong lô”: Ghi số lượng các hạng mục giống nhau trong một lô. Trong trường hợp vật liệu không đếm được và trong trường hợp khi số lượng của hạng mục không có ý nghĩa gì thì ghi số 0 vào cột này.

6. Cột 6: “Mô tả vật liệu”: Cột này được sử dụng để mô tả các đặc điểm của vật liệu hạt nhân bằng cách sử dụng bốn ký tự với các mã nhận dạng sau:

Đặc điểm (1): Dạng vật lý

| # Từ khóa | # Giải thích | # Mã |
| --- | --- | --- |
| Bó nhiên liệu | Bó nhiên liệu hoàn chỉnh cho một hệ thống lò phản ứng cụ thể (vd. các bó thanh) | B |
| Các bộ phận của bó nhiên liệu | Các phần cấu thành nên bó nhiên liệu (vd ống hoặc đĩa) | D |
| Bột | Bột (không phải gốm): bất kỳ vật liệu dạng bột mà không phải oxit và cacbua ở dạng gốm | F |
| Bột, gốm | Bột, dạng gốm: dạng oxit hoặc cacbua được nung ở nhiệt độ cao để sản xuất nhiên liệu gốm | G |
| Được tạo dạng, màu xanh | Viên và hạt màu xanh lá cây: được tạo dạng bằng cách nén hoặc trộn bột gốm với chất kết dính trước khi thiêu kết | H |
| Gốm | Viên và hạt gốm: như trên, sau khi đã loại bỏ liên kết và được thiêu kết | J |
| Hạt có lớp phủ | Các hạt gốm đã được phủ lớp vỏ bảo vệ (vd. bằng SiC) | K |
| Dạng rắn, khác | Vật liệu rắn không phải các loại kể trên (vd. thỏi, thanh, mẩu), nhưng không phải là vật liệu hỗn hợp. Nhóm này cũng bao gồm UF6. | Ø |
| Chất lỏng | Dung dịch nước, chất lỏng hữu cơ hoặc các chất lỏng khác | N |
| Bã và phế liệu | Bã và phế liệu sinh ra do quá trình sản xuất, và sẽ được tái chế hoặc thu hồi | R |
| Nguồn kín | Nguồn bức xạ chứa vật liệu phân hạch được đựng trong vỏ kín vĩnh viễn | QS |
| Chất thải, lỏng | Chất thải lỏng dự định sẽ chôn thải | U |
| Chất thải, rắn | Chất thải rắn dự định sẽ chôn thải | T |
| Mẫu vật nhỏ | Mẫu vật phân tích, được tập hợp thành một lô riêng | V |

Đặc điểm (2): Dạng hóa học

| # Từ khóa | # Giải thích | # Mã |
| --- | --- | --- |
| Dạng nguyên tố | Kim loại không ở dạng hợp kim | D |
| Fluorua | Bất kỳ florua nào trừ hexaflorua | E |
| Hex | Hexafluorua | G |
| Nitrat | Nitrat | J |
| ADU | Ammonium diuranate | K |
| Dioxit | Dioxit | Q |
| Trioxit | Trioxit | T |
| Oxit (3/8) | Oxit có công thức M3O8 | U |
| Các oxit khác | Các oxit khác, bao gồm hỗn hợp các loại oxit khác nhau của cùng một nguyên tố | R |
| Oxit, có độc tính | Oxit hoặc hỗn hợp oxit có chứa chất độc hạt nhân | V |
| Cacbua | Cacbua | W |
| Oxit/than chì | Hỗn hợp oxit/than chì: (vd. nhiên liệu HTR) | X |
| Cacbua/ than chì | Hỗn hợp cacbua/ than chì: (vd. nhiên liệu HTR) | Y |
| Nitrit | Nitrit | Z |
| Hữu cơ | Hợp chất hữu cơ | 1 |
| Các hợp chất khác | Các hợp chất khác, muối và hỗn hợp | 2 |
| Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm, gồm cả Al/Si | 3 |
| Hợp kim Si | Hợp kim Si và các silicide | 4 |
| Hợp kim Zr | Hợp kim Zirconi | 5 |
| Hợp kim Mo & Ti | Hợp kim đôi hoặc ba với molybden và titan | 6 |
| Các hợp kim khác |  | 7 |
| Vật liệu khác | Vật liệu có dạng hóa học khác nhau được tập hợp trong một lô (vd. Mẫu vật phân tích) | Ø |

## Đặc điểm (3): Thùng chứa

| # Từ khóa | # Giải thích | # Mã |
| --- | --- | --- |
| Không có thùng chứa | Vật liệu không đặt trong thùng chứa: các hạng mục không cần thùng chứa (bao gồm các bó và các bộ phận của bó nhiên liệu, nếu để ngoài) | 1 |
| Đơn vị nhiên liệu | Đơn vị và các thành phần nhiên liệu rời, trong các công-ten-nơ chuyển đi hoặc lưu giữ | 2 |
| Thùng chứa | Thùng chứa có che chắn để chứa nhiên liệu đã cháy và nhiên liệu có hoạt tính cao khác | 3 |
| Trong vùng hoạt | Lò phản ứng, các bó nhiên liệu trong vùng hoạt | 4 |
| Thùng, hiệu chuẩn | Thùng xử lý, được hiệu chuẩn | 5 |
| Thùng, chưa hiệu chuẩn | Thùng xử lý, chưa được hiệu chuẩn; các đường ống | 6 |
| Khay | Khay, giá, thùng hở | 7 |
| Lồng | Công-ten-nơ đặc biệt, an toàn tới hạn | 8 |

Thùng chứa phân loại theo thể tích (lít)

| "Thùng lưu giữ" và thể tích | # Lọ chứa mẫu và thùng chứa nhỏ khác | # <0.5 | # A |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lọ, thùng hộp, lon | 0.5 - 1 | E |
|  | Lọ, thùng hộp, lon | >1 - 5 | G |
|  | Lọ, thùng hộp, lon và thùng trụ đựng UF6 | >5 - 10 | H |
|  | Thùng hộp, lon | >10 - 15 | J |
|  | Thùng hộp, thùng trụ | >15 - 20 | K |
|  | Thùng trụ | >20 - 50 | L |
|  | Thùng trụ | >50 - 100 | M |
|  | Thùng trụ, thùng tròn | >100 - 200 | N |
|  | Thùng trụ, thùng tròn | >200 - 500 | Q |
|  | Thùng trụ đựng UF6 (2 t) | >500 - 1000 | R |
|  | Thùng trụ đựng UF6 (10-14 t) | >1000 - 5000 | U |
|  | Thùng chứa lớn hơn, vd. xe bồn | >5000 | V |
| Thùng chứa khác |  |  | Ø |

## Đặc điểm (4): Tình trạng và chất lượng chiếu xạ

| # Từ khóa | # Giải thích | Mã |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Chưa chiếu xạ | Đã chiếu xạ |
| Nhiên liệu tươi | Bó nhiên liệu tươi | F |  |
| Đã cháy | Nhiên liệu đã cháy trước khi tái chế |  | G |
| Được sản xuất | Các vật phẩm được sản xuất ra (không phải là một bó thanh hoàn chỉnh) và không thể lấy mẫu, nhưng có thể đo bằng phương pháp không phá hủy | A | H |
| Tinh khiết, bền | Vật liệu đồng nhất, có độ tinh khiết và độ bền cao ở cả dạng vật lý và hóa học (vd. sản phẩm, sản phẩm trung gian, một số vật liệu phôi) | B | J |
| Tinh khiết | Vật liệu có độ tinh khiết cao nhưng có thể kém đồng nhất và bền hơn loại trên (vd. một số sản phẩm trung gia, phế thải sạch, vật liệu phôi) | C | K |
| Không đồng nhất | Các vật liệu không đồng nhất có thành phần nói chung là tương tự nhau nhưng không tinh khiết (vd. hầu hết các phế liệu và vật liệu tái chế) | D | L |
| Pha tạp | Các vật liệu không đồng nhất có thành phần khác nhau và/hoặc hỗn hợp, có thể có hàm lượng vật liệu hạt nhân thấp (vd. phế liệu bẩn, chất thải) | E | M |

7. Cột 7: “Nguyên tố”: ghi tên hoặc mã của nguyên tố như sau:

| Từ khóa | Mã |
| --- | --- |
| Urani nghèo | D |
| Urani tự nhiên | N |
| Urani giàu | E |
| Urani, hỗn hợp | U |
| Plutoni | P |
| Thori | T |

8. Cột 8: “Khối lượng nguyên tố”: Ghi khối lượng của nguyên tố sử dụng các đơn vị sau:

(a)	Gam đối với plutoni;

(b)	Gam của tổng urani đối với urani giàu;

(c)	Kilôgam (hoặc gam) đối với thori, urani tự nhiên và urani nghèo;

(d)	Gam hoặc kilôgam đối với urani hỗn hợp, tùy thuộc vào vật liệu hạt nhân là uran giàu hay urani nghèo hoặc urani tự nhiên.

Có thể làm tròn các số liệu liệu, nhưng không được làm tròn quá phần nguyên gần nhất của đơn vị được sử dụng. Nếu làm tròn, cần cộng tổng khối lượng của từng hạng mục trong lô với nhau trước khi làm tròn.

Khi báo cáo dữ liệu không làm tròn, cần coi dấu thập phân là một ký tự riêng. Sai lệch số liệu giữa bên gửi và bên nhận có thể phải biểu diễn bằng số âm, trong trường hợp này, đặt dấu trừ vào đặt ngay trước con số trong cột đó.

9. Cột 9: “Đơn vị - kg/g”: ghi đơn vị của “khối lượng nguyên tố” được báo cáo.

10. Cột 10: “Khối lượng đồng vị phân hạch”: ghi khối lượng của các đồng vị U235 hoặc U233 (hoặc hỗn hợp U235 và U233) theo gam, nếu khối lượng này liên quan đến urani giàu hoặc urani hỗn hợp.

11. Cột 11: “Mã đồng vị”: để thể hiện loại đồng vị phân hạch và sử dụng một trong các mã sau:

|  | Mã |
| --- | --- |
| Đối với đồng vị phân hạch chỉ có U235 | G |
| Đối với đồng vị phân hạch có U235 và U233 | J |
| Đối với đồng vị phân hạch chỉ có U233 | K |

12. Cột 12: “Cơ sở đo đạc”: cột này nhằm thể hiện việc đo số liệu của lô được báo cáo được thực hiện tại MBA đó hay dựa trên cơ sở nào khác, sử dụng các từ khóa hoặc mã sau:

| # Từ khóa | # Mã | # Giải thích |
| --- | --- | --- |
| Được đo | M | Số liệu của lô được đo tại MBA, bao gồm cả tại các KMP trên đường biên giới của MBA đó |
| Được đo ở nơi khác | N | Số liệu của lô được đo tại MBA khác |
| Được nhắc lại | T | Số liệu của lô được đo tại MBA, đã được báo cáo trong Báo cáo thay đổi kiểm kê hoặc Báo cáo kiểm kê thực tế và chưa được đo lại. |
| Được dán nhãn | L | Số liệu của lô được đo tại MBA khác và được báo cáo tại MBA hiện tại trong Báo cáo thay đổi kiểm kê hoặc Báo cáo kiểm kê thực tế và không đo lại. |

Nếu tại một KMP, chỉ một vài thông số nhất định được đo (ví dụ, khối lượng tổng urani trong lô), và các thông số khác được chấp nhận với giá trị danh nghĩa (vd. độ làm giàu theo khai báo của cơ sở gửi), thì từ khóa được sử dụng là “được đo”.

13. Cột 13: “Chú thích”: cột này được sử dụng để chỉ rằng sẽ có giải thích hoặc thông tin thêm về dòng nhập đó. Ký tự “X” được sử dụng để thể hiện rằng có Thông tin chú thích kèm theo báo cáo này.

14. Cột 14 và 15: “Sửa chữa đối với”: cột này được dùng để chỉ rằng có sự chỉnh sửa trong một dòng nhập trong Báo cáo thay đổi kiểm kê trước đó hoặc trong Báo cáo thay đổi kiểm kê hiện tại. Ghi số của báo cáo và số của dòng được chỉnh sửa vào cột này. Phần còn lại của dòng cần lặp lại toàn bộ dòng nhập ban đầu, trừ các số liệu cần phải chỉnh sửa chữa thì sửa lại.

Nếu phần chỉnh sửa cần phải bổ sung một hoặc nhiều dòng vào báo cáo ban đầu thì số của các dòng thể hiện trong cột này phải là số của dòng cuối cùng trong báo cáo ban đầu cộng thêm 1, 2, v.v.

Mẫu số 02/PLIV

BÁO CÁO CÂN ĐỐI VẬT LIỆU

I. THÔNG TIN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN BÁO CÁO

1. Tên tổ chức, cá nhân:

2. Địa chỉ:

3. Điện thoại:	4. Fax:

II. NỘI DUNG BÁO CÁO

| QUỐC GIA |  |  |  |  |  | GIAI ĐOẠN BÁO CÁO: TỪ NGÀY |  |  | ĐẾN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | BÁO CÁO SỐ. |  |  |  |  |  |  |
| VÙNG CÂN BẰNG VẬT LIỆU |  |  |  |  |  | TRANG SỐ. ......TRONG TỔNG SỐ ........TRANG |  |  | CHỮ KÝ |  |  |  |
|  | TIẾP TỤC |  |  |  | SỐ LIỆU KẾ TOÁN |  |  |  |  | CHÚ THÍCH | CHỈNH SỬA ĐỐI VỚI |  |
| DÒNG NHẬP SỐ |  | TÊN DÒNG NHẬP |  |  | NGUYÊN TỐ | KHỐI LƯỢNG NGUYÊN TỐ | ĐƠN VỊ kg/g | KHỐI LƯỢNG ĐỒNG VỊ PHÂN HẠCH (CHỈ ĐỐI VỚI URANI) (G) | MÃ ĐỒNG VỊ |  | BÁO CÁO SỐ | DÒNG NHẬP SỐ |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

........, ngày.. .. tháng... năm....

| NGƯỜI LẬP BÁO CÁO (Ký, ghi rõ họ tên) | NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) |
| --- | --- |

Hướng dẫn điền vào phần nội dung của Báo cáo cân đối vật liệu

Cần xây dựng Báo cáo cân đối vật liệu trên cơ sở các số liệu chưa được làm tròn. Trong trường hợp để chuẩn bị số liệu cần phải làm phép tính tổng (cộng thẳng hoặc cộng đại số) thì cũng cần phải thực hiện với số liệu chưa được làm tròn. Để báo cáo, các số liệu  này có thể được làm tròn, nhưng không được vượt quá các đơn vị nguyên gần nhất. Việc sử dụng làm tròn trong bất kỳ báo cáo nào (Báo cáo thay đổi kiểm kê, Báo cáo kiểm kê định kỳ hoặc Báo cáo cân đối vật liệu) nói chung là sẽ cần phải tính toán và báo cáo về việc điều chỉnh làm tròn trong các Báo cáo cân đối vật liệu.

Báo cáo cân đối vật liệu được xây dựng ngay cả trong trường hợp không có vật liệu hạt nhân trong MBA tại thời điểm tiến hành kiểm kê thực tế và trong trường hợp không xảy ra giao dịch nào trong suốt thời kỳ cân đối vật liệu.

Có thể gửi nhiều Báo cáo cân đối vật liệu cùng nhau với cùng một số báo cáo.

Thông tin phần đầu trang

- “Quốc gia”, “cơ sở”, “vùng cân bằng vật liệu”: ghi tên hoặc mã của quốc gia, nhận dạng (hoặc mã) của cơ sở và nhận dạng (hoặc mã) của vùng cân bằng vật liệu (MBA), được quy định trong Tài liệu kèm theo của cơ sở.

- “Giai đoạn báo cáo” của Báo cáo cân đối vật liệu cần được coi là sẽ kết thúc vào nửa đêm của ngày “đến” được nêu; có nghĩa là thay đổi kiểm kê diễn ra trong ngày đó cần được báo cáo trong Báo cáo cân đối vật liệu này. Giai đoạn cân đối vật liệu tiếp theo sẽ bắt đầu vào 0 giờ của ngày kế tiếp.

- “Báo cáo số”: được đánh số liên tiếp cho mỗi MBA.

- “Trang số. ... trong tổng số ... trang”: ghi trang số mấy (trong tổng số trang) và tổng số trang của Báo cáo kiểm kê định kỳ

Hướng dẫn theo cột

1. Cột 1: “Dòng nhập số”: mỗi dòng nhập trong một Báo cáo cân đối vật liệu cần có một số riêng theo thứ tự. Điều này cũng áp dụng đối với Báo cáo cân đối vật liệu bao gồm nhiều trang.

2. Cột 2: “Tiếp tục”: nếu cần phải chia một số liệu nhập vào Báo cáo kiểm kê định kỳ thành nhiều dòng (vd. trong trường hợp số liệu về lượng vật liệu có nhiều hơn 8 chữ số và phải chia thành các số nhỏ hơn), thì viết chữ “C” vào cột “Tiếp tục” để chỉ ra rằng dòng nhập đó là sự tiếp tục của dòng phía trên.

3. Cột 3: “Tên dòng nhập”: trong cột này, cần sử dụng các từ khóa hoặc các mã sau theo bất kỳ trình tự nào phù hợp.

| # Từ khóa | # Mã | # Giải thích |
| --- | --- | --- |
| Kiểm kê thực tế ban đầu | PB | Kiểm kê thực tế ban đầu, cần phải giống với kiểm kê thực tế lần cuối của Báo cáo cân đối vật liệu trước đó đối với cùng một loại vật liệu. |
| Thay đổi kiểm kê: xem Hướng dẫn điền Báo cáo thay đổi kiểm kê để biết về các từ khóa và mã liên quan đến các loại thay đổi kiểm kê khác nhau |  | Đối với mỗi loại thay đổi kiểm kê áp dụng cho MBA hiện tại, cần nhập dữ liệu tổng hợp cho toàn bộ thời kỳ cân bằng vật liệu; liệt kê các thay đổi tăng trong kiểm kê trước và sau đó là các thay đổi giảm; việc tiếp nhận vật liệu hạt nhân tại cơ sở cần được đưa vào dữ liệu của đơn vị chuyển đi. |
| Kiểm kê trên sổ sách lần cuối | BE | Tổng đại số của kiểm kê thực tế ban đầu và các thay đổi kiểm kê, không bao gồm bất kỳ điều chỉnh làm tròn nào như được báo cáo trong Báo cáo cân đối vật liệu. |
| Sai lệch giữa bên gửi/bên nhận | DI | Cần nhập dữ liệu tổng hợp cho tất cả các lượng Sai lệch giữa bên gửi/bên nhận trong tòan bộ thời kỳ báo cáo, nếu có. |
| Kiểm kê trên sổ sách sau khi đã điều chỉnh | BA | Tổng đại số của kiểm kê thực tế ban đầu và các thay đổi kiểm kê trong thời kỳ đó, được điều chỉnh có tính đến các Sai lệch giữa bên gửi/bên nhận. |
| Kiểm kê thực tế lần cuối | PE | Tổng tất cả các lượng vật liệu hạt nhân hiện có trong lô, được đo hoặc dựa trên các căn cứ đo đạc, vào ngày tiến hành kiểm kê thực tế. |
| MUF | MF | Vật liệu bị mất không xác định được: lượng này cần được tính là lượng sai lệch giữa kiểm kê trên sổ sách lần cuối và kiểm kê thực tế. |
| Điều chỉnh làm tròn đối với dòng nhập XX | RAXX | Lượng được thêm vào tổng được làm tròn để làm cho tổng này bằng với tổng của các giới hạn làm tròn. Điều chỉnh làm tròn được thực hiện với một dữ liệu nhập trong Báo cáo cân đối vật liệu mà dữ liệu này đã được báo cáo khác trong ICR và PIL nhằm đưa dữ liệu Báo cáo cân đối vật liệu này thống nhất với các dữ liệu tương ứng được thiết lập trên cơ sở của các ICR và PIL. Điều chỉnh làm tròn cần được ghi theo mã RAXX trong đó XX thể hiện mã của dòng nhập liên quan đến điều chỉnh làm tròn, vd. RALN là điểu chỉnh làm tròn đối với dòng nhập tổng hợp về việc mất hạt nhân. Trong trường hợp điều chỉnh làm tròn đối với kiểm kê trên sổ sách lần cuối, kiểm kê trên sổ sách lần cuối đã được làm tròn hoặc MUF, cần sử dụng các công thức tương ứng sau: RABE = PB + ICBáo cáo cân đối vật liệu - BE RABA = PB + ICBáo cáo cân đối vật liệu - DI - BA RAMF = BA - PE - MF , Trong đó ICBáo cáo cân đối vật liệu là tổng các thay đổi kiểm kê trong Báo cáo cân đối vật liệu được thực hiện với dấu đại số phù hợp để thể hiện các thay đổi tăng hoặc thay đổi giảm. |

4. Cột 4: “Nguyên tố”: ghi tên hoặc mã của nguyên tố như sau:

| Từ khóa | Mã |
| --- | --- |
| Urani nghèo | D |
| Urani tự nhiên | N |
| Urani giàu | E |
| Urani, hỗn hợp | U |
| Plutoni | P |
| Thori | T |

5. Cột 5: “Khối lượng nguyên tố”: Ghi khối lượng của nguyên tố sử dụng các đơn vị sau:

(a)	Gam đối với plutoni;

(b)	Gam của tổng urani đối với urani giàu;

(c)	Kilôgam (hoặc gam) đối với thori, urani tự nhiên và urani nghèo;

(d)	Gam hoặc kilôgam đối với urani hỗn hợp, tùy thuộc vào vật liệu hạt nhân là uran giàu hay urani nghèo hoặc urani tự nhiên.

Có thể làm tròn các số liệu, nhưng không được làm tròn quá phần nguyên gần nhất của đơn vị được sử dụng. Nếu làm tròn, cần cộng tổng khối lượng của từng hạng mục trong lô với nhau trước khi làm tròn.

Khi báo cáo dữ liệu không làm tròn, cần coi dấu thập phân là một ký tự riêng. Sai lệch số liệu giữa bên gửi và bên nhận có thể phải biểu diễn bằng số âm, trong trường hợp này, đặt dấu trừ vào đặt ngay trước con số trong cột đó.

6. Cột 6: “Đơn vị - kg/g”: ghi đơn vị của “khối lượng nguyên tố” được báo cáo.

7. Cột 7: “Khối lượng đồng vị phân hạch”: ghi khối lượng của các đồng vị U235 hoặc U233 (hoặc hỗn hợp U235 và U233) theo gam, nếu khối lượng này liên quan đến urani giàu hoặc urani hỗn hợp.

8. Cột 8: “Mã đồng vị”: để thể hiện loại đồng vị phân hạch và sử dụng một trong các mã sau:

|  | Mã |
| --- | --- |
| Đối với đồng vị phân hạch chỉ có U235 | G |
| Đối với đồng vị phân hạch có U235 và U233 | J |
| Đối với đồng vị phân hạch chỉ có U233 | K |

9. Cột 9 và 10: “Sửa chữa đối với”: cột này được dùng để chỉ rằng có sự chỉnh sửa trong một dòng nhập trong Báo cáo thay đổi kiểm kê trước đó hoặc trong Báo cáo thay đổi kiểm kê hiện tại. Ghi số của báo cáo và số của dòng được chỉnh sửa vào cột này. Phần còn lại của dòng cần lặp lại toàn bộ dòng nhập ban đầu, trừ các số liệu cần phải chỉnh sửa chữa thì sửa lại.

Nếu phần chỉnh sửa cần phải bổ sung một hoặc nhiều dòng vào báo cáo ban đầu thì số của các dòng thể hiện trong cột này phải là số của dòng cuối cùng trong báo cáo ban đầu cộng thêm 1, 2, v.v.

Mẫu số 03/PLIV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO THAY ĐỔI KIỂM KÊ

I. THÔNG TIN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN BÁO CÁO

1. Tên tổ chức, cá nhân:

2. Địa chỉ:

3. Điện thoại:	4. Fax:

II. NỘI DUNG BÁO CÁO

| QUỐC GIA |  |  |  |  |  |  |  |  | GIAI ĐOẠN BÁO CÁO TỪ NGÀY |  |  |  |  | ĐẾN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CƠ SỞ |  |  |  |  |  |  |  |  | BÁO CÁO SỐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VÙNG CÂN BẰNG VẬT LIỆU (MBA) |  |  |  |  |  |  |  |  | TRANG SỐ...... TRONG TỔNG SỐ ........TRANG |  |  | CHỮ KÝ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | MBA/QUỐC GIA |  |  |  |  |  |  | SỐ LIỆU KẾ TOÁN |  |  |  |  |  |  | CHỈNH SỬA ĐỐI VỚI |  |
| DÒNG NHẬP SỐ. | TIẾP TỤC | NGÀY DIỄN RA THAY ĐỔI KIỂM KÊ | TỪ | ĐẾN | LOẠI THAY ĐỔI KIỂM KÊ | MÃ KMP | TÊN HOẶC SỐ CỦA LÔ | SỐ HẠNG MỤC CÓ TRONG LÔ | MÔ TẢ VẬT LIỆU | NGUYÊN TỐ | KHỐI LƯỢNG NGUYÊN TỐ | ĐƠN VỊ kg/g | KHỐI LƯỢNG ĐỒNG VỊ PHÂN HẠCH (CHỈ ĐỐI VỚI URANI) (g) | MÃ ĐỒNG VỊ | CƠ SỞ ĐO ĐẠC | CHÚ THÍCH | BÁO CÁO SỐ | DÒNG SỐ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

........, ngày ..... tháng .... năm....

| NGƯỜI LẬP BÁO CÁO (Ký, ghi rõ họ tên) | NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) |
| --- | --- |

# Hướng dẫn điền vào phần nội dung của Báo cáo thay đổi kiểm kê

Thông tin phần đầu trang

- “Quốc gia”, “cơ sở”, “vùng cân bằng vật liệu”: ghi tên hoặc mã của quốc gia, nhận dạng (hoặc mã) của cơ sở và nhận dạng (hoặc mã) của vùng cân bằng vật liệu (MBA), được quy định trong Tài liệu kèm theo của cơ sở.

- “Giai đoạn báo cáo”: trong trường hợp báo cáo định kỳ, cần cung cấp giai đoạn báo cáo (ngày bắt đầu và ngày kết thúc, thể hiện ở dạng năm/tháng/ngày).

- “Báo cáo số”: được đánh số liên tiếp cho mỗi MBA.

- “Trang số. ... trong tổng số ... trang”: ghi trang số mấy (trong tổng số trang) và tổng số trang của Báo cáo thay đổi kiểm kê.

Hướng dẫn theo cột

1. Cột 1: “Dòng nhập số”: mỗi dòng nhập trong Báo cáo thay đổi kiểm kê phải có một số riêng theo thứ tự. Điều này cũng áp dụng trong trường hợp Báo cáo thay đổi kiểm kê có nhiều trang. Một báo cáo không được có nhiều hơn 99 dòng nhập. Nếu nhiều hơn 99 dòng nhập thì làm thành hai hoặc nhiều báo cáo.

2. Cột 2: “Tiếp tục”: nếu cần phải chia một số liệu nhập vào Báo cáo kiểm kê định kỳ thành nhiều dòng (vd. trong trường hợp số liệu về lượng vật liệu có nhiều hơn 8 chữ số và phải chia thành các số nhỏ hơn), thì viết chữ “C” vào cột “Tiếp tục” để chỉ ra rằng dòng nhập đó là sự tiếp tục của dòng phía trên

2. Cột 3: “Ngày diễn ra thay đổi kiểm kê”: ngày (năm/tháng/ngày) diễn ra hoặc thiết lập thay đổi trong kiểm kê cần được ghi bằng số với 6 ký tự.

3. Cột 4 và 5: “MBA/quốc gia”: các cột này cần ghi tên hoặc mã của các MBA mà vật liệu hạt nhân được chuyển giao từ một MBA đến một MBA khác. Trong trường hợp xuất khẩu, nếu không biết mã vùng cân bằng mà vật liệu được chuyển đến thì ghi mã của quốc gia. Trong trường hợp nhập khẩu, cần phải báo cáo thông tin tương ứng về nơi chuyển đi. Nếu thay đổi kiểm kê không liên quan đến chuyển giao vật liệu thì ghi mã của vùng cân bằng vật liệu mà tại đó diễn ra thay đổi ở cột “đến” hoặc ở cột “từ” hoặc ở cả hai cột.

4. Cột 6: “Loại thay đổi kiểm kê”: Sử dụng một trong những từ khóa hoặc mã sau đây để điền vào cột này (để thể hiện loại thay đổi kiểm kê).

| # Từ khóa | # Mã | # Giải thích |
| --- | --- | --- |
| Tiếp nhận từ nước ngoài | RF | Vật liệu hạt nhân nhập vào Việt Nam |
| Tiếp nhận trong nước từ MBA khác | RD | Tiếp nhận vật liệu hạt nhân trong nước từ một MBA khác |
| Tiếp nhận tại điểm vật liệu bắt đầu chịu kiểm soát hạt nhân | RS | Tiếp nhận vật liệu hạt nhân trong nước tại điểm vật liệu bắt đầu chịu kiểm soát hạt nhân |
| Tiếp nhận từ hoạt động không thuộc phạm vi chịu kiểm soát hạt nhân | RN | Tiếp nhận vật liệu hạt nhân trong nước từ hoạt động không thuộc phạm vi chịu kiểm soát hạt nhân (hoạt động quân sự được phép) |
| Sản xuất hạt nhân | NP | Tạo ra vật liệu phân hạch đặc biệt trong lò phản ứng (Pu, U233) |
| Hết miễn trừ, sử dụng | DU | Áp dụng lại kiểm soát hạt nhân đối với vật liệu hạt nhân trước đó đã được miễn trừ theo điều khoản về mục đích sử dụng |
| Hết miễn trừ, số lượng | DQ | Áp dụng lại kiểm soát hạt nhân đối với vật liệu hạt nhân trước đó đã được miễn trừ theo điều khoản về số lượng |
| Chuyển đi quốc tế | SF | Xuất khẩu vật liệu hạt nhân ra khỏi Việt Nam |
| Chuyển đi trong nước | SD | Chuyển vật liệu hạt nhân đến một MBA khác trong nước |
| Đưa trở lại giai đoạn trước giai đoạn chịu kiểm soát hạt nhân | SS | Chuyển vật liệu hạt nhân trở lại giai đoạn trước giai đoạn thuộc phạm vi chịu kiểm soát hạt nhân |
| Chuyển đến hoạt động không thuộc phạm vi kiểm soát hạt nhân | SN | Chuyển giao vật liệu hạt nhân trong nước sang hoạt động không không thuộc phạm vi kiểm soát hạt nhân (hoạt động quân sự được phép) |
| Mất hạt nhân | LN | Tiêu thụ vật liệu hạt nhân do chuyển hóa thành (các) nguyên tố hoặc đồng vị khác trong các phản ứng hạt nhân |
| Loại thải đo được | LD | Mất do vận hành, nghĩa là mất một lượng vật liệu hạt nhân trong quá trình xử lý. Lượng vật liệu này đo được hoặc đánh giá được (trên cơ sở đo đạc) và đã được loại thải do không còn thích hợp cho mục đích sử dụng hạt nhân nữa. |
| Chuyển thành chất thải lưu giữ | TW | Chuyển vật liệu hạt nhân đo được thành chất thải được coi là không thể thu hồi được, lưu giữ tại MBA và sẽ được loại ra khỏi kiểm kê của MBA đó. |
| Chuyển lại từ chất thải lưu giữ | FW | Chuyển vật liệu đã được lưu giữ tại MBA ở dạng chất thải lưu giữ trở lại kiểm kê vật liệu hạt nhân. Mã này áp dụng trong trường hợp vật liệu ở dạng chất thải lưu giữ được chuyển khỏi kho chứa để xử lý tại MBA hoặc để chuyển ra khỏi MBA. |
| Miễn trừ, sử dụng | EU | Miễn trừ vật liệu hạt nhân khỏi kiểm soát hạt nhân theo điều khoản về mục đích sử dụng |
| Miễn trừ, số lượng | EQ | Miễn trừ vật liệu hạt nhân khỏi kiểm soát hạt nhân theo điều khoản về số lượng |
| Chấm dứt, sử dụng phi hạt nhân | TU | Hết trách nhiệm kiểm soát hạt nhân do vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn đã được sử dụng hết hoặc pha loãng đến mức không thể thu hồi được nữa |
| Mất ngẫu nhiên | LA | Mất không chủ ý và không thể lấy lại được một lượng vật liệu hạt nhân đã biết do tai nạn vận hành |
| Được ngẫu nhiên | GA | Vật liệu hạt nhân bất ngờ phát hiện được tại MBA, ngoại trừ trường hợp phát hiện trong quá trình tiến hành kiểm kê thực tế. |
| Sai lệch giữa bên gửi/bên nhận | DI | Sự khác nhau giữa lượng vật liệu hạt nhân do bên gửi xác định và lượng do cơ sở vận hành đo được tại MBA tiếp nhận. |

Nếu vật liệu hạt nhân được chuyển từ một lô sang một lô khác trong cùng một MBA, thì lượng tăng và giảm tại các lô tương ứng sẽ được ghi trong các dòng nhập riêng, giống như thay đổi kiểm kê (Lưu ý: lượng vật liệu hạt nhân trong MBA không thay đổi). Từ khóa và mã trong các trường hợp này như sau:

| Từ khóa | Mã | Giải thích |
| --- | --- | --- |
| Giảm lượng trong lô | RM | Lượng vật liệu giảm đi trong lô |
| Tăng lượng trong lô | RP | Lượng vật liệu được thêm vào trong lô |

5. Cột 7: “Mã KMP”: ghi mã của điểm đo chủ chốt của dòng dịch chuyển vật liệu.

6. Cột 8: “Tên hoặc số của lô”: Đặt tên hoặc số cho mỗi lô trong báo cáo và ghi vào cột này. Sử dụng chữ cái Latin, số, và các ký hiệu dấu phảy, gạch chéo và gạch ngang để đặt tên cho lô, nhưng không được nhiều hơn 8 ký tự. Tên hoặc số của lô được giữ nguyên nếu chuyển từ MBA này sang một MBA khác. Các lô khác nhau thì phải có tên khác nhau, kể cả khi vật liệu có cùng nhận dạng. Cần phân biết giữa chữ cái "Ø" và số 0. Thông tin này không cần phải lặp lại nếu sử dụng thủ tục “C”.

7. Cột 9: “Số lượng hạng mục trong lô”: Ghi số lượng các hạng mục giống nhau trong một lô. Trong trường hợp vật liệu không đếm được và trong trường hợp khi số lượng của hạng mục không có ý nghĩa gì thì ghi số 0 vào cột này.

8. Cột 10: “Mô tả vật liệu”: Cột này được sử dụng để mô tả các đặc điểm của vật liệu hạt nhân bằng cách sử dụng bốn ký tự với các mã sau:

Đặc điểm (1): Dạng vật lý

| # Từ khóa | # Giải thích | # Mã |
| --- | --- | --- |
| Bó nhiên liệu | Bó nhiên liệu hoàn chỉnh cho một hệ thống lò phản ứng cụ thể (vd. các bó thanh) | B |
| Các bộ phận của bó nhiên liệu | Các phần cấu thành nên bó nhiên liệu (vd ống hoặc đĩa) | D |
| Bột | Bột (không phải gốm): bất kỳ vật liệu dạng bột mà không phải oxit và cacbua ở dạng gốm | F |
| Bột, gốm | Bột, dạng gốm: dạng oxit hoặc cacbua được nung ở nhiệt độ cao để sản xuất nhiên liệu gốm | G |
| Được tạo dạng, màu xanh | Viên và hạt màu xanh lá cây: được tạo dạng bằng cách nén hoặc trộn bột gốm với chất kết dính trước khi thiêu kết | H |
| Gốm | Viên và hạt gốm: như trên, sau khi đã loại bỏ liên kết và được thiêu kết | J |
| Hạt có lớp phủ | Các hạt gốm đã được phủ lớp vỏ bảo vệ (vd. bằng SiC) | K |
| Dạng rắn, khác | Vật liệu rắn không phải các loại kể trên (vd. thỏi, thanh, mẩu), nhưng không phải là vật liệu hỗn hợp. Nhóm này cũng bao gồm UF6. | Ø |
| Chất lỏng | Dung dịch nước, chất lỏng hữu cơ hoặc các chất lỏng khác | N |
| Bã và phế liệu | Bã và phế liệu sinh ra do quá trình sản xuất, và sẽ được tái chế hoặc thu hồi | R |
| Nguồn kín | Nguồn bức xạ chứa vật liệu phân hạch được đựng trong vỏ kín vĩnh viễn | QS |
| Chất thải, lỏng | Chất thải lỏng dự định sẽ chôn thải | U |
| Chất thải, rắn | Chất thải rắn dự định sẽ chôn thải | T |
| Mẫu vật nhỏ | Mẫu vật phân tích, được tập hợp thành một lô riêng | V |

Đặc điểm (2): Dạng hóa học

| # Từ khóa | # Giải thích | # Mã |
| --- | --- | --- |
| Dạng nguyên tố | Kim loại không ở dạng hợp kim | D |
| Fluorua | Bất kỳ florua nào trừ hexaflorua | E |
| Hex | Hexafluorua | G |
| Nitrat | Nitrat | J |
| ADU | Ammonium diuranate | K |
| Dioxit | Dioxit | Q |
| Trioxit | Trioxit | T |
| Oxit (3/8) | Oxit có công thức M3O8 | U |
| Các oxit khác | Các oxit khác, bao gồm hỗn hợp các loại oxit khác nhau của cùng một nguyên tố | R |
| Oxit, có độc tính | Oxit hoặc hỗn hợp oxit có chứa chất độc hạt nhân | V |
| Cacbua | Cacbua | W |
| Oxit/than chì | Hỗn hợp oxit/than chì: (vd. nhiên liệu HTR) | X |
| Cacbua/ than chì | Hỗn hợp cacbua/ than chì: (vd. nhiên liệu HTR) | Y |
| Nitrit | Nitrit | Z |
| Hữu cơ | Hợp chất hữu cơ | 1 |
| Các hợp chất khác | Các hợp chất khác, muối và hỗn hợp | 2 |
| Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm, gồm cả Al/Si | 3 |
| Hợp kim Si | Hợp kim Si và các silicide | 4 |
| Hợp kim Zr | Hợp kim Zirconi | 5 |
| Hợp kim Mo & Ti | Hợp kim đôi hoặc ba với molybden và titan | 6 |
| Các hợp kim khác |  | 7 |
| Vật liệu khác | Vật liệu có dạng hóa học khác nhau được tập hợp trong một lô (vd. Mẫu vật phân tích) | Ø |

## Đặc điểm (3): Thùng chứa

| # Từ khóa | # Giải thích | # Mã |
| --- | --- | --- |
| Không có thùng chứa | Vật liệu không đặt trong thùng chứa: các hạng mục không cần thùng chứa (bao gồm các bó và các bộ phận của bó nhiên liệu, nếu để ngoài) | 1 |
| Đơn vị nhiên liệu | Đơn vị và các thành phần nhiên liệu rời, trong các công-ten-nơ chuyển đi hoặc lưu giữ | 2 |
| Thùng chứa | Thùng chứa có che chắn để chứa nhiên liệu đã cháy và nhiên liệu có hoạt tính cao khác | 3 |
| Trong vùng hoạt | Lò phản ứng, các bó nhiên liệu trong vùng hoạt | 4 |
| Thùng, hiệu chuẩn | Thùng xử lý, được hiệu chuẩn | 5 |
| Thùng, chưa hiệu chuẩn | Thùng xử lý, chưa được hiệu chuẩn; các đường ống | 6 |
| Khay | Khay, giá, thùng hở | 7 |
| Lồng | Công-ten-nơ đặc biệt, an toàn tới hạn | 8 |

Thùng chứa phân loại theo thể tích (lít)

| "Thùng lưu giữ" và thể tích | # Lọ chứa mẫu và thùng chứa nhỏ khác | # <0.5 | # A |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lọ, thùng hộp, lon | 0.5 - 1 | E |
|  | Lọ, thùng hộp, lon | >1 - 5 | G |
|  | Lọ, thùng hộp, lon và thùng trụ đựng UF6 | >5 - 10 | H |
|  | Thùng hộp, lon | >10 - 15 | J |
|  | Thùng hộp, thùng trụ | >15 - 20 | K |
|  | Thùng trụ | >20 - 50 | L |
|  | Thùng trụ | >50 - 100 | M |
|  | Thùng trụ, thùng tròn | >100 - 200 | N |
|  | Thùng trụ, thùng tròn | >200 - 500 | Q |
|  | Thùng trụ đựng UF6 (2 t) | >500 - 1000 | R |
|  | Thùng trụ đựng UF6 (10-14 t) | >1000 - 5000 | U |
|  | Thùng chứa lớn hơn, vd. xe bồn | >5000 | V |
| Thùng chứa khác |  |  | Ø |

## Đặc điểm (4): Tình trạng và chất lượng chiếu xạ

| # Từ khóa | # Giải thích | Mã |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Chưa chiếu xạ | Đã chiếu xạ |
| Nhiên liệu tươi | Bó nhiên liệu tươi | F |  |
| Đã cháy | Nhiên liệu đã cháy trước khi tái chế |  | G |
| Được sản xuất | Các vật phẩm được sản xuất ra (không phải là một bó thanh hoàn chỉnh) và không thể lấy mẫu, nhưng có thể đo bằng phương pháp không phá hủy | A | H |
| Tinh khiết, bền | Vật liệu đồng nhất được sản xuất tới đặc điểm kỹ thuật chặt chẽ về độ tinh khiết và độ bền ở cả dạng vật lý và hóa học (vd. sản phẩm, sản phẩm trung gian, một số vật liệu phôi) | B | J |
| Tinh khiết | Vật liệu tuân theo đặc điểm kỹ thuật có độ tinh khiết cao mà có thể kém đồng nhất và bền hơn loại trên (vd. một số sản phẩm trung gia, phế thải sạch, vật liệu phôi) | C | K |
| Không đồng nhất | Các vật liệu không đồng nhất có thành phần nói chung là tương tự nhau nhưng không tuân theo các đặc điểm về độ tinh khiết (vd. hầu hết các phế liệu và vật liệu tái chế) | D | L |
| Pha tạp | Các vật liệu không đồng nhất có thành phần khác nhau và/hoặc hỗn hợp, có thể có hàm lượng vật liệu hạt nhân thấp (vd. phế liệu bẩn, chất thải) | E | M |

9. Cột 11: “Nguyên tố”: ghi tên hoặc mã của nguyên tố như sau:

| Từ khóa | Mã |
| --- | --- |
| Urani nghèo | D |
| Urani tự nhiên | N |
| Urani giàu | E |
| Urani, hỗn hợp | U |
| Plutoni | P |
| Thori | T |

10. Cột 12: “Khối lượng nguyên tố”: Ghi khối lượng của nguyên tố sử dụng các đơn vị sau:

(a)	Gam đối với plutoni;

(b)	Gam của tổng urani đối với urani giàu;

(c)	Kilôgam (hoặc gam) đối với thori, urani tự nhiên và urani nghèo;

(d)	Gam hoặc kilôgam đối với urani hỗn hợp, tùy thuộc vào dòng nhập đề cập đến uran giàu hay urani nghèo hoặc urani tự nhiên.

Nếu muốn, có thể làm tròn dữ liệu, nhưng không được làm tròn quá phần nguyên gần nhất của đơn vị được sử dụng. Nếu làm tròn, cần cộng tổng khối lượng của từng hạng mục trong lô với nhau trước khi làm tròn.

Khi báo cáo dữ liệu không làm tròn, cần coi dấu thập phân là một ký tự riêng. Sai lệch giữa gửi và nhận có thể phải biểu diễn bằng số âm, trong trường hợp này cần đặt dấu trừ vào đặt ngay trước con số trong cột đó.

11. Cột 13: “Đơn vị - kg/g”: ghi đơn vị của khối lượng nguyên tố được báo cáo.

12. Cột 14: “Khối lượng đồng vị phân hạch”: ghi khối lượng của các đồng vị U235 hoặc U233 (hoặc hỗn hợp U235 và U233) theo gam, nếu khối lượng này liên quan đến urani giàu hoặc urani hỗn hợp.

13. Cột 15: “Mã đồng vị”: để thể hiện loại đồng vị phân hạch và sử dụng một trong các mã sau:

|  | Mã |
| --- | --- |
| Đối với đồng vị phân hạch chỉ có U235 | G |
| Đối với đồng vị phân hạch có U235 và U233 | J |
| Đối với đồng vị phân hạch chỉ có U233 | K |

14. Cột 16: “Cơ sở đo đạc”: cột này nhằm thể hiện việc đo số liệu của lô được báo cáo được thực hiện tại MBA đó hay dựa trên cơ sở nào, sử dụng các từ khóa hoặc mã sau:

| # Từ khóa | # Mã | # Giải thích |
| --- | --- | --- |
| Được đo | M | Số liệu của lô được đo tại MBA, bao gồm cả tại các KMP trên đường biên giới của MBA đó |
| Được đo ở nơi khác | N | Số liệu của lô được đo tại MBA khác |
| Được nhắc lại | T | Số liệu của lô được đo tại MBA, đã được báo cáo trong Báo cáo thay đổi kiểm kê hoặc Báo cáo kiểm kê thực tế và chưa được đo lại. |
| Được dán nhãn | L | Số liệu của lô được đo tại MBA khác và được báo cáo tại MBA hiện tại trong Báo cáo thay đổi kiểm kê hoặc Báo cáo kiểm kê thực tế và không đo lại. |

Nếu tại một KMP, chỉ một vài thông số nhất định được đo (ví dụ, khối lượng tổng urani trong lô), và các thông số khác được chấp nhận với giá trị danh nghĩa (vd. độ làm giàu theo khai báo của cơ sở gửi), thì từ khóa được sử dụng là “được đo”.

15. Cột 17: “Chú thích”: cột này được sử dụng để chỉ rằng có lời giải thích hoặc thông tin thêm cho dòng nhập đó. Ký tự “X” được sử dụng để thể hiện rằng có Thông tin chú thích kèm theo báo cáo này.

16. Cột 18 và 19: “Sửa chữa đối với”: cột này được dùng để chỉ rằng có sự chỉnh sửa trong một dòng nhập trong Báo cáo thay đổi kiểm kê trước đó hoặc trong Báo cáo thay đổi kiểm kê hiện tại. Ghi số của báo cáo và số của dòng được sửa đổi vào cột này. Phần còn lại của dòng cần lặp lại toàn bộ dòng nhập ban đầu, trừ các số liệu cần phải chỉnh sửa chữa thì sửa lại.

Nếu phần chỉnh sửa cần phải bổ sung một hoặc nhiều dòng vào báo cáo ban đầu thì số của các dòng thể hiện trong cột này phải là số của dòng cuối cùng trong báo cáo ban đầu cộng thêm 1, 2, v.v.

Mẫu số 04/PLIV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG TIN CHÚ THÍCH

I. THÔNG TIN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN BÁO CÁO

1. Tên tổ chức, cá nhân:

2. Địa chỉ:

3. Điện thoại:	4. Fax:

II. NỘI DUNG CHÚ THÍCH

| QUỐC GIA |  |  |  |  |  |  |  | NGÀY |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CƠ SỞ |  |  |  |  |  |  |  | BÁO CÁO SỐ |  |  |  |  |  |  |  |
| VÙNG CÂN BẰNG VẬT LIỆU |  |  |  |  |  |  |  | TRANG SỐ. ......TRONG TỔNG SỐ ........TRANG |  |  | CHỮ KÝ |  |  |  |  |
| DÒNG NHẬP SỐ | Mã MBA | Báo cáo số |  | Số dòng nhập | Ghi chú giải thích |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

........, ngày.. .. tháng... năm....

| NGƯỜI LẬP BÁO CÁO (Ký, ghi rõ họ tên) | NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) |
| --- | --- |

Hướng dẫn điền vào bản Thông tin chú thích

Thông tin phần đầu trang

- “Quốc gia”, “cơ sở”, “vùng cân bằng vật liệu”: ghi tên hoặc mã của quốc gia, nhận dạng (hoặc mã) của cơ sở và nhận dạng (hoặc mã) của vùng cân bằng vật liệu (MBA), được quy định trong Tài liệu kèm theo của cơ sở.

- “Ngày”: là ngày kết thúc của thời kỳ báo cáo của Báo cáo cân đối vật liệu tương ứng.

- “Chú thích cho Báo cáo số”: ghi số của Báo cáo được bản Thông tin chú thích này giải thích.

- “Trang số. ... trong tổng số ... trang”: ghi trang số mấy (trong tổng số trang) và tổng số trang của Báo cáo kiểm kê định kỳ.

Hướng dẫn theo cột

1. Cột 2: “Mã vùng cân bằng vật liệu”: điền mã vùng cân bằng vật liệu mà bản Thông tin chú thích này giải thích.

2. Cột 3: “Số báo cáo”: điền số báo cáo mà bản Thông tin chú thích này giải thích.

3. Cột 4: “Số dòng nhập”: điền số dòng nhập mà bản Thông tin chú thích này giải thích.

4. Cột 5: “Giải thích”: đưa ra giải thích ngắn gọn về vật liệu hạt nhân thuộc dòng nhập trong báo cáo này.

Phụ lục V

MẪU BÁO CÁO XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
VẬT LIỆU HẠT NHÂN, VẬT LIỆU HẠT NHÂN NGUỒN

(Ban hành kèm theo Thông tư số         2026/TT-BKHCN 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

1. Báo cáo xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn được lập theo các mẫu sau:

| TT | Báo cáo | Mẫu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Báo cáo đối với việc xuất khẩu vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn | Mẫu số 01/PLV |
| 2 | Báo cáo đối với việc nhập khẩu vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn | Mẫu số 02/PLV |

2. “Vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn” trong Phụ lục này được gọi chung là “vật liệu hạt nhân”.

Mẫu số 01/PLV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO ĐỐI VỚI VIỆC XUẤT KHẨU
VẬT LIỆU HẠT NHÂN, VẬT LIỆU HẠT NHÂN NGUỒN

I. THÔNG TIN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN BÁO CÁO

1. Tên tổ chức, cá nhân:

2. Địa chỉ:

3. Điện thoại:

4. Fax:

II. ĐẶC TÍNH VẬT LIỆU

1. Loại vật liệu hạt nhân/vật liệu hạt nhân nguồn:

2. Khối lượng:

a) Tổng khối lượng nguyên tố:

b) Khối lượng của đồng vị phân hạch (nếu có):

3. Thành phần hoá học:

4. Trạng thái vật lý:

5. Độ giàu hoặc thành phần đồng vị (nếu có):

6. Số lượng (trong trường hợp bó thanh nhiên liệu):

III. CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN KHÁC

1. Đặc tính của thùng chứa, bình chứa:

2. Phương tiện vận chuyển:

3. Ngày và địa điểm (vùng cân bằng vật liệu) vật liệu được chuẩn bị cho việc xuất đi (để có thể đến xác minh lượng và thành phần của vật liệu):

4. Ngày dự kiến xuất khẩu:

5. Ngày dự kiến đến nơi nhận:

6. Quốc gia tiếp nhận:

7. Cửa khẩu tiếp nhận:	Tỉnh/thành phố:

8. Địa điểm mà quốc gia tiếp nhận sẽ nhận trách nhiệm kiểm soát vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn:

9. Dự kiến ngày mà quốc gia tiếp nhận sẽ nhận trách nhiệm kiểm soát vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn:

........, ngày .......tháng .......năm .......

| NGƯỜI LẬP BÁO CÁO (Ký, ghi rõ họ tên) | NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN BÁO CÁO (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) |
| --- | --- |

Mẫu số 02/PLV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO ĐỐI VỚI VIỆC NHẬP KHẨU
VẬT LIỆU HẠT NHÂN, VẬT LIỆU HẠT NHÂN NGUỒN

I. THÔNG TIN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN BÁO CÁO

1. Tên tổ chức, cá nhân:

2. Địa chỉ:

3. Điện thoại:

4. Fax:

II. ĐẶC TÍNH VẬT LIỆU

1. Loại vật liệu hạt nhân/vật liệu hạt nhân nguồn:

2. Khối lượng:

a) Tổng khối lượng nguyên tố:

b) Khối lượng của đồng vị phân hạch (nếu có):

3. Thành phần hoá học:

4. Trạng thái vật lý:

5. Độ giàu hoặc thành phần đồng vị (nếu có):

6. Số lượng (trong trường hợp bó thanh nhiên liệu):

IV. CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN KHÁC

1. Đặc tính của thùng chứa, bình chứa:

2. Phương tiện vận chuyển:

3. Quốc gia xuất khẩu:

4. Ngày và địa điểm (vùng cân bằng vật liệu) dự kiến tháo dỡ vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân ra khỏi kiện hàng (để có thể đến xác minh khối lượng và thành phần vật liệu):

5. Ngày dự kiến nhập khẩu vào Việt Nam:

6. Cửa khẩu nhập khẩu:	Tỉnh/thành phố:

7. Địa điểm mà tổ chức/cá nhân sẽ nhận trách nhiệm kiểm soát vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn:

8. Dự kiến ngày mà tổ chức/cá nhân sẽ nhận trách nhiệm kiểm soát vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn:

........, ngày.. .. tháng... năm....

| NGƯỜI LẬP BÁO CÁO (Ký, ghi rõ họ tên) | NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN BÁO CÁO (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) |
| --- | --- |

PHỤ LỤC VI

DANH MỤC VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ TRONG CHU TRÌNH NHIÊN LIỆU HẠT NHÂN
(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2026/TT-BKHCN

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

| Số TT | Tên vật liệu và thiết bị |  | Chú giải |
| --- | --- | --- | --- |
| I | LÒ PHẢN ỨNG VÀ THIẾT BỊ KÈM THEO * |  |  |
| 1.1. | Lò phản ứng hạt nhân hoàn chỉnh | Là lò phản ứng hạt nhân có khả năng hoạt động với phản ứng phân hạch dây chuyền tự duy trì và được kiểm soát, trừ lò phản ứng công suất không (Lò phản ứng công suất không là lò phản ứng có công suất sản xuất plutoni cực đại theo thiết kế không vượt quá 100 gam/năm). “Lò phản ứng hạt nhân” về cơ bản bao gồm các thiết bị bên trong hoặc các thiết bị gắn trực tiếp với thùng lò phản ứng, các thiết bị điều khiển công suất vùng hoạt và các bộ phận chứa hoặc tiếp xúc trực tiếp hoặc điều khiển chất làm nguội sơ cấp vùng hoạt của lò. Lò phản ứng hạt nhân hoàn chỉnh bao gồm cả các loại lò phản ứng có thể được cải biến một cách hợp lý để sản xuất ra lượng plutoni lớn hơn 100 gam/năm. Các lò phản ứng được thiết kế để hoạt động liên tục ở mức công suất đáng kể, bất kể công suất sản xuất plutoni thế nào, không được coi là “lò phản ứng công suất không”. |  |
| 1.2. | Thùng lò phản ứng | Là thùng kim loại, dưới dạng tổ hợp hoàn chỉnh hoặc gồm các bộ phận chính được đặc biệt thiết kế hoặc chế tạo để chứa vùng hoạt của lò phản ứng và có khả năng chịu áp suất làm việc của chất làm mát sơ cấp, bao gồm cả: + Nắp đậy thùng lò phản ứng. + Các bộ phận bên trong lò phản ứng (ví dụ như các cột và tấm đỡ cho vùng hoạt lò và các bộ phận khác bên trong thùng lò, các ống dẫn thanh điều khiển, các tấm chắn nhiệt, vách ngăn, mâm soi lỗ trong vùng hoạt, các tấm khuếch tán, v.v.) |  |
| 1.3 | Máy nạp và tháo dỡ nhiên liệu trong lò phản ứng | Là các thiết bị điều khiển được đặc biệt thiết kế hoặc chế tạo để nạp hoặc tháo nhiên liệu lò phản ứng. |  |
| 1.4 | Thanh điều khiển lò phản ứng | Là các thanh được đặc biệt thiết kế hoặc chế tạo cho việc điều khiển tốc độ phản ứng trong lò phản ứng hạt nhân. Ngoài phần hấp thụ nơtron, thanh điều khiển còn bao gồm cả các kết cấu đỡ hoặc treo. Các kết cấu này có thể được cung cấp riêng lẻ. |  |
| 1.5 | Ống chịu áp lực lò phản ứng | Là ống được đặc biệt thiết kế hoặc chế tạo để chứa các thanh nhiên liệu và chất làm mát sơ cấp trong lò phản ứng tại áp suất làm việc trên 5,1 MPa (740 psi). |  |
| 1.6 | Ống zirconi | Là kim loại và hợp kim của zirconi được chế tạo dưới dạng hình ống hoặc các bó ống để sử dụng trong lò phản ứng. Ống zirconi này có tỷ lệ khối lượng giữa hafni và zirconi nhỏ hơn 1:500 và khi khối lượng vượt quá 500 kg trong bất kỳ chu kỳ 12 tháng nào. |  |
| 1.7 | Bơm chất làm mát sơ cấp | Là bơm được đặc biệt thiết kế hoặc chế tạo đề tuần hoàn chất làm mát sơ cấp của lò phản ứng. Bơm này có thề gồm các hệ kín được hàn rất công phu hoặc hàn nhiều lớp để tránh rò rỉ chất làm mát sơ cấp, gồm các loại bơm có động cơ được bọc kín và các loại bơm có hệ quán tính khối lượng. Các bơm này bao gồm cả bơm đạt chứng chỉ NC-1 hoặc các bơm có các tiêu chuẩn tương đương. |  |
| II | VẬT LIỆU PHI HẠT NHÂN DÙNG CHO LÒ PHẢN ỨNG |  |  |
| 2.1 | Đơteri và nước nặng |  | Đơteri, nước nặng (đơteri oxit) và các hợp chất khác của đơteri có tỉ lệ của nguyên tử đơteri và hydro vượt quá 1:5000 để dùng trong lò phản ứng và khi khối lượng đơteri nguyên tử vượt quá 200 kg ở một nước nhận hàng trong bất kỳ chu kỳ 12 tháng nào. |
| 2.2 | Vật liệu graphit hạt nhân |  | Graphit có độ tinh khiết cao hơn mức tương đương với 5 phần triệu Bo và có tỉ trọng lớn hơn 1,50 g/cm3 để sử dụng trong lò phản ứng và khi khối lượng vượt quá 3x104 kg (30 tấn) ở một nước nhận hàng trong bất kỳ chu kỳ 12 tháng nào. |
| III | NHÀ MÁY TÁI CHẾ CÁC THANH NHIÊN LIỆU ĐÃ CHÁY VÀ CÁC THIẾT BỊ ĐƯỢC ĐẶC BIỆT THIẾT KẾ HOẶC CHẾ TẠO KÈM THEO * |  |  |
| 3.1 | Máy cắt thanh nhiên liệu đã cháy |  | Là thiết bị hoạt động theo cơ chế điều khiển từ xa và được thiết kế hoăc chế tạo đặc biệt để sử dụng trong nhà máy tái chế dùng để phá vỡ lớp vỏ thanh nhiên liệu, cắt, chế hoặc ép gãy các thanh hoặc các bó nhiên liệu. Máy cắt thanh nhiệu đã cháy thường là các kéo cắt kim loại được đặc biệt thiết kế hoặc máy laze. |
| 3.2. | Thùng hòa tan |  | Là loại thùng có độ an toàn tới hạn (Ví dụ như thùng có đường kính nhỏ, hình vành khuyên hoặc dẹt), được đặc biệt thiết kế hoặc chế tạo cho nhà máy tái chế, dùng để hòa tan nhiên liệu hạt nhân đã cháy. Thùng này có khả năng chịu nhiệt độ cao, chịu được dung dịch ăn mòn và có thể được nạp liệu và duy trì hoạt động theo cơ chế điều khiển từ xa. |
| 3.3. | Thiết bị chiết dung môi |  | Là thiết bị được đặc biệt thiết kế hoặc chế tạo để dùng trong nhà máy tái chế nhiên liệu đã cháy. Thiết bị chiết dung môi thường được thiết kế để đáp ứng được các thông số vận hành rất chặt chẽ như: thời gian hoạt động dài mà không cần bảo dưỡng, thuận tiện cho tháo lắp, thay thế,dễ dàng thao tác, thuận tiện cho tháo lắp, thay thế, dễ dàng thao tác, kiểm tra và linh hoạt khi sử dụng ở các điều kiện xử lý khác nhau. Thiết bị chiết dung môi, có thể là tháp chiết kiểu lớp đệm hoặc chiết xung, thiết bị tiếp xúc kiểu trộn - lắng hoặc máy ly tâm. Các thiết bị này phải chịu được tác động ăn mòn của axit nitric và đạt tiêu chuẩn cao (được hàn và kiểm tra đặc biệt, có các biện pháp kĩ thuật để bảo đảm và kiểm soát chất lượng). Các bộ chiết dung môi thường được làm bằng thép không gỉ có hàm lượng cacbon thép, bằng titan, zirconi hoặc các vật liệu có chất lượng cao khác. |
| 3.4 | Thùng xử lý hóa học hoặc thùng cất giữ |  | Là các thùng được đặc biệt thiết kế hoặc chế tạo để sử dụng trong nhà máy tái chế nhiên liệu đã cháy. Các thùng này phải chịu được tác động ăn mòn của axit nitric, được chế tạo bằng các vật liệu như thép không gỉ có hàm lượng cacbon thấp, bằng titan, zirconi hoặc vật liệu có chất lượng cao khác. Các thùng xử lý hóa học hoặc thùng cất giữ thường được thiết kế để điều khiển và bảo dưỡng từ xa và có một trong những đặc tính sau để kiểm soát sự tới hạn hạt nhân: 1) Thành thùng hoặc cấu trúc bên trong là vật liệu có tính chất tương đương tối thiểu 2% Bo; 2) Đường kính cực đại của thùng hình trụ là 175 mm (7 inch); 3) Độ rộng cực đại của thùng hình dẹt hoặc thùng hình vành khuyên là 75 mm (3 inch). |
| 3.5 | Hệ thống chuyển hóa plutoni nitrat thành plutoni oxit |  | Là hệ thống hoàn chỉnh, được đặc biệt thiết kế hoặc chế tạo để chuyển hóa plutoni nitrat thành plutoni oxit. Hệ thống này phải phù hợp để tránh được sự cố tới hạn và ảnh hưởng của bức xạ, cũng như giảm được tối đa nguy hại độc hại. |
| 3.6 | Hệ thống sản xuất plutoni kim loại từ plutoni oxit |  | Là hệ thống được đặc biệt thiết kế hoặc chế tạo dùng cho việc sản xuất plutoni kim loại. Hệ thống này phải phù hợp để tránh được sự cố tới hạn và ảnh hưởng của bức xạ, cũng như giảm tối đa nguy hại do nhiễm độc. Đây là hệ thống hoàn chỉnh với các công đoạn chính sau: flo hóa (sử dụng các thiết bị được chế tạo hoặc được lót bằng kim loại quý, khử thành kim loại (sử dụng các nồi nung bằng gốm), thu hồi xi, cất giữ sản phẩm, thông gió, quản lý chất thải và kiểm soát quá trình xử lý. |
| IV | NHÀ MÁY CHẾ TẠO THANH NHIÊN LIỆU |  |  |
| 4.1 | Thiết bị tiếp xúc trực tiếp hoặc xử lý trực tiếp hay kiểm soát trực tiếp dòng dịch chuyển vật liệu hạt nhân trong sản xuất |  |  |
| 4.2 | Thiết bị dùng để hàn kín vật liệu hạt nhân trong lớp vỏ bọc. |  |  |
| V | NHÀ MÁY TÁCH CÁC ĐỒNG VỊ URANI VÀ CÁC THIẾT BỊ KHÁC VỚI THIẾT BỊ PHÂN TÍCH, ĐƯỢC ĐẶC BIỆT THIẾT KẾ HOẶC CHẾ TẠO CHO VIỆC TÁCH ĐỒNG VỊ URANI * |  |  |
| 5.1 | Máy ly tâm khí, các tổ hợp và các bộ phận được đặc biệt thiết kế hoặc chế tạo cho máy ly tâm khí 1. |  | Máy ly tâm khí là thiết bị dùng để làm giàu urani có buồng rôto chứa một hoặc nhiều tấm ngăn dạng đĩa quay và một hệ thống cố định các ống để nạp và tách khí UF6 và có ít nhất là 3 kênh riêng rẽ, trong đó 2 kênh được nối với các máng kéo dài ra từ trục của rôto về phía ngoài của buồng rôto. Máy ly tâm khí thường có một hoặc nhiều ống trụ có thành mỏng và đường kính từ 75 mm (3 inch) đến 400 mm (16 inch) đặt trong môi trường chân không và quay xung quanh trục trung tâm thẳng đứng với tốc độ ngoại biên là 300 m/s hoặc lớn hơn. |
| 5.1.1 | Các bộ phận quay |  |  |
| - | Các bộ rôto hoàn chỉnh |  | Là các ống hoặc một số ống hình trụ thành mỏng nối liền nhau, được sản xuất bằng một hay nhiều loại vật liệu có khả năng chịu được tỉ lệ cường độ theo tỉ trọng cao. Rôto và chi tiết của nó phải được chế tạo với dung sai rất nhỏ để làm giảm tối đa sự mất cân bằng. |
| - | Các ống rôto |  | Là các ống hình trụ được đặc biệt thiết kế hoặc chế tạo từ một hay nhiều loại vật liệu có khả năng chịu được tỉ lệ cường độ theo tỷ trọng cao. Các ống này có thành 12 mm (0,5 in) hoặc mỏng hơn, đường kính từ 75 mm (3 inch) đến 400 mm (16 inch) |
| - | Các vòng hoặc ống xếp nếp |  | Là các bộ phận được đặc biệt thiết kế hoặc chế tạo để đỡ ống rôto hoặc để nối các ống rôto với nhau. Ống xếp nếp là ống hình trụ ngắn có thành 3 mm (0,12 inch) hoặc mỏng hơn, đường kính từ 75 mm (3 inch) đến 400 mm (16 inch), xếp nếp và được chế tạo từ loại vật liệu có khả năng chịu được cường độ theo tỷ trọng cao. |
| - | Các vách ngăn |  | Là bộ phận được đặc biệt thiết kế hoặc chế tạo để lắp vào bên trong ống rôto của máy ly tâm nhằm phân cách buồng lấy khí ra với buồng tách chính và trong một vài trường hợp, để giúp tuần hoàn khí UF6 bên trong buồng tách chính của ống rôto. Đây là các bộ phận có dạng hình đĩa đường kính từ 75 mm (3 inch) đến 400 mm (16 inch). Các vách ngăn này được chế tạo từ một trong các vật liệu có khả năng chịu được tỉ lệ chỉ đạo theo tỷ trọng cao. |
| - | Nắp và đáy |  | Là bộ phận được đặc biệt thiết kế hoặc chế tạo để khớp vào các đầu của ống rôto nhằm giữ khí UF6 bên trong ống. Trong một vài trường hợp, nắp còn được dùng để đỡ, giữ hoặc chứa phần trên của mô-tơ, đáy được dùng để giữ các phần dưới của mô-tơ. Đây là các chi tiết có dạng hình đĩa, đường kính từ 75 mm (3 inch) đến 400 mm (16 inch). Các bộ phận này được chế tạo từ vật liệu có khả năng chịu được tỉ lệ cường độ theo tỷ trọng cao. |
| 5.1.2. | Các bộ phận tĩnh |  |  |
| - | Đệm giảm xóc từ |  | Là bộ phận được đặc biệt thiết kế hoặc chế tạo bằng vật liệu chịu được ăn mòn của UF6. Đệm giảm xóc từ gồm một thanh nam châm hình vành khuyên đặt bên trong vỏ bọc có chứa môi trường chống rung. Các cặp nam châm có một miếng phân cực hoặc một nam châm thứ hai được đặt khít vào nắp nói đến ở trên. Nam châm có thể có dạng nhẫn có tỉ lệ đường kính ngoài và đường kính trong nhỏ hơn hoặc bằng 1,6:1. Nam châm cũng có thể có hình dáng để có độ thấm từ ban đầu là 0,15 II/m (120.000 theo đơn vị CGS) hoặc cao hơn, hoặc có độ từ dư cỡ 98,5% hoặc cao hơn, hoặc tạo năng lượng lớn hơn 80 kJ/m3 (107 gaus-ơx-tet). Ngoài tính chất của vật liệu, điều kiện tiên quyết là độ lệch của trục từ so với trục hình học phải hạn chế với dung sai rất nhỏ (nhỏ hơn 0,1 mm hoặc 0,004 inch) hoặc tính đồng nhất của vật liệu làm nam châm phải được chú ý đặc biệt |
| - | Đệm giảm xóc/bộ phận chống rung |  | Đệm giảm xóc được đặc biệt thiết kế hoặc chế tạo, gồm một trục đứng/hình chén được lắp vào bộ phận chống rung. Trục đứng thường là trục bằng thép cứng có một đầu hình bán cầu và được gắn vào đáy mô tả ở trên. Trục đứng cũng có thể kèm theo đệm giảm xóc thủy động lực. Bộ phận hình chén có dạng viên tròn, với hình bán cầu lõm trên bề mặt. |
| - | Bơm phân tử |  | Là các xilanh hình trụ, được đặc biệt thiết kế hoặc chế tạo, có rãnh xoắn được gia công ở bên trong hoặc được ép khuôn và có các nòng được khoan gia công ở bên trong. Kích thước đặc trưng là: đường kính trong từ 75 mm (3 inch) đến 400 mm (16 inch), thành dày hơn hoặc bằng 10 mm (0,4 inch), độ dài bằng hoặc lớn hơn đường kính. Các rãnh có tiết diện hình chữ nhật và có độ sâu bằng hoặc lớn hơn 2 mm (0,08 ich). |
| - | Phần tĩnh (stato) của động cơ: |  | Là bộ phận có dạng hình vành khuyên được đặc biệt thiết kế hoặc chế tạo cho động cơ (hoặc từ trở) AC đa pha tốc độ cao làm việc đồng bộ trong chân không ở dải tần số từ 600-2000 Hz và ở dải công suất từ 50-1000 VA. Stato có nhiều vòng dây cuốn da pha trên lõi thép gồm nhiều lá mỏng có độ dày mỗi lá thường bằng hoặc nhỏ hơn 2,0 mm (0,08 inch). |
| - | Vỏ bọc máy ly tâm |  | Là bộ phận được đặc biệt thiết kế hoặc chế tạo để chứa các ống rôto của máy ly tâm khí. Vỏ bọc là một ống hình trụ cứng có thành dày tới 30 mm (1,2 inch), đáy được gia công chính xác để đặt được đệm giảm xóc và một hay nhiều bích mép để lắp ráp. Các đáy được đặt song song với nhau và vuông góc với chiều dọc của ống hình trụ trong khoảng bằng hoặc nhỏ hơn 0,05 độ. Vỏ bọc cũng có thể có cấu trúc dạng tổ ong để chứa được nhiều ống rôto và được làm bằng hoặc được bảo vệ bằng các vật liệu chịu được ăn mòn của UF6. |
| - | Mảng |  | Là các ống được đặc biệt thiết kế hoặc chế tạo dùng để tách khí UF6 từ bên trong ống rôto ra nhờ tác động của ống Pito (nghĩa là có một cửa có thể điều chỉnh độ rộng hẹp hướng vào dòng khí khép kín bên trong ống rôto, ví dụ như bằng cách uốn cong đoạn cuối của một ống đặt xuyên tâm). Các ống này có đường kính bên trong lên đến 12 mm (0,5 inch) và có khả năng lắp khít với hệ thống chiết khí trung tâm và được làm bằng hoặc được bảo vệ bởi các vật liệu chịu được ăn mòn của UF6. |
| 5.2. | Các hệ thống, thiết bị và các bộ phận phụ trợ khác được đặc biệt thiết kế hoặc chế tạo cho nhà máy làm giàu bằng ly tâm khí. |  |  |
| 5.2.1. | Hệ thống cấp liệu/ hệ thống thu hồi sản phẩm và phần đuôi |  | Là toàn bộ nhà máy, thiết bị và các ống dẫn được làm hoặc lót bằng vật liệu chịu được UF6 và được chế tạo để đạt độ sạch và độ chân không cao. Các hệ thống của quá trình này bao gồm: - Nồi áp lực cấp liệu (hoặc trạm cấp liệu), được sử dụng để UF6 đi qua đến các dãy máy ly tâm có áp suất lên tới 100 kPa (15 psi) và tốc độ bằng hoặc lớn hơn 1 kg/h; - Bộ phận ngưng tụ (hoặc bẫy lạnh) được sử dụng để đưa khí UF6 ra khỏi các dãy máy ly tâm tại áp suất tới 3 kPa (0,5 psi). Bộ phận ngưng tụ có khả năng chịu lạnh đến 203 K (-70oC) và chịu nóng đến 343 K (70oC); - Các trạm “sản phẩm” và “phần đuôi” được sử dụng để thu hồi UF6 vào các thùng chứa. |
| 5.2.2. | Hệ thống ống phun của máy |  | Là hệ thống được đặc biệt thiết kế hoặc chế tạo để điều khiển khi UF6 trong các dãy máy ly tâm. Hệ thống ống dẫn thường là hệ phun 3 đầu, mỗi một máy ly tâm được nối với một đầu phun. Do đó các bố trí này được lặp lại với lượng đáng kể. Toàn bộ hệ thống này được làm bằng vật liệu chịu được UF6 và được chế tạo để đạt độ chân không và sạch rất cao. |
| 5.2.3. | Máy phổ kế khối UF6/ nguồn ion |  | Là máy được đặc biệt thiết kế hoặc chế tạo, có khả năng lấy mẫu từ dòng khí UF6 ngay trong dây chuyền cấp liệu, sản phẩm hoặc phần đuôi. Máy phổ kế khối có thể là loại máy bốn cực hoặc máy phổ kế khối từ. Các máy này có đặc tính như sau: - Độ phân giải đối với đơn vị nguyên tử khối lớn hơn 320; - Nguồn ion được làm bằng hoặc được lót bằng niken hoặc hợp kim niken; - Nguồn tạo ion bằng bắn phá electron; - Có hệ thu nhận mẫu phù hợp cho việc phân tích đồng vị. |
| 5.2.4. | Bộ đổi tần |  | Là thiết bị được đặc biệt thiết kế hoặc chế tạo để cung cấp cho stato của mô-tơ nói đến ở Mục 1.1. Bộ đổi tần (hay còn gọi là máy biến thế) hoặc các bộ phận và phụ kiện của bộ đổi tần có các đặc tính như sau: 1. Đầu ra nhiều pha từ 600 đến 2000 Hz; 2. Có độ ổn định cao (có thể điều chỉnh tần số nhỏ hơn 0,1%); 3. Độ méo họa ba thấp (thấp hơn 2%); 4. Hiệu suất lớn hơn 80%. |
| 5.3. | Các thiết bị và bộ phận chính sử dụng để làm giàu. |  |  |
| 5.3.1 | Các bộ lọc khuếch tán khí |  | Là các bộ lọc xốp, mỏng được đặc biệt thiết kế hoặc chế tạo để tạo bộ lọc khuếch tán khí. Các bộ lọc này có có kích thước lỗ từ 100-1000 Ă (angstroms), có độ dày 5 mm (0,2 inch) hoặc mỏng hơn và có dạng hình ống với đường kính 25 mm (1 inch) hoặc nhỏ hơn, được làm bằng kim loại, polyme hoặc gốm chịu được sự ăn mòn của UF6 và các hợp chất hoặc bột được đặc biệt sản xuất dùng để chế tạo các bộ lọc trên. Các hợp chất và bột như vậy thường là niken hoặc hợp kim chứa 60% niken hoặc cao hơn, nhôm oxit, hoặc polyme hydrocacbon được flo hóa chịu được UF6. Các polyme này có độ tính khiết từ 99,9% trở lên, có kích thước hạt nhỏ hơn 10 micron, độ đồng đều về kích thước cao. |
| 5.3.2. | Vỏ bọc của bộ khuếch tán khí |  | Là bộ phận được đặc biệt thiết kế hoặc chế tạo dùng để lắp bộ lọc khuếch tán khí và có thể lắp theo chiều ngang hoặc thẳng đứng. Đây là các bình hình trụ hàn kín có đường kính lớn hơn 300 mm (12 inch) và độ dài 900 mm (35 inch), hoặc các bình hình chữ nhật có kích thước tương đương, có một đầu vào và hai đầu ra. Các đầu nối này có đường kính lớn hơn 50 mm (2 inch), được làm hoặc lót bằng vật liệu chịu được UF6­. |
| 5.3.3. | Máy nén và quạt khí |  | Là các máy nén dọc trục, nén ly tâm hoặc nén thể tích, hoặc các quạt khí được đặc biệt thiết kế hoặc chế tạo. Các máy nén và quạt khí này có công suất hút khí UF6 bằng hoặc lớn hơn 1 m3/phút, áp suất xả khí lên tới vài trăm kPa (100 psi), được thiết kế để làm việc lâu dài trong môi trường UF6. Các máy nén khí và quạt khí có tỉ số áp suất từ 2:1 đến 6:1 và được làm hoặc lót bằng vật liệu chịu được UF6. |
| 5.3.4. | Bạc trục quay |  | Là các bạc chân không được đặc biệt thiết kế hoặc chế tạo để gắn kín trục nối máy nén hoặc rôto của quạt thổi khí với động cơ mô-tơ. Bộ phận này có các đầu nối đường cấp liệu kín và đầu nối đường xả kín. Những bạc như vậy thường được thiết kế để tốc độ rò rỉ khí nhỏ hơn 1000 cm3/phút (60 inch3/phút). |
| 5.3.5 | Bộ trao đổi nhiệt để làm nguội khí UF6 |  | Là bộ phận được đặc biệt thiết kế hoặc chế tạo dùng để làm nguội khí UF6. Bộ phận này được làm hoặc lót bằng vật liệu chịu UF6 (trừ thép không gỉ). Bộ thay đổi nhiệt độ có tốc độ thay đổi áp suất rò rỉ thấp hơn 10 Pa (0,00015 psi)/giờ dưới sự chênh lệch áp suất cỡ 100 kPa (15 psi). |
| 5.4 | Các hệ thống, thiết bị và các bộ phận phụ trợ sử dụng để làm giàu |  |  |
| 5.4.1 | Hệ thống cấp liệu/ hệ thống thu hồi sản phẩm và phần đuôi |  | Là các hệ thống được đặc biệt thiết kế hoặc lắp đặt để có khả năng làm việc ở áp suất bằng hoặc thấp hơn 300 kPa (45 psi). Bộ phận của hệ thống cấp liệu gồm: - Nồi áp lực (hoặc hệ thống) cấp liệu, được sử dụng để dẫn khí UF6 đến các bậc khuếch tán khí; - Bộ làm lạnh (hoặc bẫy lạnh) được sử dụng để tách khí UF6 khỏi các bậc khuếch tán; - Trạm hóa lỏng, là nơi khí UF6 từ các bậc khuếch tán được nén và làm lạnh thành UF6 dạng lỏng; - Trạm “sản phẩm” và “phần đuôi” được sử dụng để chuyển UF6 vào các thùng chứa. |
| 5.4.2 | Hệ thống ống phun |  | Là hệ thống ống dẫn và hệ thống phun được đặc biệt thiết kế hoặc chế tạo để điều khiển dòng UF6 bên trong các bậc khuếch tán khí. Hệ thống ống dẫn này thường là một hệ thống ống phun “kép”, mỗi ống phun được nối với một buồng. |
| 5.4.3 | Hệ hút chân không |  | Là các ống chân không, các đầu phun chân không và các bơm chân không có công suất hút khí bằng hoặc lớn hơn 5 m3/phút (175 ft3/phút). Bơm chân không được đặc biệt thiết kế để làm việc trong môi trường khí UF6. Bơm chân không được làm bằng hoặc lót bằng nhôm, niken hoặc hợp kim chứa hơn 60% niken. Các bơm này có thể là loại bơm thể tích có bạc trục bằng fluoruacacbon và có thể phải sử dụng chất lỏng đặc biệt để hoạt động. |
| 5.4.4 | Van điều khiển và van ngắt đặc biệt |  | Là thiết bị được đặc biệt thiết kế và chế tạo dùng để lắp đặt vào các hệ thống chính và phụ trợ của nhà máy làm giàu khuếch tán khí. Các van này có thể là van ngắt bằng tay hoặc tự động và các van điều khiển của ống xếp nếp được làm bằng vật liệu chịu được UF6. Các van này có đường kính từ 40 đến 1500 mm (1,5 đến 59 inch). |
| 5.4.5 | Máy khối phổ kế UF6/ nguồn ion |  | Là thiết kế được đặc biệt thiết kế hoặc chế tạo để lấy mẫu từ dòng khí UF6 ngay trong dây chuyền từ cấp liệu đến sản phẩm hoặc phần đuôi. Thiết bị này gồm máy khối phổ kế bốn cực hoặc máy khối phổ kế từ và có các đặc tính sau: 1. Độ phân giải đối với đơn vị nguyên tử khối lớn hơn 320; 2. Nguồn ion được làm từ hoặc được lót bằng niken hoặc hợp kim niken. 3. Nguồn tạo ion bằng bắn phá electron. 4. Có hệ thu nhận mẫu phù hợp cho việc phân tích đồng vị. Bề mặt thiết bị tiếp xúc trực tiếp với khí UF6 được làm hoặc lót bằng vật liệu chịu được UF6. |
| 5.5 | Hệ thống, thiết bị và các bộ phận được đặc biệt thiết kế hoặc chế tạo để sử dụng trong nhà máy làm giàu bằng khí động học |  |  |
| 5.5.1 | Đầu phân tách |  | Đầu phân tách gồm nhiều rãnh cong có bán kính nhỏ hơn 1 mm (thường từ 0,1 đến 0,05 mm), chịu được ăn mòn của UF6 và một vách ngăn bên trong miệng ống để tách dòng khí đi qua miệng ống thành 2 phần. |
| 5.5.2 | Ống xoáy |  | Ống xoáy là các ống hình trụ hoặc hình trụ thuôn dần, được làm hoặc được bảo vệ bằng các vật liệu chịu được ăn mòn của UF6, có đường kính từ 0,5 cm đến 4 cm, tỷ số giữa chiều dài và đường kính bằng hoặc nhỏ hơn 20:1 và có một hoặc nhiều lối vào tiếp tuyến. Các ống này có thể được lắp thêm đầu tách ở một hoặc cả hai đầu. |
| 5.5.3. | Máy nén và quạt khí |  | Là các máy nén trục dọc, nén ly tâm hoặc nén thể tích và các quạt khí được làm hoặc bảo vệ bằng vật liệu chịu được ăn mòn của UF6, có công suất hút hỗn hợp khí UF6/ khí mang (hydro hoặc heli) bằng hoặc lớn hơn 2m3/phút. Máy nén và quạt khí này có tỷ số áp lực từ 1,2:1 đến 6:1. |
| 5.5.4 | Bạc trục quay |  | Là bộ phận được đặc biệt thiết kế hoặc chế tạo dùng để gắn kín trục nối máy nén hoặc rôto của quạt thổi khí với động cơ mô tơ nhằm bảo đảm đủ kín để không khí từ bên ngoài không lọt vào bên trong buồng máy nén hoặc quạt khí có chứa hỗn hợp khí UF6/ khí mang. Các bạc chân không có các đầu nối đường cấp liệu kín và đầu nối đường xả kín. |
| 5.5.5 | Bộ trao đổi nhiệt để làm nguội khí |  | Được làm hoặc bảo vệ bằng vật liệu chịu được ăn mòn của UF6. |
| 5.5.6 | Vỏ bọc bộ phận tách |  | Là bộ phận được đặc biệt thiết kế hoặc chế tạo dùng để đựng các ống xoáy hay các đầu tách. Vỏ bọc bộ phận phân tách được làm hoặc bảo vệ bằng vật liệu chịu được UF6. Vỏ bọc này có thể là các thùng hình trụ có đường kính lớn hơn 300 mm và chiều dài lớn hơn 900 mm, hoặc là thùng hình chữ nhật có kích thước tương đương và có thể được thiết kế để lắp đặt ngang hoặc thẳng đứng. |
| 5.5.7 | Hệ thống cấp liệu/ hệ thống thu hồi sản phẩm và phần đuôi |  | Là hệ thống hoặc các thiết bị dùng trong nhà máy làm giàu và được làm hoặc bảo vệ bằng vật liệu chịu được ăn mòn của UF6. Hệ thống này bao gồm: - Nồi áp lực cấp liệu, lò, hoặc các hệ thống được sử dụng để dẫn khí UF6 vào quá trình làm giàu; - Bộ làm lạnh (hay bẫy lạnh) được sử dụng để đưa khí UF6 ra khỏi quá trình làm giàu để chuyển đến bậc tiếp theo khi đốt nóng trở lại; - Trạm hóa rắn hoặc hóa lỏng được sử dụng để đưa khí UF6 ra khỏi quá trình làm giàu, bằng cách nén và chuyển khí UF6 thành dạng lỏng hoặc rắn; - Trạm “sản phẩm” và “phần đuôi” được sử dụng để chuyển UF6 vào các thùng chứa. |
| 5.5.8 | Hệ thống ống phun |  | Hệ thống ống phun được thiết kế hoặc chế tạo bảo đảm để dẫn dòng khí UF6 bên trong các bậc khí động học. Hệ thống này được làm hoặc bảo vệ bằng vật liệu chịu được ăn mòn của UF6 và thường là hệ thống ống phun “kép” để mỗi tầng hoặc một nhóm tầng được nối với một trong các đầu ống phun. |
| 5.5.9 | Hệ hút và bơm chân không |  | Là hệ thống hút chân không có công suất hút khí bằng hoặc lớn hơn 5 m3/phút. Các hệ thống hút và bơm chân không này gồm các đường ống chân không, các đầu phun chân không và bơm chân không được thiết kế để làm việc trong môi trường khí UF6. Bơm chân không được làm hoặc bảo vệ bằng vật liệu chịu ăn mòn UF6. Các bơm này có thể được gắn kín bằng fluoruacacbon và dùng chất lỏng đặc biệt để hoạt động. |
| 5.5.10 | Các van điều khiển và van ngắt đặc biệt |  | Là bộ phận được đặc biệt thiết kế hoặc chế tạo để lắp vào các hệ thống chính và phụ của nhà máy làm giàu bằng khí động học. Van điều khiển và van ngắt đặc biệt có thể là van ngắt bằng tay hoặc tự động và các van điều khiển của ống xếp nếp được làm bằng vật liệu chịu được UF6. Các van này có đường kính từ 40 đến 1500 mm. |
| 5.5.11 | Máy khối phổ kế UF6/nguồn ion |  | Là thiết bị được đặc biệt thiết kế hoặc chế tạo để lấy mẫu từ dòng khí UF6 ngay trong dây chuyền từ cấp liệu đến sản phẩm hoặc phần đuôi. Thiết bị này gồm máy khối phổ kế bốn cực hoặc máy khối phổ kế từ và có các đặc tính sau: 1. Độ phân giải đối với đơn vị nguyên tử khối lớn hơn 320; 2. Nguồn ion được làm từ hoặc được lót bằng niken hoặc hợp kim niken. 3. Nguồn tạo ion bằng bắn phá electron. 4. Có hệ thu nhận mẫu phù hợp cho việc phân tích đồng vị. Bề mặt thiết bị tiếp xúc trực tiếp với khí UF6 được làm hoặc lót bằng vật liệu chịu được UF6. |
| 5.5.12 | Hệ thống tách khí UF6/khí mang |  | Là hệ thống được đặc biệt thiết kế hoặc chế tạo dùng để tách UF6 khỏi khí mang (hydro hoặc heli) và làm giảm hàm lượng UF6 trong khí mang xuống còn 1 ppm hoặc thấp hơn. Hệ thống này có thể là một trong các thiết bị sau: - Bộ trao đổi nhiệt đông lạnh và máy làm lạnh có khả năng làm lạnh ở nhiệt độ bằng hoặc thấp hơn -120o C; - Tủ đông lạnh có nhiệt độ bằng hoặc thấp hơn -120o C; - Các bộ phận của đầu tách hoặc ống tách xoáy dùng để tách khí UF6 khỏi khí mang; - Bẫy lạnh UF6 ở nhiệt độ bằng hoặc thấp hơn -20o C. |
| 5.6 | Hệ thống, thiết bị và các bộ phận được đặc biệt thiết kế hoặc chế tạo để sử dụng trong nhà máy làm giàu bằng trao đổi hóa học hoặc trao đổi ion |  |  |
| 5.6.1 | Cột trao đổi lỏng – lỏng (trao đổi hóa học) |  | Là hệ thống được đặc biệt thiết kế và lắp đặt để làm giàu urani bằng phương pháp trao đổi hóa học. Hệ thống này gồm các cột trao đổi lỏng – lỏng ngược dòng có sử dụng lực cơ học (đó là các cột xung với các đĩa có lỗ, cột có các đĩa trao đổi tương tác và cột có tuốc bin trộn ở bên trong). Cột trao đổi phải chịu được ăn mòn của dung dịch axit clohydric đậm đặc, các cột và phần bên trong cột được làm hoặc bảo vệ bằng các vật liệu plastic thích hợp (chẳng hạn như polyme floruacacbon) hoặc thủy tinh. Thời gian lưu trong các cột được thiết kế rất ngắn (30 giây hoặc ít hơn). |
| 5.6.2 | Máy tiếp xúc ly tâm lỏng – lỏng (trao đổi hóa học) |  | Là thiết bị được đặc biệt thiết kế hoặc chế tạo để làm giàu urani bằng phương pháp trao đổi hóa học. Các máy tiếp xúc này phải chịu được ăn mòn của dung dịch axit clohydric đậm đặc, các máy tiếp xúc được làm hoặc lót bằng các vật liệu plastic thích hợp (chẳng hạn như polyme floruacacbon) hoặc lót bằng thủy tinh. Thời gian lưu trong các máy tiếp xúc ly tâm được thiết kế rất ngắn (30 giây hoặc ít hơn). |
| 5.6.3 | Các hệ thống và thiết bị khử urani (trao đổi hóa học) |  | Hệ thống này gồm: - Buồng khử điện hóa được dùng nhằm khử urani từ trạng thái hóa trị này sang trạng thái hóa trị khác. Vật liệu làm buồng phải chịu được độ ăn mòn cao của dung dịch axit clohydric đậm đặc. - Các hệ thống được đặc biệt thiết kế hoặc chế tạo tại đầu thu sản phẩm của hệ chiết để lấy U4+ ra khỏi dòng hữu cơ, điều chỉnh nồng độ axit và cấp liệu cho buồng khử điện hóa. Hệ thống được làm từ vật liệu thích hợp như thủy tinh, polyme floruacacbon, polypenyl sulphat, polyete sulfone và graphit có thấm nhựa. |
| 5.6.4 | Hệ chuẩn bị cấp liệu (trao đổi hóa học) |  | Là hệ thống được đặc biệt thiết kế hoặc chế tạo để cung cấp dung dịch urani clorua có độ tinh khiết cao cho nhà máy tách đồng vị urani bằng phương pháp trao đổi hóa học. Các hệ thống này bao gồm các thiết bị hòa tan, chiết dung môi và/hoặc trao đổi ion để làm tinh khiết urani và buồng điện phân để khử urani U6+ hoặc U4+ thành U3+. Hệ thống này sản xuất ra dung dịch urani clorua chỉ chứa vài phần triệu tạp chất kim loại như crôm, sắt, vanadi, molybden và các cation hóa trị 2 hoặc đa hóa trị khác. Vật liệu dùng cho hệ thống xử lý U3+ có độ tinh khiết cao này gồm thủy tinh, polyme floruacacbon, polypenyl sulphat hoặc polyete sulphone và graphit có thấm nhựa. |
| 5.6.5 | Các hệ thống oxy hóa urani (trao đổi hóa học) |  | Là các hệ thống được đặc biệt thiết kế hoặc chế tạo để oxi hóa U3+ thành U4+ và đưa trở lại hệ phân tách đồng vị urani trong quá trình làm giàu bằng trao đổi hóa học. Các hệ thống này có thể gồm các thiết bị sau: - Thiết bị để trộn clo và oxy vào dung dịch nước đi ra từ thiết bị tách đồng vị, chiết U4+ thu được vào dòng dung môi hữu cơ quay vòng lại từ đầu sản phẩm của hệ chiết. - Các thiết bị tách nước khỏi axit clohydric sao cho nước và axit clohydric đậm đặc có thể được lại đưa quay lại quá trình tại các điểm thích hợp. |
| 5.6.6 | Nhựa/các chất hấp phụ trao đổi ion phản ứng nhanh (trao đổi ion) |  | Là vật liệu được đặc biệt thiết kế hoặc chế tạo để làm giàu urani bằng phương pháp trao đổi ion. Đây là các loại nhựa có cấu trúc không xốp và/hoặc có cấu trúc màng mỏng, trong đó các nhóm trao đổi hoạt động hóa học được gắn trên bề mặt của khung cấu trúc xốp trơ hay các cấu trúc composit khác có hình dạng thích hợp như dạng hạt hoặc sợi. Nhựa/ chất hấp phụ trao đổi ion này có đường kính 0,2 mm hoặc nhỏ hơn và phải chịu được ăn mòn hóa học của dung dịch axit clohydric, cũng như phải đủ cứng về mặt vật lý để không bị mòn đi trong cột trao đổi ion. Nhựa/ chất hấp phụ được đặc biệt thiết kế để đạt được động học trao đổi đồng vị urani cực nhanh (bán thời gian của tốc độ trao đổi nhỏ hơn 10 giây) và có khả năng làm việc ở nhiệt độ từ 100oC đến 200oC. |
| 5.6.7 | Côt trao đổi ion (trao đổi ion) |  | Là bộ phận được thiết kế và lắp đặt riêng để làm giàu urani bằng phương pháp trao đổi ion. Cột trao đổi ion có hình trụ với đường kính lớn hơn 1000 mm để chứa và giữ các chất hấp phụ/ nhựa trao đổi ion. Các cột này được làm hoặc bảo vệ bằng các vật liệu (như titan hoặc plastic fluorocacbon) chịu được ăn mòn của dung dịch axit clohydric đậm đặc và có khả năng làm việc ở nhiệt độ từ 100oC đến 200oC và áp suất trên 0,7 MPa (102 psia). |
| 5.6.8 | Hệ thống hồi lưu trao đổi ion (trao đổi ion) |  | Hệ thống hồi lưu trao đổi ion gồm 02 hệ thống sau: - Hệ thống khử điện hóa hoặc hóa học được đặc biệt thiết kế hoặc chế tạo để tái sinh các tác nhân khử đã sử dụng ở các tầng làm giàu urani bằng phương pháp trao đổi ion. - Hệ thống ôxy hóa điện hoặc hóa học được đặc biệt thiết kế hoặc chế tạo để tái sinh các tác nhân ôxy hóa đã sử dụng ở các tầng làm giàu urani bằng phương pháp trao đổi ion. |
| 5.7 | Các hệ thống, thiết bị và các bộ phận được đặc biệt thiết kế hoặc chế tạo để sử dụng trong nhà máy làm giàu theo công nghệ laze |  | Hệ thống, thiết bị và các bộ phận sử dụng trong nhà máy làm giàu bằng tia laze bao gồm: - Thiết bị cung cấp hơi urani kim loại (đối với quang-ion hóa chọn lọc) hoặc thiết bị để cung cấp hơi của hợp chất urani (đối với sự quang-phân ly hoặc hoạt hóa hóa học); - Thiết bị để thu kim loại urani giàu và nghèo như là “sản phẩm” và “phần đuôi” của loại 1 và thiết bị để thu các hợp chất đã phân ly hay đã phản ứng là “sản phẩm” và vật liệu không tham gia phản ứng là “phần đuôi” của loại 2; - Hệ thống xử lý bằng laze để kích thích chọn lọc U-235; và - Các thiết bị chuẩn bị cấp liệu và chuyển hóa sản phẩm. Do phổ của nguyên tử và hợp chất urani khá phức tạp, có thể cần kết hợp đồng thời một số loại công nghệ laze hiện có. |
| 5.7.1. | Hệ thống hóa hơi urani (Phương pháp tách đồng vị laze hơi nguyên tử - AVLIS) |  | Là hệ thống gồm có ống phóng năng lượng cao hoặc ống phóng chùm điện tử quét có năng lượng phóng vào bia lớn hơn 2.5 kW/cm. |
| 5.7.2 | Hệ thống xử lý urani kim loại lỏng (phương pháp tách đồng vị laze hơi nguyên tử - AVLIS) |  | Hệ xử lý kim loại lỏng được đặc biệt thiết kế hoặc chế tạo để nấu chảy urani hoặc hợp kim urani, gồm có nồi nấu kim loại và các thiết bị làm nguội cho nồi nấu. Nồi nấu và các bộ phận khác của hệ thống này thường tiếp xúc trực tiếp với urani hoặc hợp kim urani nóng chảy, vì thế được làm hoặc bảo vệ bởi các vật liệu thích hợp, chịu được ăn mòn và nhiệt độ. Các vật liệu thích hợp bao gồm:tantan và graphit bọc ytri, graphit bọc bằng oxit đất hiếm hoặc hỗn hợp của các oxit đất hiếm. |
| 5.7.3 | Các bộ phận thu “sản phẩm” và “phần đuôi” của urani kim loại (Phương pháp tách đồng vị laze hơi nguyên tử - AVLIS) |  | Được đặc biệt thiết kế hoặc chế tạo được sử dụng để thu hồi “sản phẩm” và “phần đuôi” của urani kim loại dưới dạng lỏng hoặc rắn. Các bộ phận này được làm bằng hoặc bảo vệ bằng các vật liệu chịu được nhiệt độ và sự ăn mòn của urani kim loại dạng hơi hoặc lỏng (chẳng hạn như tantan và graphit bọc ytri) và có thể gồm những đường ống, van, khớp nối, ống máng, đường cấp liệu, bộ trao đổi nhiệt và đĩa thu mẫu bằng từ tính hoặc tĩnh điện hoặc các phương pháp tách khác. |
| 5.7.4. | Vỏ bọc của máy tách (Phương pháp tách đồng vị laze hơi nguyên tử - AVLIS) |  | Là các bình hình trụ hay hình chữ nhật được đặc biệt thiết kế hoặc chế tạo dùng để chứa nguồn tạo hơi urani kim loại, ống phóng điện tử và các bộ thu “sản phẩm” và “phần đuôi”. Các vỏ bọc này có nhiều lỗ để đường cấp điện, nước đi qua, có các cửa sổ cho chùm tia laze, có các đường nối với bơm chân không và có nhiều thiết bị để chẩn đoán và kiểm soát. |
| 5.7.5 | Miệng ống giãn nở siêu âm (Phương pháp tách đồng vị laze phân tử - MLIS) |  | Là bộ phận được đặc biệt thiết kế hoặc chế tạo để làm lạnh hỗn hợp khí UF6 và khí mang tới 150 K hoặc thấp hơn và chịu được sự ăn mòn của UF6. |
| 5.7.6 | Máy thu sản phẩm urani pentaflorua |  | Là thiết bị được đặc biệt thiết kế hoặc chế tạo, bao gồm ống lọc, các bộ thu sản phẩm kiểu ép hoặc xoáy, hoặc kết hợp cả hai kiểu này và chịu được sự ăn mòn của môi trường UF5/UF6. |
| 5.7.7 | Máy nén khí UF6/ khí mang (Phương pháp tách đồng vị laze phân tử - MLIS) |  | Là thiết bị được đặc biệt thiết kế hoặc chế tạo để làm việc lâu dài trong môi trường UF6. Máy nén khí UF6/ khí mang được làm hoặc bảo vệ bằng vật liệu chịu được ăn mòn của UF6. |
| 5.7.8 | Bạc trục quay (Phương pháp tách đồng vị laze phân tử - MLIS) |  | Là bộ phận được thiết kế hoặc chế tạo bảo đảm dùng để gắn kín đường cấp liệu và đường xả, làm kín trục quay nối giữa rôto của máy nén khí với động cơ của bộ truyền chuyển động. |
| 5.7.9 | Hệ flo hóa (Phương pháp tách đồng vị laze phân tử - MLIS) |  | Là hệ thống được đặc biệt thiết kế hoặc chế tạo để flo hóa UF5 (dạng rắn) thành UF6 (dạng khí). |
| 5.7.10 | Máy khối phổ kế UF6/ nguồn ion (Phương pháp tách đồng vị laze phân tử - MLIS) |  | Là thiết bị được đặc biệt thiết kế hoặc chế tạo để lấy mẫu từ dòng khí UF6 ngay trong dây chuyền từ cấp liệu đến sản phẩm hoặc phần đuôi. Thiết bị này gồm máy khối phổ kế bốn cực hoặc máy khối phổ kế từ và có các đặc tính sau: 1. Độ phân giải đối với đơn vị nguyên tử khối lớn hơn 320; 2. Nguồn ion được làm từ hoặc được lót bằng niken hoặc hợp kim niken. 3. Nguồn tạo ion bằng bắn phá electron 4. Có hệ thu nhận mẫu phù hợp cho việc phân tích đồng vị. Bề mặt thiết bị tiếp xúc trực tiếp với khí UF6 được làm hoặc lót bằng vật liệu chịu được UF6. |
| 5.7.11 | Hệ thống cấp liệu/hệ thống thu hồi sản phẩm và phần đuôi (Phương pháp tách đồng vị laze phân tử - MLIS) |  | Là các hệ thống được làm hoặc được bảo vệ bằng vật liệu chịu được ăn mòn của UF6. Các hệ thống này bao gồm: - Nồi cao áp cấp liệu, các lò sấy, hoặc hệ thống cấp liệu được sử dụng để dẫn khí UF6 đến hệ thống làm giàu; - Bộ làm lạnh (hay bẫy lạnh) được sử dụng để lấy khí UF6 ra từ quá trình làm giàu và tiếp tục chuyển khí đi khi đun nóng; - Trạm hóa rắn hoặc hóa lỏng được sử dụng để lấy khí UF6 ra khỏi quá trình làm giàu bằng cách nén và chuyển khí UF6 thành dạng lỏng hoặc rắn; - Các trạm “sản phẩm” và “phần đuôi” được sử dụng để chuyển UF6 vào các thùng chứa. |
| 5.7.12 | Hệ thống tách khí UF6/ khí mang (Phương pháp tách đồng vị laze phân tử - MLIS). |  | Là hệ thống được đặc biệt thiết kế hoặc chế tạo để tách khí UF6 khỏi các khí mang. Các khí mang có thể là nitơ, argon, hoặc các khí khác. Các hệ thống này có thể là một trong các thiết bị sau: - Bộ trao đổi nhiệt đông lạnh và máy làm lạnh có khả năng làm lạnh đến nhiệt độ -1200C hoặc thấp hơn; - Tủ đông lạnh có khả năng duy trì nhiệt độ -1200C hoặc thấp hơn; - Các bẫy lạnh UF6 có khả năng đạt nhiệt độ -200C hoặc thấp hơn. |
| 5.7.13 | Hệ laze (Phương pháp tách đồng vị laze hơi nguyên tử - AVLIS, Phương pháp tách đồng vị laze phân tử - MLIS và phản ứng hóa học do sự kích hoạt laze chọn lọc của một đồng vị - CRISLA) |  | Máy phát laze hoặc hệ thống phát laze được đặc biệt thiết kế hoặc chế tạo để tách đồng vị urani. Hệ thống phát laze sử dụng cho phương pháp AVLIS thường gồm 2 máy phát laze: máy laze hơi đồng và laze màu. Hệ thống laze sử dụng cho phương pháp MLIS thường gồm laze CO2 hoặc laze kích thích đime và một buồng quang học cho phép truyền qua nhiều lần bằng cách sử dụng các gương xoay ở hai đầu. Các máy laze hoặc hệ phát laze cho cả hai quá trình trên đều cần phải có bộ ổn định tần số phổ để có thể hoạt động ổn định trong thời gian dài. |
| 5.8 | Hệ thống, thiết bị và các bộ phận được đặc biệt thiết kế hoặc chế tạo để sử dụng trong các nhà máy làm giàu bằng phân tách plasma. |  |  |
| 5.8.1 | Nguồn năng lượng vi sóng và ăng ten |  | Nguồn năng lượng vi sóng và ăng ten được đặc biệt thiết kế hoặc chế tạo để tạo ra hoặc gia tốc cho các ion và có các đặc tính sau: tần số lớn hơn 30 GHz và đầu ra công suất trung bình lớn hơn 50 kW để tạo ra các ion. |
| 5.8.2 | Cuộn kích hoạt ion |  | Là bộ phận được đặc biệt thiết kế hoặc chế tạo để tạo được tần số sóng vô tuyến lớn hơn 100 kHz và công suất trung bình lớn hơn 40 kW. |
| 5.8.3 | Hệ thống tạo plasma urani |  | Là hệ thống được đặc biệt thiết kế hoặc chế tạo để tạo ra plasma urani, và có thể chứa nhiều ống phóng năng lượng cao hoặc ống phóng điện tử quét với năng lượng phóng vào bia cỡ 2,5 kW/cm. |
| 5.8.4 | Hệ thống xử lý urani kim loại lỏng |  | Là hệ thống được đặc biệt thiết kế hoặc chế tạo để xử lý urani hoặc hợp kim urani nóng chảy, bao gồm các nồi nấu và thiết bị làm lạnh nồi nấu. Nồi nấu kim loại và các bộ phận khác tiếp xúc trực tiếp với urani hoặc hợp kim urani nóng chảy được làm hoặc bảo vệ bằng các vật liệu như: tantan, graphit bọc bằng ytri, graphit bọc bằng các oxit đất hiếm khác hoặc bằng hỗn hợp các oxit đất hiếm. |
| 5.8.5 | Các thiết bị thu “sản phẩm” urani kim loại và “phần đuôi” |  | Là thiết bị được thiết kế được chế tạo đặc biệt dùng cho urani kim loại ở dạng rắn. Thiết bị thu sản phẩm được làm bảo vệ bằng vật liệu chịu nhiệt và chịu ăn mòn của hơi urani kim loại, chẳng hạn như tantan hay graphit bọc bằng ytri. |
| 5.8.6 | Vỏ của máy phân tách |  | Là các bình hình trụ được đặc biệt thiết kế hoặc chế tạo bằng vật liệu phi từ tính như thép không gỉ để sử dụng trong nhà máy làm giàu bằng tách plasma và dùng để chứa nguồn plasma urani, cuộn dây điều khiển tần số sóng và các bộ thu “sản phẩm” và “phần đuôi”. Các vỏ bọc này có nhiều lỗ để đường cấp điện đi qua, có nhiều đường nối với bơm khuếch tán và có nhiều thiết bị để đo lường và kiểm soát. Các vỏ bọc này có thể đóng và mở để sửa chữa, thay thế các bộ phận bên trong. |
| 5.9 | Các hệ thống, thiết bị và bộ phận được đặc biệt thiết kế hoặc chế tạo dùng trong nhà máy làm giàu urani bằng điện từ trường |  |  |
| 5.9.1 | Máy tách đồng vị bằng điện từ trường |  |  |
| - | Nguồn ion |  | Là bộ phận được đặc biệt thiết kế hoặc chế tạo để tách các đồng vị của urani. Thiết bị và các bộ phận kèm theo bao gồm: - Các nguồn ion urani đơn lẻ; - Các nguồn ion urani phức hợp. Các nguồn ion này được thiết kế hay chế tạo riêng bao gồm một nguồn hóa hơi, một máy ion hóa và máy gia tốc chùm tia và được làm bằng các vật liệu thích hợp như graphit, thép không gỉ hoặc đồng. Các vật liệu này có khả năng cung cấp dòng ion tổng bằng hoặc lớn hơn 50 mA. |
| - | Bộ thu ion |  | Là bộ phận được đặc biệt thiết kế hoặc chế tạo để thu chùm ion urani giàu hoặc nghèo. Bộ phận này được làm bằng vật liệu thích hợp như graphit hoặc thép không gỉ. Các đĩa của bộ thu ion có hai hay nhiều rãnh và túi. |
| - | Buồng chân không |  | Là bộ phận được đặc biệt thiết kế hoặc chế tạo để chứa được các nguồn ion, các đĩa của bộ thu ion và ống nước làm lạnh. Buồng chân không dùng cho các máy tách urani bằng điện từ được làm bằng các vật liệu phi từ tính thích hợp như thép không gỉ và được thiết kế để làm việc được ở áp suất 0,1 Pa hoặc thấp hơn. Các buồng này có các đầu nối dành cho bơm khuếch tán và cửa đóng, mở để tháo lắp, thay thế các bộ phận này. |
| - | Các miếng cực từ |  | Là bộ phận được đặc biệt thiết kế hoặc chế tạo để duy trì một từ trường không đổi bên trong máy tách ion bằng điện từ trường và để truyền từ trường giữa các máy tách nối với nhau. Các miếng cực từ có đường kính lớn hơn 2 m. |
| 5.9.2 | Nguồn cấp điện cao thế |  | Là bộ phận được đặc biệt thiết kế hoặc chế tạo để cung cấp điện các nguồn ion. Nguồn cấp điện cao thế có các đặc tính sau: có khả năng làm việc liên tục, điện áp đầu ra bằng hoặc lớn hơn 20.000 V, cường độ dòng điện bằng hoặc lớn hơn 1A và có khả năng điều chỉnh điện áp tốt hơn 0,01 % trong suốt 8 giờ. |
| 5.9.3 | Nguồn cấp điện cho nam châm điện |  | Là bộ phận được đặc biệt thiết kế hoặc chế tạo để cung cấp điện một chiều cho nam châm điện. Nguồn này có đặc tính sau: có khả năng tạo liên tục dòng điện ra bằng hoặc lớn hơn 500 A với điện áp bằng hoặc lớn hơn 100 V và có khả năng điều chỉnh dòng điện và điện áp tốt hơn 0,01 % trong suốt 8 giờ. |
| VI | NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƯỚC NẶNG, ĐƠTERI VÀ HỢP CHẤT ĐƠTERI VÀ CÁC THIẾT BỊ ĐƯỢC ĐẶC BIỆT THIẾT KẾ HOẶC CHẾ TẠO CHO NHÀ MÁY. |  |  |
| 6.1 | Tháp trao đổi nước-hydrosunphua |  | Là thiết bị được đặc biệt thiết kế hoặc chế tạo để sản xuất nước nặng sử dụng trong quá trình trao đổi ion nước – hydro sunphua. Tháp trao đổi được chế tạo bằng thép cacbon nguyên chất (thí dụ như ASTM A516), có đường kính từ 6 m (20 ft) đến 9 m (30 ft) và có khả năng làm việc ở áp suất lớn hơn hoặc bằng 2 MPa (300 psi) với độ ăn mòn cho phép bằng hoặc lớn hơn 6 mm. |
| 6.2 | Máy thổi và máy nén khí |  | Là thiết bị được đặc biệt thiết kế hoặc chế tạo để sản xuất nước nặng bằng phương pháp trao đổi nước-hydro sunphua. Máy thổi khí loại ly tâm một tầng, áp suất thấp (0,2 MPa hoặc 30 psi) hoặc máy nén dùng cho việc tuần hoàn khí hydro – sulphua (tức là khí chứa hơn 70% H2S) có công suất đầu ra lớn hơn hoặc bằng 56 m3/giây (120.000 SCFM) khi hoạt động với áp suất hút lớn hơn hoặc bằng 1.8 MPa (260 psi) và có các bạc được thiết kế dùng cho môi trường H2S ướt. |
| 6.3 | Tháp trao đổi amoniac-hydro |  | Là thiết bị được đặc biệt thiết kế hoặc chế tạo để sản xuất nước nặng bằng phương pháp trao đổi amoniac-hydro. Tháp trao đổi amoniac-hydro, có chiều cao lớn hơn hoặc bằng 35 m (114,3 ft), đường kính từ 1,5 m (4.9 ft) đến 2,5 m (8,2 ft), có khả năng hoạt động tại áp suất lớn hơn 15 MPa (2225 psi), có một đầu mở theo hướng trục, có gờ bắt bích và có cùng đường kính với phần hình trụ để có thể tháo, lắp các bộ phận bên trong tháp. |
| 6.4 | Các bộ phận bên trong tháp và các bơm ở các bậc |  | Là các bộ phận bên trong tháp và các bơm ở các bậc được đặc biệt thiết kế hoặc chế tạo để dùng cho tháp sản xuất nước nặng bằng phương pháp trao đổi amoniac-hydro. Các bộ phận bên trong tháp gồm có nhiều bộ tiếp xúc theo bậc được đặc biệt thiết kế để thúc đẩy việc tiếp xúc theo bậc được đặc biệt thiết kế để thúc đẩy việc tiếp xúc khí/ lỏng. Các máy bơm theo bậc gồm nhiều bơm ngầm được đặc biệt thiết kế để tuần hoàn amoniac lỏng trong mỗi tầng tiếp xúc bên trong tháp. |
| 6.5 | Thiết bị phân hủy amoniac |  | Là thiết bị được đặc biệt thiết kế hoặc chế tạo cho quá trình sản xuất nước nặng theo phương pháp trao đổi amoniac-hydro và có áp suất làm việc lớn hơn hoặc bằng 3 MPa (450 psi). |
| 6.6 | Máy phân tích hấp phụ hồng ngoại |  | Là thiết bị có khả năng phân tích tỉ lệ hydro/đơteri tức thời với nồng độ đơteri bằng hoặc lớn hơn 90%. |
| 6.7 | Buồng đốt xúc tác |  | Là thiết bị được đặc biệt thiết kế hoặc chế tạo để sản xuất nước nặng bằng phương pháp trao đổi amoniac-hydro. Buồng đốt xúc tác dùng để chuyển hóa khí đơteri đã được làm giàu thành nước nặng. |
| VII | NHÀ MÁY CHUYỂN HÓA URANI VÀ CÁC THIẾT BỊ ĐƯỢC ĐẶC BIỆT THIẾT KẾ HOẶC CHẾ TẠO CHO NHÀ MÁY |  |  |
| 7.1 | Hệ thống được đặc biệt thiết kế hoặc chế tạo để chuyển hóa tinh quặng urani thành UO3 |  |  |
| 7.2 | Hệ thống được đặc biệt thiết kế hoặc chế tạo để chuyển UO3 thành UF6 |  |  |
| 7.3 | Hệ thống được đặc biệt thiết kế hoặc chế tạo để chuyển UO3 thành UO2 |  |  |
| 7.4 | Hệ thống được đặc biệt thiết kế hoặc chế tạo để chuyển hóa UO2 thành UF4 |  |  |
| 7.5 | Hệ thống được đặc biệt thiết kế hoặc chế tạo để chuyển hóa UF4 thành UF6 |  |  |
| 7.6 | Hệ thống được đặc biệt thiết kế hoặc chế tạo để chuyển UF4 thành urani kim loại. |  |  |
| 7.7 | Hệ thống được đặc biệt thiết kế hoặc chế tạo để chuyển UF6 thành UO2 |  |  |
| 7.8 | Hệ thống được đặc biệt thiết kế hoặc chế tạo để chuyển UF6 thành UF4 |  |  |

Chú thích:

* Thiết bị hạt nhân

PHỤ LỤC VII

MẪU PHIẾU THAM KHẢO
(Ban hành kèm theo Thông tư số        /2026/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Mẫu số 01/PLVII

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

PHIẾU KHAI BÁO

THIẾT BỊ TRONG CHU TRÌNH NHIÊN LIỆU HẠT NHÂN

I. THÔNG TIN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHAI BÁO

1. Tên tổ chức, cá nhân

2. Địa chỉ:

3. Điện thoại:                                                     4. Fax:

5. E-mail:

II. ĐẶC TÍNH THIẾT BỊ

1. Tên thiết bị:

2. Mã hiệu (Model):

3. Số sêri (Serial Number):

4. Hãng, nước sản xuất:

5. Năm sản xuất:

6. Các thông số kỹ thuật chính:

7. Số lượng:

7. Mục đích sử dụng:

8. Nơi đặt/ sử dụng thiết bị (đối với nhập khẩu):

| NGƯỜI LẬP PHIẾU (Ký, ghi rõ họ tên) | …..ngày …. tháng….năm ….. NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN KHAI BÁO (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) |
| --- | --- |

Mẫu số 02/PLVII

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

PHIẾU KHAI BÁO VẬT LIỆU PHI HẠT NHÂN

I. THÔNG TIN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHAI BÁO

1. Tên tổ chức, cá nhân:

2. Địa chỉ:

3. Điện thoại                                                                            4. Fax:

5. E-mail:

II. ĐẶC TÍNH VẬT LIỆU

| 1. Loại vật liệu: | □ Graphit | □ Đơ-tơ-ri và nước nặng |
| --- | --- | --- |

2. Khối lượng:

| 2. Trạng thái vật lý: | □ Rắn | □ Lỏng |
| --- | --- | --- |

3. Tỷ lệ đồng vị giữa đơ-tơ-ri và hy-đrô:

4. Tỷ trọng của Graphit:

| Tỷ trọng | Độ tinh khiết |
| --- | --- |

5. Mục đích sử dụng:

6. Nơi đặt/ sử dụng (đối với nhập khẩu):

| NGƯỜI LẬP PHIẾU (Ký, ghi rõ họ tên) | …..ngày …. tháng….năm ….. NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN KHAI BÁO (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) |
| --- | --- |

Mẫu số 03/PLVII

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

PHIẾU KHAI BÁO XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

THIẾT BỊ TRONG CHU TRÌNH NHIÊN LIỆU HẠT NHÂN

I. THÔNG TIN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHAI BÁO

1. Tên tổ chức, cá nhân:

2. Địa chỉ:

3. Điện thoại                                                                            4: Fax

5. E-mail:

II. ĐẶC TÍNH THIẾT BỊ

1. Tên thiết bị:

2. Mã hiệu (Model):

3. Số sêri (Serial Number):

4. Hãng, nước sản xuất:

5. Năm sản xuất:

6. Các thông số kỹ thuật chính:

7. Số lượng:

8. Mục đích sử dụng:

9. Nơi đặt/ sử dụng thiết bị (đối với nhập khẩu):

10. Quốc gia nhập khẩu (đối với nhập khẩu):

11. Ngày dự kiến xuất khẩu/ nhập khẩu:

| NGƯỜI LẬP PHIẾU (Ký, ghi rõ họ tên) | …..ngày …. tháng….năm ….. NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN KHAI BÁO (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) |
| --- | --- |

Mẫu số 04/PLVII

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

PHIẾU KHAI BÁO XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VẬT LIỆU PHI HẠT NHÂN

I. THÔNG TIN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHAI BÁO

1. Tên tổ chức, cá nhân:

2. Địa chỉ:

3. Điện thoại                                                                            4. Fax:

5. E-mail:

II. ĐẶC TÍNH VẬT LIỆU

| 1. Loại vật liệu: | □ Graphit | □ Đơ-tơ-ri và nước nặng |
| --- | --- | --- |

2. Khối lượng

| 2. Trạng thái vật lý: | □ Rắn | □ Lỏng |
| --- | --- | --- |

3. Tỷ lệ đồng vị giữa đơ-tơ-ri và hy-đrô:

4. Tỷ trọng của Graphit:

| Tỷ trọng | Độ tinh khiết |
| --- | --- |

5. Mục đích sử dụng:

6. Nơi đặt/ sử dụng (đối với nhập khẩu):

7. Quốc gia nhập khẩu (đối với xuất khẩu):

8. Ngày dự kiến xuất khẩu/nhập khẩu:

| NGƯỜI LẬP PHIẾU (Ký, ghi rõ họ tên) | …..ngày …. tháng….năm ….. NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN KHAI BÁO (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) |
| --- | --- |

PHỤ LỤC VIII

DANH MỤC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, LẮP RÁP THIẾT BỊ HOẶC VẬT LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN CHU TRÌNH NHIÊN LIỆU HẠT NHÂN
(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2026/TT-BKHCN

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

| TT | Tên hoạt động |
| --- | --- |
| 1 | Chế tạo ống rôto ly tâm với đặc tính kỹ thuật theo quy định tại mục 5.1.1 hoặc lắp ráp máy ly tâm khí với các đặc tính kỹ thuật theo quy định tại mục 5.1 của Phụ lục VI quy định danh mục và yêu cầu kiểm soát vật liệu và thiết bị trong chu trình nhiên liệu hạt nhân |
| 2 | Chế tạo tấm khuếch tán với các đặc tính kỹ thuật theo quy định tại mục 5.3.1 của Phụ lục VI quy định danh mục và yêu cầu kiểm soát vật liệu và thiết bị trong chu trình nhiên liệu hạt nhân |
| 3 | Chế tạo hay lắp ráp hệ thống theo công nghệ laze có các đặc tính kỹ thuật theo quy định tại mục 5.7 của Phụ lục VI quy định danh mục và yêu cầu kiểm soát vật liệu và thiết bị trong chu trình nhiên liệu hạt nhân |
| 4 | Chế tạo hoặc lắp ráp máy tách đồng vị điện từ trường với đặc tính kỹ thuật theo quy định tại mục 5.9.1 của Phụ lục VI quy định danh mục và yêu cầu kiểm soát vật liệu và thiết bị trong chu trình nhiên liệu hạt nhân |
| 5 | Chế tạo hoặc lắp ráp cột hoặc thiết bị chiết với đặc tính kỹ thuật theo quy định trong mục 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 5.6.5, 5.6.6, 5.6.7 và 5.6.8 của Phụ lục VI quy định danh mục và yêu cầu kiểm soát vật liệu và thiết bị trong chu trình nhiên liệu hạt nhân |
| 6 | Chế tạo đầu phân tách hoặc ống xoáy với đặc tính kỹ thuật theo quy định tại mục 5.5.1 và 5.5.2 của Phụ lục VI quy định danh mục và yêu cầu kiểm soát vật liệu và thiết bị trong chu trình nhiên liệu hạt nhân |
| 7 | Chế tạo hoặc lắp ráp hệ thống tạo plasma urani với đặc tính kỹ thuật theo quy định tại mục 5.8.3 của Phụ lục VI quy định danh mục và yêu cầu kiểm soát vật liệu và thiết bị trong chu trình nhiên liệu hạt nhân |
| 8 | Chế tạo ống zirconi với đặc tính kỹ thuật theo quy định tại mục 1.6 của Phụ lục VI quy định danh mục và yêu cầu kiểm soát vật liệu và thiết bị trong chu trình nhiên liệu hạt nhân |
| 9 | Sản xuất hoặc nâng cấp nước nặng hoặc đơteri và hợp chất đơteri có tỷ lệ nguyên tử đơteri so với hydro lớn hơn 1:5000 |
| 10 | Sản xuất graphit hạt nhân có độ tinh khiết cao hơn mức tương đương 5 phần triệu Bo và có tỷ trọng lớn hơn 1,50g/cm3 |
| 11 | Chế tạo hộp/bình đựng nhiên liệu đã bị chiếu xạ là thùng chứa dùng cho vận chuyển và/hoặc cất giữ nhiên liệu đã bị chiếu xạ nhằm bảo vệ về mặt hóa học, nhiệt và bức xạ, và tản nhiệt phát ra trong quá trình quản lý, vận chuyển và cất giữ |
| 12 | Chế tạo thanh điều khiển lò phản ứng với đặc tính kỹ thuật theo quy định tại mục 1.4 của Phụ lục VI quy định danh mục và yêu cầu kiểm soát vật liệu và thiết bị trong chu trình nhiên liệu hạt nhân |
| 13 | Chế tạo bể và thùng an toàn về tới hạn với đặc tính kỹ thuật theo quy định tại mục 3.2 và 3.4 của Phụ lục VI quy định danh mục và yêu cầu kiểm soát vật liệu và thiết bị trong chu trình nhiên liệu hạt nhân |
| 14 | Chế tạo máy cắt thanh nhiên liệu đã bị chiếu xạ với đặc tính kỹ thuật theo quy định tại mục 3.1 của Phụ lục VI quy định danh mục và yêu cầu kiểm soát vật liệu và thiết bị trong chu trình nhiên liệu hạt nhân |
| 15 | Xây dựng buồng nóng gồm một buồng hay nhiều buồng thông nhau có tổng thể tích tối thiểu là 6m3 có tường che chắn tương đương hoặc lớn hơn tường bê tông dày 0,5m, có tỷ trọng bằng hoặc lớn hơn 3,2g/cm3 và được trang bị các thiết bị điều khiển từ xa) |

PHỤ LỤC IX

MẪU KHAI BÁO
(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2026/TT-BKHCN

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

| TT | Phiếu khai báo | Mẫu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hoạt động nghiên cứu và triển khai liên quan đến chu trình nhiên liệu hạt nhân nhưng không sử dụng vật liệu hạt nhân | Mẫu số 01/PLIX |
| 2 | Cơ sở chịu kiểm soát hạt nhân và cơ sở có vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn bằng hoặc ít hơn 1 kg hiệu dụng | Mẫu số 02/PLIX |
| 3 | Hoạt động sản xuất, lắp ráp các thiết bị hoặc vật liệu liên quan đến chu trình nhiên liệu hạt nhân | Mẫu số 03/PLIX |
| 4 | Hoạt động khai thác, chế biến quặng urani, thori | Mẫu số 04/PLIX |
| 5 | Hoạt động sử dụng, lưu giữ vật liệu hạt nhân nguồn và xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu hạt nhân nguồn cho mục đích phi hạt nhân | Mẫu số 05/PLIX |
| 6 | Cơ sở có vật liệu hạt nhân và vật liệu hạt nhân nguồn đã được miễn trừ | Mẫu số 06/PLIX |
| 7 | Lưu giữ, xử lý chất thải phóng xạ | Mẫu số 07/PLIX |
| 8 | Kế hoạch tổng thể 10 năm | Mẫu số 08/PLIX |
| 9 | Khai báo bổ sung theo yêu cầu của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân | Mẫu số 09/PLIX |

Mẫu số 01/PLIX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

PHIẾU KHAI BÁO

Hoạt động nghiên cứu và triển khai liên quan đến chu trình nhiên liệu hạt nhân

nhưng không sử dụng vật liệu hạt nhân

Kính gửi: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC/CÁ NHÂN

1. Tên tổ chức/cá nhân (đầy đủ) và tên viết tắt (nếu có):

2. Địa chỉ:

3. Điện thoại:                                         Fax:

4. Họ và tên người đứng đầu tổ chức:

Số CMND/Hộ chiếu:                   Ngày cấp:                                 Nơi cấp:

Điện thoại:                                 Email:

II. NỘI DUNG KHAI BÁO

1. Bản khai báo số:

2. Ngày khai báo:

3. Kỳ khai báo: từ ngày... tháng.... năm.... đến ngày.... tháng.... năm....

4. Thông tin khai báo:

| Mục | Dẫn chiếu1 | Giai đoạn của chu trình nhiên liệu2 | Vị trí3 | Mô tả khái quát4 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

5. Ghi chú (nếu có):

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

| NGƯỜI LẬP BÁO CÁO (Ký, ghi rõ họ tên) | ………, ngày.... tháng... năm... NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN KHAI BÁO (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) |
| --- | --- |

Ghi chú:

1 "Dẫn chiếu" được sử dụng để dẫn chiếu khai báo của mục này với một mục khác. Thông tin trong cột này gồm số của bản khai báo được dẫn chiếu và số thứ tự của mục trong bản khai báo đó. Ví dụ: 13-22 là mục 22 của bản khai báo số 13. Dẫn chiếu này chỉ ra rằng mục này bổ sung hoặc cập nhật thông tin đã được khai báo.

2 Giai đoạn của chu trình nhiên liệu hạt nhân bao gồm các giai đoạn sau: chuyển hóa vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn; làm giàu vật liệu hạt nhân; chế tạo nhiên liệu hạt nhân; lò phản ứng hạt nhân; hệ thiết bị tới hạn; tái chế nhiên liệu hạt nhân; xử lý chất thải phóng xạ hoạt động trung bình hoặc cao có chứa plutoni, urani có độ làm giàu cao hay urani 233 (không bao gồm đóng gói lại, điều kiện hóa mà không phân tách nguyên tố).

3 "Vị trí": Thông tin trong cột này bao gồm: tên và địa chỉ của đơn vị thực hiện hoạt động nghiên cứu, tọa độ địa lý của đơn vị này.

4 Mô tả chung về các hoạt động bao gồm: tên, mã số của dự án, đề tài nghiên cứu; mục tiêu của dự án, đề tài; dự kiến áp dụng kết quả nghiên cứu; mô tả ngắn gọn về công việc đã thực hiện được; nếu có hợp tác quốc tế trong hoạt động nghiên cứu này, nêu rõ tên, địa chỉ của tổ chức nước ngoài. Mỗi dự án, đề tài được khai trong một Mục.

Mẫu số 02/PLIX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

PHIẾU KHAI BÁO

Cơ sở chịu kiểm soát hạt nhân và cơ sở có vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn

bằng hoặc ít hơn 1 kg hiệu dụng

Kính gửi: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC/CÁ NHÂN

1. Tên tổ chức/cá nhân (đầy đủ) và tên viết tắt (nếu có):

2. Địa chỉ:

Điện thoại:                                                         Fax:

3. Mã khu vực (do Cục An toàn bức xạ và hạt nhân cấp):

4. Họ và tên người đứng đầu tổ chức:

Số CMND/Hộ chiếu:                               Ngày cấp:         Nơi cấp:

5. Điện thoại:                                         Email:

II. NỘI DUNG KHAI BÁO

1. Bản khai báo số:

2. Ngày khai báo:

3. Kỳ khai báo: từ ngày... tháng.... năm.... đến ngày.... tháng.... năm....

4. Thông tin khai báo:

| Mục | Dẫn chiếu1 | Mã Cơ sở2 | Tòa nhà3 | Mô tả khái quát4 (Bao gồm cả việc sử dụng và hoạt động được thực hiện trong tòa nhà) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

5. Ghi chú (nếu có):

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

| NGƯỜI LẬP BÁO CÁO (Ký, ghi rõ họ tên) | ………, ngày.... tháng... năm... NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN KHAI BÁO (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) |
| --- | --- |

Ghi chú:

1 "Dẫn chiếu" được sử dụng để dẫn chiếu khai báo của mục này với một mục khác. Thông tin trong cột này gồm số của bản khai báo được dẫn chiếu và số thứ tự của mục trong bản khai báo đó. Ví dụ: 13-22 là mục 22 của bản khai báo số 13. Dẫn chiếu này chỉ ra rằng mục này bổ sung hoặc cập nhật thông tin đã được khai báo.

2 "Mã cơ sở": do Cục An toàn bức xạ và hạt nhân cấp.

3 "Tòa nhà": Số của tòa nhà hoặc các dấu hiệu khác để nhận diện tòa nhà. Thông tin về mỗi tòa nhà được khai trong một Mục.

4 Mô tả chung đối với mỗi tòa nhà, trong đó bao gồm: diện tích của tòa nhà, số tầng của tòa nhà, các hoạt động thực hiện trong tòa nhà, thiết bị thực hiện các hoạt động này. Ngoài ra, cần cung cấp thêm các tài liệu sau:

- Sơ đồ khu vực có ranh giới rõ ràng, với các tòa nhà có ký hiệu rõ ràng. Sơ đồ phải có tọa độ và tỷ lệ;

- Sơ đồ từng tầng của mỗi tòa nhà trong khu vực;

- Các tài liệu khác theo yêu cầu của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân.

Mẫu số 03/PLIX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

PHIẾU KHAI BÁO

Hoạt động sản xuất, lắp ráp các thiết bị hoặc vật liệu liên quan đến chu trình nhiên liệu hạt nhân

Kính gửi: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC/CÁ NHÂN

1. Tên tổ chức/cá nhân (đầy đủ) và tên viết tắt (nếu có):

2. Địa chỉ:

Điện thoại:                                                         Fax:

3. Họ và tên người đứng đầu tổ chức:

Số CMND/Hộ chiếu:                               Ngày cấp:                     Nơi cấp:

Điện thoại:                                             Email:

II. NỘI DUNG KHAI BÁO

1. Bản khai báo số:

2. Ngày khai báo:

3. Giai đoạn khai báo: từ ngày... tháng.... năm.... đến ngày … tháng … năm …..

4. Thông tin khai báo:

| Mục | Dẫn chiếu1 | Hoạt động2 | Vị trí3 | Mô tả quy mô hoạt động4 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

5. Ghi chú (nếu có):

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

| NGƯỜI LẬP BÁO CÁO (Ký, ghi rõ họ tên) | ………, ngày.... tháng... năm... NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN KHAI BÁO (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) |
| --- | --- |

Ghi chú:

1 "Dẫn chiếu" được sử dụng để dẫn chiếu khai báo của mục này với một mục khác. Thông tin trong cột này gồm số của bản khai báo được dẫn chiếu và số thứ tự của mục trong bản khai báo đó. Ví dụ: 13-22 là mục 22 của bản khai báo số 13. Dẫn chiếu này chỉ ra rằng mục này bổ sung hoặc cập nhật thông tin đã được khai báo.

2 "Hoạt động": Theo quy định tại Phụ lục 1.

3 "Vị trí": Thông tin cung cấp bao gồm: tên của tổ chức; địa chỉ và tọa độ nơi hoạt động diễn ra; tên và địa chỉ của cơ quan quản lý cấp trên.

4 "Mô tả quy mô hoạt động": Mô tả ngắn gọn về hoạt động và sản phẩm; quy mô hoạt động (ví dụ: năng lực sản xuất, công suất tại thời điểm khai báo); vị trí yêu cầu phải có tiếp cận có kiểm soát.

Mẫu số 04/PLIX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

PHIẾU KHAI BÁO

Hoạt động khai thác, chế biến quặng urani, thori

Kính gửi: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC/CÁ NHÂN

1. Tên tổ chức/cá nhân (đầy đủ) và tên viết tắt (nếu có):

2. Địa chỉ:

Điện thoại:                                                         Fax:

3. Họ và tên người đứng đầu tổ chức:

Số CMND/Hộ chiếu:                               Ngày cấp:                                 Nơi cấp:

Điện thoại:                                             Email:

II. NỘI DUNG KHAI BÁO

1. Bản khai báo số:

2. Ngày khai báo:

3. Kỳ khai báo: từ ngày... tháng.... năm.... đến ngày.... tháng.... năm....

4. Thông tin khai báo:

| Mục | Dẫn chiếu1 | Hoạt động2 | Tình trạng3 | Vị trí4 | Năng lực sản xuất hàng năm theo ước tính5 (tấn U và Th nguyên tố) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

5. Ghi chú (Mô tả tình trạng vào ngày cuối cùng của giai đoạn được khai báo)

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

| NGƯỜI LẬP BÁO CÁO (Ký, ghi rõ họ tên) | ………, ngày.... tháng... năm... NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN KHAI BÁO (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) |
| --- | --- |

Ghi chú:

1 "Dẫn chiếu" được sử dụng để dẫn chiếu khai báo của mục này với một mục khác. Thông tin trong cột này gồm số của bản khai báo được dẫn chiếu và số thứ tự của mục trong bản khai báo đó. Ví dụ: 13-22 là mục 22 của bản khai báo số 13. Dẫn chiếu này chỉ ra rằng mục này bổ sung hoặc cập nhật thông tin đã được khai báo.

2 "Hoạt động": Khai rõ nguyên tố hóa học nào (ví dụ: khai thác, chế biến quặng urani; nhà máy chế biến thori,...).

3 "Tình trạng": khai rõ tình trạng vận hành (ví dụ: đang hoạt động, tạm thời đóng cửa, đóng cửa vĩnh viễn,...).

4 "Vị trí": Thông tin cung cấp bao gồm: tên của tổ chức, địa chỉ cụ thể của mỏ hoặc cơ sở chế biến; bản đồ chỉ ra vị trí của mỏ hoặc cơ sở chế biến, trong đó có chú thích tọa độ địa lý và các giải thích khác; tên và địa chỉ của cơ quan quản lý cấp trên.

5 Các thông tin khai báo chính gồm: công suất của mỏ, cơ sở chế biến; hiện trạng vận hành và sản lượng hàng năm.

Mẫu số 05/PLIX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

PHIẾU KHAI BÁO

Hoạt động sử dụng, lưu giữ vật liệu hạt nhân nguồn và xuất khẩu, nhập khẩu

vật liệu hạt nhân nguồn cho mục đích phi hạt nhân

Kính gửi: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC/CÁ NHÂN

1. Tên tổ chức/cá nhân (đầy đủ) và tên viết tắt (nếu có):

2. Địa chỉ:

Điện thoại:                                                         Fax:

3. Họ và tên người đứng đầu tổ chức:

Số CMND/Hộ chiếu:                               Ngày cấp:                     Nơi cấp:

Điện thoại:         Email:

II. NỘI DUNG KHAI BÁO

1. Bản khai báo số:

2. Ngày khai báo:

3. Kỳ khai báo: từ ngày...tháng.... năm.... đến ngày....tháng.... năm....

4. Thông tin khai báo:

Phần (a). Sử dụng và lưu giữ

| Mục | Dẫn chiếu1 | Vị trí2 | Thành phần hóa học3 | Khối lượng (tấn U và Th nguyên tố) | Mã số sử dụng dự kiến4 | Mục đích sử dụng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

Phần (b). Xuất khẩu

| Mục | Dẫn chiếu1 | Vị trí2 | Địa điểm quá cảnh2 | Thành phần hóa học3 | Khối lượng (tấn U và Th nguyên tố) | Ngày xuất khẩu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

Phần (c). Nhập khẩu

| Mục | Dẫn chiếu1 | Vị trí2 | Thành phần hóa học3 | Khối lượng (tấn U và Th nguyên tố) | Mục đích sử dụng | Quốc gia xuất khẩu | Ngày nhập khẩu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Ghi chú:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

| NGƯỜI LẬP BÁO CÁO (Ký, ghi rõ họ tên) | ………, ngày.... tháng... năm... NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN KHAI BÁO (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) |
| --- | --- |

Ghi chú:

1 "Dẫn chiếu" được sử dụng để dẫn chiếu khai báo của mục này với một mục khác. Thông tin trong cột này gồm số của bản khai báo được dẫn chiếu và số thứ tự của mục trong bản khai báo đó. Ví dụ: 13-22 là mục 22 của bản khai báo số 13. Dẫn chiếu này chỉ ra rằng mục này bổ sung hoặc cập nhật thông tin đã được khai báo.

2 "Vị trí":

- Đối với Phần a và c: Thông tin cung cấp bao gồm tên của tổ chức, địa chỉ nơi có vật liệu hạt nhân nguồn, bao gồm cả tọa độ địa lý; tên và địa chỉ của cơ quan quản lý cấp trên; nếu nơi lưu giữ, sử dụng vật liệu hạt nhân nguồn thuộc cơ sở chịu kiểm soát hạt nhân hoặc cơ sở khác có vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn bằng hoặc nhỏ hơn 1kg hiệu dụng thì cung cấp thêm mã của cơ sở.

- Đối với Phần b: Thông tin cung cấp bao gồm tên của quốc gia nhập khẩu và các quốc gia quá cảnh.

3 "Thành phần hóa học": Thành phần hóa học của vật liệu hạt nhân nguồn, ví dụ: U3O8, ThO2,...

4 "Mã số sử dụng dự kiến": Điền chữ “N” nếu sử dụng cho mục đích hạt nhân; điền chữ “NN” cho mục đích phi hạt nhân; điền chữ “ND” nếu mục đích sử dụng chưa xác định.

Mẫu số 06/PLIX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

PHIẾU KHAI BÁO

Cơ sở có vật liệu hạt nhân và vật liệu hạt nhân nguồn đã được miễn trừ

Kính gửi: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC/CÁ NHÂN

1. Tên tổ chức/cá nhân (đầy đủ) và tên viết tắt (nếu có):

2. Địa chỉ:

3. Điện thoại:                                                     Fax:

4. Họ và tên người đứng đầu tổ chức/cá nhân:

Số CMND/Hộ chiếu:                               Ngày cấp:                     Nơi cấp:

Điện thoại:                                             Email:

II. NỘI DUNG KHAI BÁO

1. Bản khai báo số:

2. Ngày khai báo:

3. Kỳ khai báo: từ ngày... tháng.... năm.... đến ngày....tháng.... năm....

4. Thông tin khai báo:

| Mục | Dẫn chiếu1 | Vị trí2 | Miễn trừ3 | Vật liệu4 | Khối lượng nguyên tố5 | Mã số sử dụng dự kiến6 | Mục đích sử dụng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Ghi chú (nếu có)

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

| NGƯỜI LẬP BÁO CÁO (Ký, ghi rõ họ tên) | ………, ngày.... tháng... năm... NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN KHAI BÁO (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) |
| --- | --- |

Ghi chú:

1 "Dẫn chiếu" được sử dụng để dẫn chiếu khai báo của mục này với một mục khác. Thông tin trong cột này gồm số của bản khai báo được dẫn chiếu và số thứ tự của mục trong bản khai báo đó. Ví dụ: 13-22 là mục 22 của bản khai báo số 13. Dẫn chiếu này chỉ ra rằng mục này bổ sung hoặc cập nhật thông tin đã được khai báo.

2 "Vị trí": Thông tin cung cấp bao gồm tên và địa chỉ cụ thể của tổ chức, bao gồm cả tọa độ địa lý. Nếu nơi lưu giữ, sử dụng vật liệu hạt nhân nguồn được miễn trừ thuộc cơ sở chịu kiểm soát hạt nhân hoặc cơ sở khác có vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn bằng hoặc nhỏ hơn 1kg hiệu dụng thì cung cấp thêm mã của cơ sở và tại cột “Dẫn chiếu” phải điền số khai báo theo Mẫu 02/AP-KSHN và số Mục trong khai báo này.

3 “Miễn trừ”: Vật liệu hạt nhân nguồn được miễn trừ theo Điều khoản nào của Hiệp định Thanh sát (do Cục An toàn bức xạ và hạt nhân cung cấp).

4 "Vật liệu": Tên nguyên tố. Đối với urani, bao gồm cả độ làm giàu của U-235 và U-233.

5 "Khối lượng": Khối lượng của urani hoặc thori nguyên tố theo ki-lô-gam.

6 "Mã số sử dụng dự kiến" Điền chữ “N” nếu sử dụng cho mục đích hạt nhân; điền chữ “NN” cho mục đích phi hạt nhân.

Mẫu số 07/PLIX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

PHIẾU KHAI BÁO

Lưu giữ, xử lý chất thải phóng xạ

Kính gửi: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC/CÁ NHÂN

1. Tên tổ chức/cá nhân (đầy đủ) và tên viết tắt (nếu có):

2. Địa chỉ:

3. Điện thoại:                                                     Fax:

4. Họ và tên người đứng đầu tổ chức/cá nhân:

Số CMND/Hộ chiếu:                               Ngày cấp:         Nơi cấp:

Điện thoại:                                             Email:

II. NỘI DUNG KHAI BÁO

1. Bản khai báo số:

2. Ngày khai báo:

3. Kỳ khai báo: từ ngày... tháng.... năm.... đến ngày.... tháng.... năm....

4. Thông tin khai báo:

Phần (a). Thay đổi địa điểm1

| Mục | Dẫn chiếu2 | Loại chất thải3 | Dạng được điều kiện hóa4 | Số kiện5 | Khối lượng Pu | Khối lượng HEU | Khối lượng Np/Am | Vị trí trước đó6 | Vị trí mới6 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Phần (b). Thông báo về việc xử lý tiếp theo

| Mục | Dẫn chiếu2 | Loại chất thải3 | Dạng được điều kiện hóa4 | Số kiện5 | Khối lượng Pu | Khối lượng HEU | Khối lượng Np/Am | Vị trí6 | Vị trí xử lý6 | Ngày xử lý | Mục đích xử lý | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Ghi chú (nếu có)

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

| NGƯỜI LẬP BÁO CÁO (Ký, ghi rõ họ tên) | ………, ngày.... tháng... năm... NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN KHAI BÁO (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) |
| --- | --- |

Ghi chú:

1 Phần a là báo cáo hàng năm về sự thay đổi địa điểm của chất thải trong báo cáo trước đó, nếu có; Phần b được sử dụng để khai báo trước khi xử lý chất thải phóng xạ được thực hiện.

2 “Dẫn chiếu” được sử dụng để dẫn chiếu khai báo của mục này với một mục khác. Thông tin trong cột này gồm số của bản khai báo được dẫn chiếu và số thứ tự của mục trong bản khai báo đó. Ví dụ: 13-22 là mục 22 của bản khai báo số 13. Dẫn chiếu này chỉ ra rằng mục này bổ sung hoặc cập nhật thông tin đã được khai báo.

3 "Loại chất thải": chất thải trước khi được điều kiện hóa, ví dụ: bùn đã được gạn lọc, chất lỏng hoạt độ cao, chất lỏng hoạt độ trung bình,...

4 “Dạng được điều kiện hóa”: Dạng của chất thải đã được điều kiện hóa, ví dụ: thủy tinh, gốm, xi-măng, bi-tum.

5 "Số kiện": Số kiện trong một lần xử lý hoặc số kiện đã được chuyển tới địa điểm mới.

6 "Vị trí": Thông tin cung cấp bao gồm tên và địa chỉ của nơi chất thải được lưu giữ hoặc sẽ được xử lý. Địa chỉ phải cụ thể, bao gồm cả tọa độ địa lý. Nếu vị trí này nằm trong khu vực của cơ sở chịu kiểm soát hạt nhân hoặc cơ sở có vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn bằng hoặc nhỏ hơn 1kg hiệu dụng thì cung cấp thêm mã của cơ sở và tại cột “Dẫn chiếu” phải điền số bản khai báo theo Mẫu 02/AP-KSHN và số Mục tương ứng với tòa nhà lưu giữ hoặc xử lý chất thải phóng xạ.

Mẫu số 08/PLIX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

PHIẾU KHAI BÁO

Kế hoạch tổng thể 10 năm

Kính gửi: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC/CÁ NHÂN

1. Tên tổ chức/cá nhân (đầy đủ) và tên viết tắt (nếu có):

2. Địa chỉ:

3. Điện thoại:                                                     Fax:

4. Họ và tên người đứng đầu tổ chức:

Số CMND/Hộ chiếu:                               Ngày cấp:                     Nơi cấp:

Điện thoại:                                             Email:

II. NỘI DUNG KHAI BÁO

1. Bản khai báo số:

2. Ngày khai báo:

3. Kỳ khai báo: từ ngày... tháng.... năm.... đến ngày…tháng.... năm....

4. Thông tin khai báo:

| Mục | Dẫn chiếu1 | Giai đoạn chu trình nhiên liệu hạt nhân2 | Kế hoạch tổng thể phát triển chu trình nhiên liệu hạt nhân3 | Kế hoạch tổng thể đối với hoạt động nghiên cứu triển khai liên quan đến chu trình nhiên liệu hạt nhân4 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

5. Ghi chú (nếu có):

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

| NGƯỜI LẬP BÁO CÁO (Ký, ghi rõ họ tên) | ………, ngày.... tháng... năm... NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN KHAI BÁO (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) |
| --- | --- |

Ghi chú:

1 “Dẫn chiếu” được sử dụng để dẫn chiếu khai báo của mục này với một mục khác. Thông tin trong cột này gồm số của bản khai báo được dẫn chiếu và số thứ tự của mục trong bản khai báo đó. Ví dụ: 13-22 là mục 22 của bản khai báo số 13. Dẫn chiếu này chỉ ra rằng mục này bổ sung hoặc cập nhật thông tin đã được khai báo.

2 Giai đoạn của chu trình nhiên liệu hạt nhân bao gồm các giai đoạn sau: chuyển hóa vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn; làm giàu vật liệu hạt nhân; chế tạo nhiên liệu hạt nhân; lò phản ứng hạt nhân; hệ thiết bị tới hạn; tái chế nhiên liệu hạt nhân; xử lý chất thải phóng xạ hoạt động trung bình hoặc cao có chứa plutoni, urani có độ làm giàu cao hay urani 233 (không bao gồm đóng gói lại, điều kiện hóa mà không phân tách nguyên tố).

3 "Kế hoạch tổng thể phát triển chu trình nhiên liệu hạt nhân": Thông tin trong cột này gồm: mô tả ngắn gọn về kế hoạch phát triển đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, kết quả dự kiến, thời gian dự kiến hoàn thành hoặc lịch trình thực hiện, nơi thực hiện.

4 "Kế hoạch tổng thể đối với hoạt động nghiên cứu, triển khai liên quan đến chu trình nhiên liệu hạt nhân": Thông tin trong cột này gồm mô tả chung đối với mỗi kế hoạch nghiên cứu, triển khai đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, mục tiêu tổng quát, thời gian dự kiến hoàn thành, lịch trình thực hiện, nơi thực hiện.

Mẫu số 09/PLIX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

PHIẾU KHAI BÁO

Khai báo bổ sung theo yêu cầu của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

Kính gửi: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC/CÁ NHÂN

1. Tên tổ chức/cá nhân (đầy đủ) và tên viết tắt (nếu có):

2. Địa chỉ:

3. Điện thoại:                                                     Fax:

4. Họ và tên người đứng đầu tổ chức:

Số CMND/Hộ chiếu:                               Ngày cấp:

Điện thoại:                                             Email:

II. NỘI DUNG KHAI BÁO

1. Bản khai báo số:

2. Ngày khai báo:

3. Kỳ khai báo: từ ngày... tháng.... năm.... đến ngày.... tháng … năm …..

4. Thông tin khai báo:

| Mục | Dẫn chiếu1 | Yêu cầu của Cục ATBXHN về việc khai báo bổ sung | Trả lời của cơ sở | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

5. Ghi chú (nếu có)

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

| NGƯỜI LẬP BÁO CÁO (Ký, ghi rõ họ tên) | ………, ngày.... tháng... năm... NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN KHAI BÁO (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) |
| --- | --- |

Ghi chú:

1 “Dẫn chiếu” được sử dụng để dẫn chiếu khai báo của mục này với một mục khác. Thông tin trong cột này gồm số của bản khai báo được dẫn chiếu và số thứ tự của mục trong bản khai báo đó. Ví dụ: 13-22 là mục 22 của bản khai báo số 13. Dẫn chiếu này chỉ ra rằng mục này bổ sung hoặc cập nhật thông tin đã được khai báo.

Cơ sở tới hạn là cơ sở có sử dụng cơ cấu tới hạn, là cơ cấu có khả năng duy trì phản ứng dây chuyền nhưng không phải lò phản ứng nghiên cứu hay lò công suất.

Cơ sở dưới tới hạn là cơ sở có sử dụng cơ cấu dưới tới hạn, là cơ cấu giống cơ cấu tới hạn nhưng không có khả năng duy trì phản ứng dây chuyền.

Báo cáo thông tin được lập riêng cho từng cơ sở quy định tại Điều 95 Nghị định 332/NĐ-CP ngày 18/12/2025 của Chính phủ.

“Vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn” trong Phụ lục này được gọi chung là “vật liệu hạt nhân”.